# ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

# ÖNEMLİ ENERJİ KULLANIM (ÖEK)

# ALANLARI

# BELİRLEME PROSEDÜRÜ

©Bu dokümanın tüm hakları  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ’ne aittir. Yazılı izni olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz.

- AMAÇ

Bu prosedürün amacı,  kuruluşta  uygulanmakta olan ISO 50001 Enerji Yönetim sisteminin enerji tüketimi ile sonuçlanan ve/veya enerji performansı iyileştirmesi için kayda değer potansiyel sunan enerji kullanımı noktalarının belirlenmesi ile ilgili izlenecek süreci tarif etmektir.

- KAPSAM

Kuruluş bünyesinde uygulanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kapsar.

- TANIMLAR

EnYS ya da EYS: ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

EnPG : Enerji Performans Göstergesi

- SORUMLULAR

Enerji Yönetim Ekibi.

Departmanlar/Süreçler:

- UYGULAMA

ÖEK’ lerini belirlerken, önemli enerji tüketimi ve/veya enerji performansının iyileştirilmesi için önemli olan ölçütler belirlenecektir. ÖEK’ler, tesis, proses veya sistem (ör. aydınlatma, buhar, HVAC vb.) veya donanım (örn. motor, kazan, kompresör) gibi enerji tüketim kaynaklarının belirli bir dönem de ölçülen verileri ile belirlenir. ÖEK’lerin yönetimi ve kontrolü, belirlenmelerinin ardından EnYS’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

ÖEK’ler, enerji yönetimi, enerji performans iyileştirme ve kaynak tahsisi için önceliklerin tespit edilmesi amacıyla belirlenir. ÖEK alanlarının tanımlanmasında kapsam ve sınırlar dâhilinde enerji kullanımları ve tüketimleriyle ilgili bütüncül bir bakış açısına sahip olunmalıdır.

Kuruluş bünyesinde EnYS işletilmesi süreçlerinde ÖEK’lerin tanımlanmasına yardımcı olması için aşağıdaki yöntemler uygulanır;

- Enerji tetkikleri,

- Grafikler ve şemalar,

- Hesap çizelgeleri veya diğer çizelgeler,

- Enerji kullanımının haritalanması,

- Enerji kullanımı ve tüketimi simülasyon modelleri,

- Son kullanım donanımı, sistemleri veya proseslerinin etütleri,

- Enerji kullanan donanım envanteri (enerji derecesi ve tipik çalışma saatleri dâhil),

- Donanımın, sistemlerin veya proseslerin enerji tüketimlerinin, bunların enerji tüketimini etkileyen ilgili değişkenlere göre analizi.

- ÖEK alanları kuruluş toplam enerji tüketiminin en az % 80 oranında tüketim payını karşılayacaktır.

- ÖEK alanları belirlenirken tüketim payı en % 5 ve üzeri alanlar ÖEK alanı olarak kabul edilecektir.

Belirli bir enerji kullanımının ÖEK olduğu belirlendiğinde,

- Amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesinde,

- Yetkinlik ve eğitimlerin belirlenmesinde,

- İşletim ile ilgili kontrollerin belirlenmesinde,

- Tedarik süreçlerinde ,

- EnPG’lerin  izleme ve ölçme konularının garanti altına alınmasında, ÖEK’leri göz önünde bulundurulacaktır.

- FORMLAR

ENYS.FR.05 ENERJİ TÜKETİM ANALİZ FORMU