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Kuruluşta enerji gözden geçirme tetkikleri yapılmıştır.
· Kullanılan enerji kaynakları;
1- Elektrik
2- Doğalgaz 
3- Dizel
4- Benzin olarak tanımlanmıştır.
· Kuruluş enerji tüketimlerinin takip edilebilmesi için makine ekipman listesi oluşturulmuştur. Süzme sayaçlar yöntemi ve Enerji İzleme Sistemi vasıtasıyla takip edilebilmektedir.
Önemli Enerji Kullanım Alanları 
Kuruluşta Önemli Enerji Kullanım alanları tespit edilmiştir.
Genel enerji tüketimleri ve regresyon çalışması ile ÖEK’lerde yapılan regresyon çalışmaları tamamlanmıştır.
1. ÖEK Isıtma olarak tespit edilmiştir.
2. ÖEK Aydınlatma tespit edilmiştir.
3. ÖEK UPS tespit edilmiştir.
Genel Enerji Tüketim Tablosu
	ÜNİVERSİTE ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜKETİMLERİ

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TÜKETİM
	ELEKTRİK (kWh)
	DOĞALGAZ (Sm3)
	DİZEL (Lt)
	BENZİN (Lt)
	

	
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	

	OCAK
	394.163
	380.570
	344.967
	249.483
	190.966
	188.437
	0
	0
	849
	0
	0
	23
	

	ŞUBAT
	316.602
	299.940
	278.830
	206.045
	191.271
	134.707
	0
	0
	821
	0
	0
	96
	

	MART
	381.437
	308.423
	295.582
	191.370
	106.956
	117.678
	0
	0
	976
	0
	0
	33
	

	NİSAN
	280.234
	260.412
	241.167
	73.330
	63.731
	11.593
	0
	0
	815
	0
	0
	445
	

	MAYIS
	302.450
	290.138
	278.300
	7.564
	9.647
	9.468
	0
	0
	2.200
	0
	0
	1.039
	

	HAZİRAN
	339.555
	268.345
	283.815
	4.007
	4.787
	6.095
	0
	0
	1.365
	0
	0
	600
	

	TEMMUZ
	310.560
	313.382
	309.711
	2.812
	4.161
	5.468
	0
	0
	1.037
	0
	0
	772
	

	AĞUSTOS
	334.741
	312.894
	294.697
	2.119
	3.383
	5.182
	0
	0
	830
	0
	0
	630
	

	EYLÜL
	337.569
	344.827
	298.259
	2.648
	4.916
	7.569
	0
	0
	1.096
	0
	0
	781
	

	EKİM
	355.844
	347.770
	316.937
	11.278
	7.988
	56.162
	0
	0
	3.742
	0
	0
	58
	

	KASIM
	354.806
	379.452
	336.703
	148.419
	98.816
	149.852
	0
	0
	1.204
	0
	0
	328
	

	ARALIK
	402.091
	387.122
	376.145
	159.822
	168.767
	167.504
	0
	0
	4.573
	0
	0
	80
	

	TOPLAM
	4.110.052
	3.893.275
	3.655.110
	1.058.897
	855.389
	859.715
	0
	0
	19.508
	0
	0
	4.884
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TEP BİRİM ÇEVİRME
	Elektrik
	860
	 
	Doğalgaz
	8250
	 
	Dizel
	10200
	 
	Benzin
	10400
	









	TEP TABLOSU
	ELEKTRİK (kWh)
	DOĞALGAZ (Sm3)
	DİZEL (Lt)
	BENZİN (Lt)
	

	
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	

	OCAK
	33,90
	32,73
	29,67
	205,82
	157,55
	155,46
	0,00
	0,00
	0,87
	0,00
	0,00
	0,02
	

	ŞUBAT
	27,23
	25,79
	23,98
	169,99
	157,80
	111,13
	0,00
	0,00
	0,84
	0,00
	0,00
	0,10
	

	MART
	32,80
	26,52
	25,42
	157,88
	88,24
	97,08
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,03
	

	NİSAN
	24,10
	22,40
	20,74
	60,50
	52,58
	9,56
	0,00
	0,00
	0,83
	0,00
	0,00
	0,46
	

	MAYIS
	26,01
	24,95
	23,93
	6,24
	7,96
	7,81
	0,00
	0,00
	2,24
	0,00
	0,00
	1,08
	

	HAZİRAN
	29,20
	23,08
	24,41
	3,31
	3,95
	5,03
	0,00
	0,00
	1,39
	0,00
	0,00
	0,62
	

	TEMMUZ
	26,71
	26,95
	26,64
	2,32
	3,43
	4,51
	0,00
	0,00
	1,06
	0,00
	0,00
	0,80
	

	AĞUSTOS
	28,79
	26,91
	25,34
	1,75
	2,79
	4,28
	0,00
	0,00
	0,85
	0,00
	0,00
	0,66
	

	EYLÜL
	29,03
	29,66
	25,65
	2,18
	4,06
	6,24
	0,00
	0,00
	1,12
	0,00
	0,00
	0,81
	

	EKİM
	30,60
	29,91
	27,26
	9,30
	6,59
	46,33
	0,00
	0,00
	3,82
	0,00
	0,00
	0,06
	

	KASIM
	30,51
	32,63
	28,96
	122,45
	81,52
	123,63
	0,00
	0,00
	1,23
	0,00
	0,00
	0,34
	

	ARALIK
	34,58
	33,29
	32,35
	131,85
	139,23
	138,19
	0,00
	0,00
	4,66
	0,00
	0,00
	0,08
	

	TOPLAM
	353,46
	334,82
	314,34
	873,59
	705,70
	709,26
	0,00
	0,00
	19,90
	0,00
	0,00
	5,08
	




  
ÖEK’ler için regresyon analizi yapılmıştır. ÖEK koşulları belirlenmiştir.
[bookmark: _GoBack]ÖEK prosedürü gereği toplam tüketimin en az % 80’nini karşılayacak ve % 5 oranından fazla tüketim gerçekleştiren alanlar ÖEK olarak belirlenmiştir.

	 ÖEK
	KOŞULU
	5,0%

	ÖEK
	TOPLAM
	90,7%





	BÖLÜMLER
	T. ORANI
	ÖEK DURUMU

	ISITMA 
	69,99%
	ÖEK

	İKLİMLENDİRME
	3,89%
	DEĞİL

	AYDINLATMA
	14,95%
	ÖEK

	SULAMA SİSTEMİ
	3,22%
	DEĞİL

	OFİS CİHAZLARI
	4,42%
	DEĞİL

	SOSYAL TESİS
	3,69%
	DEĞİL

	JENERATÖR
	0,05%
	DEĞİL

	UPS
	5,80%
	ÖEK

	ARAÇLAR
	1,37%
	DEĞİL

	TOPLAM
	100,00%
	 



	HDD + CDD

	Çoklu R
	0,992482

	R Kare
	0,98502

	Ayarlı R Kare
	0,981691

	Standart Hata
	8,559975

	Gözlem
	12





· Üniversite genel regresyon analizinde HDD + CDD ENPG olarak analiz edilmiştir.
· E = 15,17438 + 0,391727*HDD + 0,175438*CDD 




ISITMA (KAZAN DAİRESİ)
	İNŞAAT ALAN+ HDD+ÖĞRENCİ SAYISI

	
	

	Regresyon İstatistikleri

	Çoklu R
	0,993674594

	R Kare
	0,987389198

	Ayarlı R Kare
	0,982660147

	Standart Hata
	8,077212611

	Gözlem
	12



· Isıtma (Kazan Dairesi) Bölümünde; HDD, İNŞAAT ALANI ve ÖĞRENCİ SAYISI  ENPG olarak tespit edilmiştir.

AYDINLATMA
  
· Aydınlatma Bölümünde; GECE-GÜNDÜZ FARKI,  ENPG olarak tespit edilmiştir.



UPS
 
· UPS Bölümünde; (HDD+CDD) ve AKADEMİK TAKVİM,  ENPG olarak tespit edilmiştir.


Enerji Hedefleri






	Enerji Hedef Tablosu ve Grafiği

	
	

	2024
	MEVCUT TÜKETİM
	PROJE KAZANIM
	MEVCUT SET (TEP/m²)
	HEDEF SET (TEP/m²)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCAK
	186,02
	5,47
	1,12E-3
	1,11E-3
	

	ŞUBAT
	136,05
	5,47
	8,17E-4
	8,08E-4
	

	MART
	123,53
	5,47
	7,42E-4
	7,33E-4
	

	NİSAN
	31,59
	5,47
	1,90E-4
	1,80E-4
	

	MAYIS
	35,05
	5,47
	2,11E-4
	2,01E-4
	

	HAZİRAN
	31,44
	5,47
	1,89E-4
	1,79E-4
	

	TEMMUZ
	32,99
	5,47
	1,98E-4
	1,89E-4
	

	AĞUSTOS
	31,11
	5,47
	1,87E-4
	1,77E-4
	

	EYLÜL
	33,81
	5,47
	2,03E-4
	1,93E-4
	

	EKİM
	77,47
	5,47
	4,65E-4
	4,56E-4
	

	KASIM
	154,15
	5,47
	9,26E-4
	9,16E-4
	

	ARALIK
	175,29
	5,47
	1,05E-3
	1,04E-3
	

	TOPLAM
	1.048,48
	65,70
	6,30E-3
	6,18E-3
	





         



             EGG Sonuç ve Çıktıları

· Üniversite genelinde yapılan Enerji Gözden Geçirme ve ENPG analizleri sonucunda ÖEK’ler belirlenmiştir. 2024 yılında 1.048,48 TEP enerji tüketilmiştir. 2025 yılında % 3,1 oranında 32,85 TEP tasarruf edilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef SET değeri üzerinden % 1,91 oranında olacağı hedeflenmiştir.
· Enerji  Gözden Geçirmeler 6 ayda bir olarak yapılması planlanmıştır.
· Yapılan EGG’ler Enerji Yönetim Ekibi toplantı tutanağında yer alacaktır.
· ÖEK alanlarından Enerji Yöneticisi Sorumlu olacaktır.


	Hazırlayan
	Yürürlük Onayı
	Kalite Sistem Onayı

	Birim Kalite Temsilcisi
	Kalite Koordinatör Yardımcısı
	Kalite Koordinatörü
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		136.049525607
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		33.8253292067
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ENRÇ

177.740924782

145.2276165202

130.7337321143

40.0285972978

43.7704256791

32.016400209

35.8760290443

33.7707769523

21.6415121298

70.7995614631

148.7531559703

181.6581908377



+ENERJİ TÜKETİMLERİ

								GENEL ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜKETİMLERİ

								TÜKETİM		ELEKTRİK (kWh)						DOĞALGAZ (Sm3)						DİZEL (Lt)						BENZİN (Lt)

										2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023		2024

								OCAK		394,163		380,570		387,122		249,483		190,966		188,437		0		0		849		0		0		23

								ŞUBAT		316,602		299,940		312,903		206,045		191,271		134,707		0		0		821		0		0		96

								MART		381,437		308,423		331,702		191,370		106,956		117,678		0		0		976		0		0		33

								NİSAN		280,234		260,412		270,638		73,330		63,731		11,593		0		0		815		0		0		445

								MAYIS		302,450		290,138		312,308		7,564		9,647		9,468		0		0		2,200		0		0		1,039

								HAZİRAN		339,555		268,345		318,497		4,007		4,787		6,095		0		0		1,365		0		0		600

								TEMMUZ		310,560		313,382		347,558		2,812		4,161		5,468		0		0		1,037		0		0		772

								AĞUSTOS		334,741		312,894		330,709		2,119		3,383		5,182		0		0		830		0		0		630

								EYLÜL		337,569		344,827		334,706		2,648		4,916		7,569		0		0		1,096		0		0		781

								EKİM		355,844		347,770		355,667		11,278		7,988		56,162		0		0		3,742		0		0		58

								KASIM		354,806		379,452		377,848		148,419		98,816		149,852		0		0		1,204		0		0		328

								ARALIK		402,091		387,122		422,110		159,822		168,767		167,504		0		0		4,573		0		0		80

								TOPLAM		4,110,052		3,893,275		4,101,768		1,058,897		855,389		859,715		0		0		19,508		0		0		4,884

								KİRALIK ALAN TÜKETİMLERİ

								TÜKETİM		ELEKTRİK (kWh)						DOĞALGAZ (Sm3)						DİZEL (Lt)						BENZİN (Lt)

										2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023		2024

								OCAK						42,155						0						0						0

								ŞUBAT						34,073						0						0						0

								MART						36,120						0						0						0

								NİSAN						29,471						0						0						0

								MAYIS						34,008						0						0						0

								HAZİRAN						34,682						0						0						0

								TEMMUZ						37,847						0						0						0

								AĞUSTOS						36,012						0						0						0

								EYLÜL						36,447						0						0						0

								EKİM						38,730						0						0						0

								KASIM						41,145						0						0						0

								ARALIK						45,965						0						0						0

								TOPLAM		0		0		446,658		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								ÜNİVERSİTE ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜKETİMLERİ

								TÜKETİM		ELEKTRİK (kWh)						DOĞALGAZ (Sm3)						DİZEL (Lt)						BENZİN (Lt)

										2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023		2024

								OCAK		394,163		380,570		344,967		249,483		190,966		188,437		0		0		849		0		0		23

								ŞUBAT		316,602		299,940		278,830		206,045		191,271		134,707		0		0		821		0		0		96

								MART		381,437		308,423		295,582		191,370		106,956		117,678		0		0		976		0		0		33

								NİSAN		280,234		260,412		241,167		73,330		63,731		11,593		0		0		815		0		0		445

								MAYIS		302,450		290,138		278,300		7,564		9,647		9,468		0		0		2,200		0		0		1,039

								HAZİRAN		339,555		268,345		283,815		4,007		4,787		6,095		0		0		1,365		0		0		600

								TEMMUZ		310,560		313,382		309,711		2,812		4,161		5,468		0		0		1,037		0		0		772

								AĞUSTOS		334,741		312,894		294,697		2,119		3,383		5,182		0		0		830		0		0		630

								EYLÜL		337,569		344,827		298,259		2,648		4,916		7,569		0		0		1,096		0		0		781

								EKİM		355,844		347,770		316,937		11,278		7,988		56,162		0		0		3,742		0		0		58

								KASIM		354,806		379,452		336,703		148,419		98,816		149,852		0		0		1,204		0		0		328

								ARALIK		402,091		387,122		376,145		159,822		168,767		167,504		0		0		4,573		0		0		80

								TOPLAM		4,110,052		3,893,275		3,655,110		1,058,897		855,389		859,715		0		0		19,508		0		0		4,884

								TEP BİRİM ÇEVİRME				Elektrik		860				Doğalgaz		8250				Dizel		10200				Benzin		10400

								TEP TABLOSU		ELEKTRİK (kWh)						DOĞALGAZ (Sm3)						DİZEL (Lt)						BENZİN (Lt)

										2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023		2024

								OCAK		33.90		32.73		29.67		205.82		157.55		155.46		0.00		0.00		0.87		0.00		0.00		0.02

								ŞUBAT		27.23		25.79		23.98		169.99		157.80		111.13		0.00		0.00		0.84		0.00		0.00		0.10

								MART		32.80		26.52		25.42		157.88		88.24		97.08		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.03

								NİSAN		24.10		22.40		20.74		60.50		52.58		9.56		0.00		0.00		0.83		0.00		0.00		0.46

								MAYIS		26.01		24.95		23.93		6.24		7.96		7.81		0.00		0.00		2.24		0.00		0.00		1.08

								HAZİRAN		29.20		23.08		24.41		3.31		3.95		5.03		0.00		0.00		1.39		0.00		0.00		0.62

								TEMMUZ		26.71		26.95		26.64		2.32		3.43		4.51		0.00		0.00		1.06		0.00		0.00		0.80

								AĞUSTOS		28.79		26.91		25.34		1.75		2.79		4.28		0.00		0.00		0.85		0.00		0.00		0.66

								EYLÜL		29.03		29.66		25.65		2.18		4.06		6.24		0.00		0.00		1.12		0.00		0.00		0.81

								EKİM		30.60		29.91		27.26		9.30		6.59		46.33		0.00		0.00		3.82		0.00		0.00		0.06

								KASIM		30.51		32.63		28.96		122.45		81.52		123.63		0.00		0.00		1.23		0.00		0.00		0.34

								ARALIK		34.58		33.29		32.35		131.85		139.23		138.19		0.00		0.00		4.66		0.00		0.00		0.08

								TOPLAM		353.46		334.82		314.34		873.59		705.70		709.26		0.00		0.00		19.90		0.00		0.00		5.08

										2022		2023		2024

								ELEKTRİK		353.46		334.82		314.34

								DOĞALGAZ		873.59		705.70		709.26

								DİZEL		0.00		0.00		19.90

								BENZİN		0.00		0.00		5.08

								TOPLAM		1,227.05		1,040.52		1,048.58





+ENERJİ TÜKETİMLERİ

		



YILLARA GÖRE ENERJİ TÜKETİM GRAFİĞİ



+BİNA TÜKETİMLERİ

		



2024 ENERJİ TÜKETİM DAĞILIM GRAFİĞİ



ENVANTER LİSTESİ

		



2023 ENERJİ DAĞILIM GRAFİĞİ



BÖLÜMSEL ANALİZ

		



2022 ENERJİ DAĞILIM GRAFİĞİ



ÖEK

						Renkli alanlar formüllü alanları temsil etmektedir.

						Renkli alanlar manuel girişleri temsil etmektedir.

						BAZ YIL		2024

						BİNA ALANI				166,461.00  m2

						TOPLAM TÜKETİM						ELEKTRİK		3,655,110				DOĞALGAZ		859,715				DİZEL		19,508				BENZİN		4,884				TOPLAM

												TEP		314.34				TEP		709.26				TEP		19.90				TEP		5.08				1,048.58

																		TÜKETİM		ELEKTRİK (kWh)						DOĞALGAZ (Sm3)

																				2022		2023		2024		2022		2023		2024

																		OCAK		394,163		380,570		344,967		249,483		190,966		188,437

																		ŞUBAT		316,602		299,940		278,830		206,045		191,271		134,707

																		MART		381,437		308,423		295,582		191,370		106,956		117,678

																		NİSAN		280,234		260,412		241,167		73,330		63,731		11,593

																		MAYIS		302,450		290,138		278,300		7,564		9,647		9,468

																		HAZİRAN		339,555		268,345		283,815		4,007		4,787		6,095

																		TEMMUZ		310,560		313,382		309,711		2,812		4,161		5,468

																		AĞUSTOS		334,741		312,894		294,697		2,119		3,383		5,182

																		EYLÜL		337,569		344,827		298,259		2,648		4,916		7,569

																		EKİM		355,844		347,770		316,937		11,278		7,988		56,162

																		KASIM		354,806		379,452		336,703		148,419		98,816		149,852

																		ARALIK		402,091		387,122		376,145		159,822		168,767		167,504

																		TOPLAM		4,110,052		3,893,275		3,655,110		1,058,897		855,389		859,715

						BİNA ADI						KULLANIM		m²		KİŞİ SAYISI		OCAK				ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM				KASIM				ARALIK				TOPLAM				TEP				TOPLAM		TÜKETİM ORANI

																		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ		ELEKTRİK		DOĞALGAZ

						Spor Bilimleri						ÜNİVERSİTE		11,380				10,543.93		10,901.00		8,958.25		7,711.00		9,830.68		6,743.00		7,796.54		86.00		7,335.48		0.00		7,968.04		0.00		11,031.86		0.00		10,121.82		0.00		8,278.47		0.00		8,240.70		2,716.00		10,052.13		9,313.00		11,530.15		10,394.00		111,688.05		47,864.00		9.61		39.49		49.09		4.68%

						Eğitim Fakültesi						ÜNİVERSİTE		19,040				36,141.26		19,348.00		35,535.14		14,099.00		22,639.58		11,981.00		17,325.93		323.00		21,088.23		0.00		20,308.71		0.00		20,549.49		0.00		20,031.82		0.00		24,270.90		0.00		26,746.72		4,615.00		29,176.75		16,577.00		33,661.91		17,057.00		307,476.42		84,000.00		26.44		69.30		95.74		9.13%

						Fen Edebiyat						ÜNİVERSİTE		9,926				13,046.68		15,748.00		9,231.67		11,308.00		10,133.20		10,174.00		9,552.91		28.00		8,997.96		37.00		9,817.16		29.00		11,469.48		28.00		12,528.62		31.00		10,211.70		43.00		10,120.45		4,061.00		12,363.99		14,414.00		14,205.52		14,773.00		131,679.33		70,674.00		11.32		58.31		69.63		6.64%

						Hayvan Hastanesi						ÜNİVERSİTE		2,685				1,123.97		2,600.00		970.23		2,469.00		1,073.49		2,151.00		753.11		2.00		712.86		0.00		792.88		0.00		1,124.98		0.00		1,032.01		0.00		828.95		0.00		806.02		909.00		991.30		2,253.00		1,147.17		2,820.00		11,356.98		13,204.00		0.98		10.89		11.87		1.13%

						İktisat Fakültesi						ÜNİVERSİTE		14,962				40,837.05		14,312.00		22,843.54		7,834.00		22,913.94		7,321.00		20,893.70		46.00		19,776.86		0.00		21,997.06		0.00		21,210.47		0.00		24,055.18		0.00		22,997.59		0.00		22,361.40		3,049.00		27,501.78		11,818.00		36,402.13		11,940.00		303,790.70		56,320.00		26.13		46.46		72.59		6.92%

						Kütüphane						ÜNİVERSİTE		10,623				25,125.10		8,286.00		18,922.30		5,953.00		19,436.20		5,886.00		17,821.70		112.00		19,340.00		0.00		17,338.20		0.00		15,050.80		0.00		14,419.10		0.00		14,878.90		0.00		19,608.60		2,773.00		22,201.80		7,672.00		21,723.90		8,210.00		225,866.60		38,892.00		19.42		32.09		51.51		4.91%

						M. Derslik						ÜNİVERSİTE		10,310				14,397.40		12,147.00		13,889.00		10,928.00		15,725.00		9,075.00		10,900.10		128.00		16,020.10		0.00		13,336.10		0.00		20,442.70		0.00		13,751.00		0.00		14,416.20		0.00		17,886.60		3,128.00		19,167.40		12,093.00		21,090.60		12,538.00		191,022.20		60,037.00		16.43		49.53		65.96		6.29%

						Araştırma Lab.						ÜNİVERSİTE		4,562				9,355.70		11,857.00		13,172.60		9,569.00		14,123.50		6,650.00		12,339.70		114.00		12,987.30		0.00		14,714.50		0.00		16,340.50		0.00		16,896.70		0.00		12,658.00		0.00		10,053.60		3,251.00		12,097.80		1,235.00		13,338.30		9,471.00		158,078.20		42,147.00		13.59		34.77		48.37		4.61%

						Mühendislik Fak.						ÜNİVERSİTE		23,522				16,398.20		22,650.00		14,155.20		13,582.00		15,661.60		9,260.00		12,044.10		0.00		13,293.40		0.00		11,653.40		0.00		12,627.20		0.00		12,394.20		0.00		12,315.40		0.00		14,195.40		3,295.00		16,561.40		13,577.00		18,416.00		15,673.00		169,715.50		78,037.00		14.60		64.38		78.98		7.53%

						Rektörlük						ÜNİVERSİTE		12,943				27,642.80		15,808.00		20,477.30		10,465.00		20,540.40		9,313.00		15,154.70		842.00		16,957.60		195.00		18,861.30		172.00		26,761.30		171.00		24,549.70		163.00		19,719.20		170.00		19,123.70		3,595.00		23,581.30		13,558.00		27,289.20		14,121.00		260,658.50		68,573.00		22.42		56.57		78.99		7.53%

						Sağlık Bilimleri						ÜNİVERSİTE		8,986				6,682.40		10,625.00		5,015.15		7,930.00		5,086.70		7,123.00		4,790.44		1.00		4,490.07		0.00		4,803.20		0.00		6,541.43		0.00		6,002.49		0.00		4,969.68		0.00		5,023.44		2,872.00		6,095.29		8,429.00		6,951.14		9,842.00		66,451.42		46,822.00		5.71		38.63		44.34		4.23%

						Sosyal Tesis						ÜNİVERSİTE		5,758				2,399.52		5,301.00		1,842.47		4,972.00		1,904.25		4,408.00		1,541.51		0.00		1,414.80		0.00		1,382.70		0.00		1,688.26		0.00		1,550.40		0.00		1,393.59		0.00		1,546.28		3,066.00		1,818.82		0.00		2,002.24		0.00		20,484.85		17,747.00		1.76		14.64		16.40		1.56%

						Spor Salonu						ÜNİVERSİTE		2,510				4,863.01		3,410.00		3,667.38		2,647.00		3,734.77		2,322.00		4,319.23		157.00		4,044.04		136.00		4,307.10		120.00		5,837.54		112.00		5,356.77		105.00		4,451.01		88.00		4,519.12		1,534.00		5,475.05		3,351.00		6,233.37		3,324.00		56,808.40		17,306.00		4.89		14.28		19.16		1.83%

						Tribün Binası						ÜNİVERSİTE		3,273				806.16		3,091.00		597.19		2,921.00		599.03		2,296.00		471.44		354.00		446.24		532.00		496.34		350.00		704.22		7.00		646.03		2.00		518.91		561.00		504.56		1,462.00		620.54		1,295.00		718.12		3,598.00		7,128.78		16,469.00		0.61		13.59		14.20		1.35%

						Veterinerlik Fak.						ÜNİVERSİTE		6,370				7,812.64		6,962.00		5,852.41		5,588.00		5,926.54		3,416.00		5,597.14		0.00		5,253.64		0.00		5,652.50		0.00		7,746.46		0.00		7,107.93		0.00		5,857.60		0.00		5,886.80		1,492.00		7,157.13		6,084.00		8,179.94		8,016.00		78,030.73		31,558.00		6.71		26.04		32.75		3.12%

						Yemekhane						ÜNİVERSİTE		10,970				30,005.24		6,385.00		13,707.38		5,320.00		13,805.71		4,508.00		17,747.16		1,855.00		16,754.21		1,845.00		18,444.14		1,261.00		15,895.84		924.00		13,757.42		924.00		17,642.07		1,190.00		18,890.32		3,066.00		23,149.85		6,381.00		36,687.34		6,527.00		236,486.69		40,186.00		20.34		33.15		53.49		5.10%

						Havuz						ÜNİVERSİTE		3,136				14,844.79		7,995.00		12,967.70		3,883.00		11,151.88		7,792.00		15,470.68		7,268.00		14,707.53		6,723.00		18,054.10		4,163.00		25,342.43		4,226.00		13,249.74		3,957.00		18,823.29		5,493.00		18,493.81		9,054.00		24,358.20		12,225.00		36,123.02		10,090.00		223,587.19		82,869.00		19.23		68.37		87.60		8.35%

						İslami İlimler Fakültesi						ÜNİVERSİTE		7,833				5,297.84		7,998.00		3,989.50		5,316.00		4,057.88		5,159.00		3,553.23		119.00		3,318.99		0.00		3,500.66		0.00		4,693.32		0.00		4,307.11		0.00		3,607.89		0.00		3,699.32		2,118.00		4,466.79		7,269.00		5,066.58		8,287.00		49,559.12		36,266.00		4.26		29.92		34.18		3.26%

						Deney Hayvanları merkezi						ÜNİVERSİTE		384				2,355.16		868.00		1,744.66		582.00		1,785.04		600.00		2,358.43		59.00		2,265.49		0.00		2,519.82		0.00		3,575.24		0.00		3,279.78		0.00		2,634.44		24.00		2,561.56		584.00		3,150.40		1,056.00		3,645.77		1,054.00		31,875.80		4,827.00		2.74		3.98		6.72		0.64%

						Embriyo veTransfer Merkezi						ÜNİVERSİTE		761				1,301.48		1,455.00		964.12		1,059.00		967.09		1,019.00		230.42		20.00		218.10		0.00		242.59		0.00		344.19		0.00		315.75		0.00		253.62		0.00		246.60		14.00		303.29		1,465.00		350.98		1,475.00		5,738.23		6,507.00		0.49		5.37		5.86		0.56%

						Çarşı Binası						KİRALIK						42,154.78		0.00		34,073.06		0.00		36,120.47		0.00		29,471.16		0.00		34,008.67		0.00		34,682.54		0.00		37,847.41		0.00		36,012.30		0.00		36,447.02		0.00		38,730.45		0.00		41,145.28		0.00		45,964.85		0.00		446,658.00		0.00		38.41		0.00		38.41		3.66%

						Mediko Sosyal Tesis						ÜNİVERSİTE		201				2,480.40		482.22		2,699.68		323.33		2,956.68		333.33		2,412.03		32.78		2,463.90		0.00		1,773.06		0.00		1,551.43		0.00		1,292.07		0.00		1,992.34		13.33		2,416.74		324.44		2,650.16		586.67		2,914.24		585.56		27,602.73		2,681.67		2.37		2.21		4.59		0.44%

						Çevre Aydınlatmalar						ÜNİVERSİTE						113,660.77		0.00		101,699.92		0.00		94,100.96		0.00		80,889.11		0.00		82,556.39		0.00		80,408.56		0.00		74,872.27		0.00		79,476.42		0.00		91,860.79		0.00		98,148.68		0.00		106,160.71		0.00		114,432.00		0.00		1,118,266.57		0.00		96.17		0.00		96.17		9.17%

						Su Terfi İstasyonları						ÜNİVERSİTE						0.00		0.00		0.00		0.00		33,548.00		0.00		6,675.00		0.00		37,865.00		0.00		40,125.00		0.00		42,157.00		0.00		44,587.00		0.00		40,125.00		0.00		44,587.00		0.00		18,746.00		0.00		0.00		0.00		308,415.00		0.00		26.52		0.00		26.52		2.53%

						TOPLAM												344,966.73		188,229.22		278,829.73		134,459.33		295,581.64		117,530.33		241,167.14		11,546.78		278,299.53		9,468.00		283,814.58		6,095.00		309,711.01		5,468.00		294,696.77		5,182.00		298,258.52		7,582.33		316,936.99		56,978.44		336,702.61		150,651.67		376,144.75		169,795.56		3,655,110.00		862,986.67		314.34		711.96		1,026.30		97.88%

																		29.67		16.19		23.98		11.56		25.42		10.11		20.74		0.99		23.93		0.81		24.41		0.52		26.64		0.47		25.34		0.45		25.65		0.65		27.26		4.90		28.96		12.96		32.35		14.60		314.34		74.22

										KAMPÜS SAYAÇ TOPLAM								387,121.51		188,229.22		312,902.80		134,459.33		331,702.10		117,530.33		270,638.30		11,546.78		312,308.20		9,468.00		318,497.13		6,095.00		347,558.43		5,468.00		330,709.07		5,182.00		334,705.54		7,582.33		355,667.44		56,978.44		377,847.89		150,651.67		422,109.60		169,795.56		4,101,768.00		862,986.67		352.75		711.96		1,064.72		101.5%





ÖEK

		ELEKTRİK

		DOĞALGAZ

		DİZEL

		BENZİN



2024 ENERJİ DAĞILIM GRAFİĞİ

314.33946

709.264875

19.8982416

5.0793808



GENEL ANALİZ

		

						TÜKETİM		ELEKTRİK (kWh)						DOĞALGAZ (Sm3)								KURULU GÜÇ ÜZERİNDEN ENERJİ TÜKETİM VE ENVANTER LİSTESİ

								2022		2023		2024		2022		2023		2024

						OCAK		394,163		380,570		344,967		249,483		190,966		188,437						ELEKTRİK		DOĞALGAZ										ELEKTRİK		DOĞALGAZ				YÜK DAĞILIMI TABLOSU

						ŞUBAT		316,602		299,940		278,830		206,045		191,271		134,707				Spor Bilimleri		0.02596		0.10816				Spor Salonu						0.00895		0.03911

						MART		381,437		308,423		295,582		191,370		106,956		117,678				Eğitim Fakültesi		0.06854		0.18983				Tribün Binası						0.00169		0.03721				ELEKTRİK				DOĞALGAZ

						NİSAN		280,234		260,412		241,167		73,330		63,731		11,593				Fen Edebiyat		0.02711		0.15972				Veterinerlik Fak.						0.01426		0.07153				0.97382				1.91021

						MAYIS		302,450		290,138		278,300		7,564		9,647		9,468				Hayvan Hastanesi		0.00264		0.02987				Yemekhane						0.05179		0.09083

						HAZİRAN		339,555		268,345		283,815		4,007		4,787		6,095				İktisat Fakültesi		0.06369		0.08786				Havuz						0.04879		0.18728

						TEMMUZ		310,560		313,382		309,711		2,812		4,161		5,468				Kütüphane		0.06369		0.08786				İslami İlimler Fakültesi						0.01315		0.08201

						AĞUSTOS		334,741		312,894		294,697		2,119		3,383		5,182				M. Derslik		0.04753		0.13571				Deney Hayvanları merkezi						0.00674		0.01089

						EYLÜL		337,569		344,827		298,259		2,648		4,916		7,569				Araştırma Lab.		0.03803		0.09372				Embriyo veTransfer Merkezi						0.00137		0.01469

						EKİM		355,844		347,770		316,937		11,278		7,988		56,162				Mühendislik Fak.		0.05035		0.17639				Mediko Sosyal Tesis						0.00596		0.00660

						KASIM		354,806		379,452		336,703		148,419		98,816		149,852				Rektörlük		0.07639		0.15502				Çevre Aydınlatmalar						0.28236		0.00000

						ARALIK		402,091		387,122		376,145		159,822		168,767		167,504				Sağlık Bilimleri		0.01189		0.10585				Su Terfi İstasyonları						0.06204		0.00000

						TOPLAM		4,110,052		3,893,275		3,655,110		1,058,897		855,389		859,715				Sosyal Tesis		0.00092		0.04010

						ENERJİ TÜKETEN EKİPMAN LİSTESİ DATA SHEET

																				SPOR BİLİMLERİ

						EKİPMAN ADI				ENERJİ KAYNAKLARI				BİRİM		TEP Birim Çevirme

						BİLGİSAYAR				DOĞALGAZ				Sm³		0.000825				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

						YAZICI				ELEKTRİK				kWh		0.000086				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³		818		2		0.5		12		VAR		131.1		0.000825		0.10816

						KLİMA				DİZEL				Lt		0.00102				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		1.5		3		0.25		12		YOK		13.5		0.000086		0.00116

						AYDINLATMA				BENZİN				Lt		0.00104				4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.75		8		0.25		24		YOK		36		0.000086		0.00310

						TELEVİZYON				LPG				Kg		0.0023				5		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.2		3		0.25		4		YOK		6.6		0.000086		0.00057

						PROJEKSİYON														6		JENERATÖR		DİZEL				Lt		288								YOK		0.057714		0.00102		0.00006

						AKILLI TAHTA				ENERJİ İZLEME										7		UPS		ELEKTRİK				kWh		40		1		0.15		12		YOK		72		0.000086		0.00619

						ASANSÖR				VAR		YOK								8		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.22		4		0.25		24		YOK		5.28		0.000086		0.00045

						JENERATÖR														9		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		5		4		0.1		2		YOK		4		0.000086		0.00034

						KAZAN														10		ISI GERİ KAZANIM C.		ELEKTRİK				kWh		0.75		18		0.2		4		YOK		10.8		0.000086		0.00093

						POMPA														11		FAN		ELEKTRİK				kWh		1.5		4		0.25		8		YOK		12		0.000086		0.00103

						ELEKTRİK MOTORU														12		DIŞ ÜNİTE		ELEKTRİK				kWh		2		2		0.25		4		YOK		4		0.000086		0.00034

						BOYLER														13		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		0.4		10		0.25		4		YOK		4		0.000086		0.00034

						FAN														14		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		9		4		0.25		2		YOK		18		0.000086		0.00155

						UPS														15		FIRIN		ELEKTRİK				kWh		2		3		0.25		2		YOK		3		0.000086		0.00026

						CHİLLER														16		BULAŞIK MAK.		ELEKTRİK				kWh		2.5		1		0.25		2		YOK		1.25		0.000086		0.00011

						FANCOİL														17		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.12		10		0.25		8		YOK		2.4		0.000086		0.00021

						OCAK														18		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.075		636		0.25		4		YOK		47.7		0.000086		0.00410

						FIRIN														19		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.045		304		0.25		4		YOK		13.68		0.000086		0.00118

						BULAŞIK MAK.														20		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		62		0.5		8		YOK		39.68		0.000086		0.00341

						ÇAMAŞIR MAK.														21		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		42		0.5		1		YOK		5.25		0.000086		0.00045

						BUZDOLABI														22		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.3		7		0.25		2		YOK		1.05		0.000086		0.00009

						LAB. CİHAZLARI														23		AKILLI TAHTA		ELEKTRİK				kWh		0.25		1		0.25		2		YOK		0.125		0.000086		0.00001

						ÖLÇÜM CİHAZLARI														24		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.3		10		0.25		2		YOK		1.5		0.000086		0.00013

						JENERATÖR

						HİDROFOR																																				ELEKTRİK		DOĞALGAZ

						RADYANT ISITICI																														ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.02596		0.10816

						TERMOSİFON																														İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

						YANGIN POMPASI

						PATETES SOYMA

						SEBZE YIKAMA														EĞİTİM FAKÜLTESİ

						KIYMA MAK.

						HAMUR YOĞURMA														1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

						FRİTÖZ														2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³								12		VAR		230.1		0.000825		0.189833

						ÜTÜ														3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		2.2		2		0.25		12		YOK		13.2		0.000086		0.001135

						MİKSER														4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		1		8		0.25		24		YOK		48		0.000086		0.004128

						DIŞ ÜNİTE														5		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.2		3		0.25		4		YOK		6.6		0.000086		0.000568

						ASPİRATÖR														6		JENERATÖR		DİZEL				Lt		568		1						YOK		0.1579126661		0.00102		0.000161

						VANTİLATÖR														7		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.06		1720		0.5		3		YOK		154.8		0.000086		0.013313

						ISITICI														8		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.03		140		0.5		3		YOK		6.3		0.000086		0.000542

						HAVA PERDESİ														9		UPS		ELEKTRİK				kWh		80		2		0.25		8		YOK		320		0.000086		0.027520

						ISI GERİ KAZANIM C.														10		UPS		ELEKTRİK				kWh		16		1		0.25		8		YOK		32		0.000086		0.002752

						KLİMA SANTRALİ														11		JENERATÖR		DİZEL				Lt		200		1						YOK		0		0.00102		0.000000

						ROOFTOP														12		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		7.5		2		0.1		1		YOK		1.5		0.000086		0.000129

						VAM CİHAZI														13		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		5.5		4		0.2		2		YOK		8.8		0.000086		0.000757

						HASSAS KLİMA														14		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		278		0.25		8		YOK		88.96		0.000086		0.007651

																				15		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		101		0.25		1		YOK		6.3125		0.000086		0.000543

																				16		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		0.8		16		0.25		4		YOK		12.8		0.000086		0.001101

																				17		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.2		2		0.25		1		YOK		0.1		0.000086		0.000009

																				18		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.25		57		0.25		5		YOK		17.8125		0.000086		0.001532

																				19		AKILLI TAHTA		ELEKTRİK				kWh		0.3		35		0.25		5		YOK		13.125		0.000086		0.001129

																				20		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.75		8		0.25		24		YOK		36		0.000086		0.003096

																				21		BULAŞIK MAK.		ELEKTRİK				kWh		1.2		2		0.25		4		YOK		2.4		0.000086		0.000206

																				22		FIRIN		ELEKTRİK				kWh		1.2		2		0.25		4		YOK		2.4		0.000086		0.000206

																				23		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.3		12		0.25		8		YOK		7.2		0.000086		0.000619

																				24		ASPİRATÖR		ELEKTRİK				kWh		0.5		8		0.25		4		YOK		4		0.000086		0.000344

																				25		TERMOSİFON		ELEKTRİK				kWh		1.5		5		0.25		4		YOK		7.5		0.000086		0.000645

																				26		ÖLÇÜM CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.3		36		0.25		1		YOK		2.7		0.000086		0.000232

																				27		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.75		24		0.25		1		YOK		4.5		0.000086		0.000387

																				28

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.06854		0.18983

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				FEN EDEBİYAT

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³								12		VAR		193.6		0.000825		0.159720

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		0.55		4		0.3		12		YOK		7.92		0.000086		0.000681

																				4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		1.1		5		0.3		24		YOK		39.6		0.000086		0.003406

																				5		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		1.2		4		0.4		4		YOK		7.68		0.000086		0.000660

																				6		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		0.2		10		0.5		5		YOK		5		0.000086		0.000430

																				7		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		2.5		2		0.05		1		YOK		0.25		0.000086		0.000022

																				8		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.5		9		0.3		12		YOK		16.2		0.000086		0.001393

																				9		UPS		ELEKTRİK				kWh		50		1		0.1		24		YOK		120		0.000086		0.010320

																				10		JENERATÖR		DİZEL				Lt		220		1						YOK		0.0440872926		0.00102		0.000045

																				11		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.3		6		0.3		8		YOK		4.32		0.000086		0.000372

																				12		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		340		0.4		5		YOK		27.2		0.000086		0.002339

																				13		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		110		0.4		5		YOK		35.2		0.000086		0.003027

																				14		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		54		0.4		1		YOK		5.4		0.000086		0.000464

																				15		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.2		2		0.3		1		YOK		0.12		0.000086		0.000010

																				16		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.3		20		0.3		2		YOK		3.6		0.000086		0.000310

																				17		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		5.5		3		0.3		2		YOK		9.9		0.000086		0.000851

																				18		OCAK		ELEKTRİK				kWh		0.75		2		0.3		2		YOK		0.9		0.000086		0.000077

																				19		FIRIN		ELEKTRİK				kWh		1.2		4		0.3		2		YOK		2.88		0.000086		0.000248

																				20		FRİTÖZ		ELEKTRİK				kWh		0.75		1		0.3		2		YOK		0.45		0.000086		0.000039

																				21		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.25		12		0.3		24		YOK		21.6		0.000086		0.001858

																				22		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		1.5		1		0.4		2		YOK		1.2		0.000086		0.000103

																				23		ÖLÇÜM CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.3		32		0.3		2		YOK		5.76		0.000086		0.000495

																				24

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.02711		0.15972

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				HAYVAN HASTANESİ

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		36.2		0.000825		0.029865

																				3		JENERATÖR		DİZEL				Lt		132								YOK		0.0264523755		0.00102		0.000027

																				4		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.2		318		0.1		0.5		YOK		3.18		0.000086		0.000273

																				5		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		0.37		1		0.25		10		YOK		0.925		0.000086		0.000080

																				6		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.3		2		0.25		10		YOK		1.5		0.000086		0.000129

																				7		ISITICI		ELEKTRİK				kWh		10		1		0.1		1		YOK		1		0.000086		0.000086

																				8		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		1		10		0.25		2		YOK		5		0.000086		0.000430

																				9		DIŞ ÜNİTE		ELEKTRİK				kWh		18		1		0.1		2		YOK		3.6		0.000086		0.000310

																				10		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.5		3		0.25		8		YOK		3		0.000086		0.000258

																				11		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.2		2		0.25		2		YOK		2.2		0.000086		0.000189

																				12		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		7.5		2		0.05		0.5		YOK		0.375		0.000086		0.000032

																				13		UPS		ELEKTRİK				kWh		32		1		0.1		2		YOK		6.4		0.000086		0.000550

																				14		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		8		0.25		6		YOK		1.92		0.000086		0.000165

																				15		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		2		0.25		1		YOK		0.125		0.000086		0.000011

																				16		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.25		12		0.25		2		YOK		1.5		0.000086		0.000129

																				17

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.00264		0.02987

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				İKTİSAT FAKÜLTESİ

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		154.3		0.000825		0.127298

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		2.2		2		0.5		8		YOK		17.6		0.000086		0.001514

																				4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		1.5		3		0.5		24		YOK		54		0.000086		0.004644

																				5		POMPA		ELEKTRİK				kWh		4		1		0.5		24		YOK		48		0.000086		0.004128

																				6		JENERATÖR		DİZEL				Lt		400								YOK		0.0801587137		0.00102		0.000082

																				7		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		4		3		0.5		6		YOK		36		0.000086		0.003096

																				8		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		7.5		2		0.05		1		YOK		0.75		0.000086		0.000065

																				9		UPS		ELEKTRİK				kWh		80		2		0.2		8		YOK		256		0.000086		0.022016

																				10		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		1.2		18		0.3		4		YOK		25.92		0.000086		0.002229

																				11		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		291		0.25		8		YOK		93.12		0.000086		0.008008

																				12		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		145		0.25		2		YOK		18.125		0.000086		0.001559

																				13		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.2		5		0.25		2		YOK		0.5		0.000086		0.000043

																				14		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.25		40		0.25		6		YOK		15		0.000086		0.001290

																				15		AKILLI TAHTA		ELEKTRİK				kWh		0.3		1		0.25		24		YOK		1.8		0.000086		0.000155

																				16		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.1		3		0.25		24		YOK		1.8		0.000086		0.000155

																				17		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		5.5		3		0.3		2		YOK		9.9		0.000086		0.000851

																				18		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		2396		0.3		4		YOK		115.008		0.000086		0.009891

																				19		CHİLLER		ELEKTRİK				kWh		55		1		0.3		2		YOK		33		0.000086		0.002838

																				20		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.75		12		0.3		8		YOK		21.6		0.000086		0.001858

																				21		DIŞ ÜNİTE		ELEKTRİK				kWh		9.6		2		0.3		4		YOK		23.04		0.000086		0.001981

																				22		FAN		ELEKTRİK				kWh		12		2		0.3		4		YOK		28.8		0.000086		0.002477

																				23		HAVA PERDESİ		ELEKTRİK				kWh		7.5		4		0.3		2		YOK		18		0.000086		0.001548

																				24		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		1.2		4		0.25		12		YOK		14.4		0.000086		0.001238

																				25

																				26

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.07158		0.12730

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				KÜTÜPHANE

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		106.5		0.000825		0.087863

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		0.37		1		0.5		8		VAR		1.48		0.000086		0.000127

																				4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.37		6		0.5		24		YOK		26.64		0.000086		0.002291

																				5		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.2		3		0.5		6		YOK		19.8		0.000086		0.001703

																				6		JENERATÖR		DİZEL				Lt		440								YOK		0.0881745851		0.00102		0.000090

																				7		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.28		1124		0.18		8		YOK		453.1968		0.000086		0.038975

																				8		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.18		325		0.18		2		YOK		21.06		0.000086		0.001811

																				9		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.15		64		0.18		1		YOK		1.728		0.000086		0.000149

																				10		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.15		64		0.18		1		YOK		1.728		0.000086		0.000149

																				11		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		34		0.25		10		YOK		13.6		0.000086		0.001170

																				12		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		14		0.25		1		YOK		0.875		0.000086		0.000075

																				13		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.2		10		0.25		8		YOK		4		0.000086		0.000344

																				14		FAN		ELEKTRİK				kWh		1.2		12		0.25		8		YOK		28.8		0.000086		0.002477

																				15		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		1.2		8		0.25		4		YOK		9.6		0.000086		0.000826

																				16		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.3		3		0.25		1		YOK		0.225		0.000086		0.000019

																				17		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.12		3		0.25		5		YOK		0.45		0.000086		0.000039

																				18		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		5.5		3		0.25		1		YOK		4.125		0.000086		0.000355

																				19		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		7.5		2		0.1		1		YOK		1.5		0.000086		0.000129

																				20		UPS		ELEKTRİK				kWh		48		1		0.15		8		YOK		57.6		0.000086		0.004954

																				21		UPS		ELEKTRİK				kWh		24		1		0.12		24		YOK		69.12		0.000086		0.005944

																				22		ROOFTOP		ELEKTRİK				kWh		10		3		0.1		0.5		YOK		1.5		0.000086		0.000129

																				23		ROOFTOP		ELEKTRİK				kWh		16		1		0.1		0.5		YOK		0.8		0.000086		0.000069

																				24		ROOFTOP		ELEKTRİK				kWh		29		1		0.1		0.5		YOK		1.45		0.000086		0.000125

																				25		ROOFTOP		ELEKTRİK				kWh		55		1		0.1		0.5		YOK		2.75		0.000086		0.000237

																				26		HASSAS KLİMA		ELEKTRİK				kWh		7		2		0.1		0.5		YOK		0.7		0.000086		0.000060

																				27		VAM CİHAZI		ELEKTRİK				kWh		22		1		0.1		0.5		YOK		1.1		0.000086		0.000095

																				28		VAM CİHAZI		ELEKTRİK				kWh		28		1		0.1		0.5		YOK		1.4		0.000086		0.000120

																				29		DIŞ ÜNİTE		ELEKTRİK				kWh		8		4		0.1		4		YOK		12.8		0.000086		0.001101

																				30		ASPİRATÖR		ELEKTRİK				kWh		0.22		4		0.25		8		YOK		1.76		0.000086		0.000151

																				31		ASPİRATÖR		ELEKTRİK				kWh		0.1		4		0.25		8		YOK		0.8		0.000086		0.000069

																				32								kWh

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.06369		0.08786

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				M. DERSLİK

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		164.5		0.000825		0.135713

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		1.5		3		0.25		8		YOK		9		0.000086		0.000774

																				4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.75		6		0.25		24		YOK		27		0.000086		0.002322

																				5		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.2		3		0.25		4		YOK		6.6		0.000086		0.000568

																				6		JENERATÖR		DİZEL				Lt		300								YOK		0.0801587137		0.00102		0.000082

																				7		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		7.5		2		0.1		1		YOK		1.5		0.000086		0.000129

																				8		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		7.5		3		0.2		2		YOK		9		0.000086		0.000774

																				9		UPS		ELEKTRİK				kWh		24		1		0.12		24		YOK		69.12		0.000086		0.005944

																				10		UPS		ELEKTRİK				kWh		64		1		0.12		24		VAR		184.32		0.000086		0.015852

																				11		KLİMA SANTRALİ		ELEKTRİK				kWh		22		2		0.25		8		YOK		88		0.000086		0.007568

																				12		CHİLLER		ELEKTRİK				kWh		90		1		0.15		4		YOK		54		0.000086		0.004644

																				13		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		1312		0.2		2		YOK		20.992		0.000086		0.001805

																				14		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.08		324		0.25		4		YOK		25.92		0.000086		0.002229

																				15		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		76		0.25		5		YOK		15.2		0.000086		0.001307

																				16		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		47		0.25		1		YOK		2.9375		0.000086		0.000253

																				17		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		1.2		8		0.25		5		YOK		12		0.000086		0.001032

																				18		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.2		5		0.25		5		YOK		1.25		0.000086		0.000108

																				19		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.3		33		0.25		1		YOK		2.475		0.000086		0.000213

																				20		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.12		3		0.25		24		YOK		2.16		0.000086		0.000186

																				21		ÖLÇÜM CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		1.2		24		0.25		2		YOK		14.4		0.000086		0.001238

																				22		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.75		18		0.25		2		YOK		6.75		0.000086		0.000581

																				23

																				24

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.04753		0.13571

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				ARAŞTIRMA LAB.

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		113.6		0.000825		0.093720

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		0.55		1		0.5		12		YOK		3.3		0.000086		0.000284

																				4		JENERATÖR		DİZEL				Lt		264								YOK		0.0529047511		0.00102		0.000054

																				5		POMPA		ELEKTRİK				kWh		1.5		2		0.5		12		YOK		18		0.000086		0.001548

																				6		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.37		2		0.5		12		YOK		4.44		0.000086		0.000382

																				7		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		52		0.5		8		YOK		33.28		0.000086		0.002862

																				8		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		14		0.5		2		YOK		3.5		0.000086		0.000301

																				9		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		0.5		45		0.5		6		YOK		67.5		0.000086		0.005805

																				10		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		408		0.5		4		YOK		32.64		0.000086		0.002807

																				11		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.2		1		0.25		8		YOK		0.4		0.000086		0.000034

																				12		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.5		2		0.25		0.5		YOK		0.125		0.000086		0.000011

																				13		AKILLI TAHTA		ELEKTRİK				kWh		0.75		0		0.25		0		YOK		0		0.000086		0.000000

																				14		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.12		26		0.25		24		YOK		18.72		0.000086		0.001610

																				15		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		5.5		1		0.5		2		YOK		5.5		0.000086		0.000473

																				16		ELEKTRİK MOTORU		ELEKTRİK				kWh		0.75		3		0.25		8		YOK		4.5		0.000086		0.000387

																				17		SÜRÜCÜ		ELEKTRİK				kWh		0.22		3		0.25		8		YOK		1.32		0.000086		0.000114

																				18		UPS		ELEKTRİK				kWh		8		8		0.25		8		YOK		128		0.000086		0.011008

																				19		OCAK		ELEKTRİK				kWh		0.15		8		0.25		1		YOK		0.3		0.000086		0.000026

																				20		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.2		3		0.5		6		YOK		19.8		0.000086		0.001703

																				21		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		7.5		2		0.1		1		YOK		1.5		0.000086		0.000129

																				22		FIRIN		ELEKTRİK				kWh		1.2		15		0.25		2		YOK		9		0.000086		0.000774

																				23		BULAŞIK MAK.		ELEKTRİK				kWh		0.8		1		0.25		1		YOK		0.2		0.000086		0.000017

																				24		ÖLÇÜM CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.22		67		0.25		2		YOK		7.37		0.000086		0.000634

																				25		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.72		230		0.25		2		YOK		82.8		0.000086		0.007121

																				26

																				27

																				28

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.03803		0.09372

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				MÜHENDİSLİK

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		213.8		0.000825		0.176385

																				3		JENERATÖR		DİZEL				Lt		660								YOK		0.2645237553		0.00102		0.000270

																				4		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		0.75		2		0.25		8		YOK		3		0.000086		0.000258

																				5		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.37		4		0.25		24		YOK		8.88		0.000086		0.000764

																				6		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.65		4		0.25		24		YOK		15.6		0.000086		0.001342

																				7		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.13		2		0.25		24		YOK		1.56		0.000086		0.000134

																				8		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		5		3		0.1		1		YOK		1.5		0.000086		0.000129

																				9		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		5.5		3		0.25		4		YOK		16.5		0.000086		0.001419

																				10		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.3		40		0.25		8		YOK		24		0.000086		0.002064

																				11		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		0.55		24		0.25		4		YOK		13.2		0.000086		0.001135

																				12		DIŞ ÜNİTE		ELEKTRİK				kWh		30		1		0.25		4		YOK		30		0.000086		0.002580

																				13		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.08		3316		0.25		2		YOK		132.64		0.000086		0.011407

																				14		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.1		22		1		8		YOK		17.6		0.000086		0.001514

																				15		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.15		513		0.25		4		YOK		76.95		0.000086		0.006618

																				16		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		135		0.5		1		YOK		16.875		0.000086		0.001451

																				17		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.2		10		0.25		1		YOK		0.5		0.000086		0.000043

																				18		UPS		ELEKTRİK				kWh		200		1		0.1		8		YOK		160		0.000086		0.013760

																				19		AKILLI TAHTA		ELEKTRİK				kWh		0.3		9		0.5		1		YOK		1.35		0.000086		0.000116

																				20		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.3		40		0.5		0.5		YOK		3		0.000086		0.000258

																				21		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		7.5		11		0.2		1		YOK		16.5		0.000086		0.001419

																				22		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		1.2		72		0.2		2		YOK		34.56		0.000086		0.002972

																				23		ÖLÇÜM CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.75		48		0.2		1		YOK		7.2		0.000086		0.000619

																				24		HAVA PERDESİ		ELEKTRİK				kWh		10		4		0.05		2		YOK		4		0.000086		0.000344

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.05035		0.17639

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				REKTÖRLÜK

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³		1162		1						VAR		187.9		0.000825		0.155018

																				3		JENERATÖR		DİZEL				Lt		600								YOK		0.1322618777		0.00102		0.000135

																				4		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		4		1		0.25		12		VAR		12		0.000086		0.001032

																				5		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.028		1676		0.5		2		VAR		46.928		0.000086		0.004036

																				6		POMPA		ELEKTRİK				kWh		1.51		2		0.3		12		VAR		10.872		0.000086		0.000935

																				7		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		4		3		0.6		5		VAR		36		0.000086		0.003096

																				8		UPS		ELEKTRİK				kWh		160		1		0.12		12		VAR		230.4		0.000086		0.019814

																				9		DIŞ ÜNİTE		ELEKTRİK				kWh		40		12		0.2		2.2		VAR		211.2		0.000086		0.018163

																				10		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		0.2		192		0.25		2		VAR		19.2		0.000086		0.001651

																				11		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.12		216		0.5		8		YOK		103.68		0.000086		0.008916

																				12		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.4		131		0.25		1		YOK		13.1		0.000086		0.001127

																				13		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kwh		1.2		8		1		12		VAR		115.2		0.000086		0.009907

																				14		FAN		ELEKTRİK				kWh		2.2		8		0.25		4		VAR		17.6		0.000086		0.001514

																				15		ASANSÖR		ELEKTRİK				kwh		5.5		8		0.25		2		VAR		22		0.000086		0.001892

																				16		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		5		2		0.1		1		VAR		1		0.000086		0.000086

																				17		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.3		10		0.25		4		YOK		3		0.000086		0.000258

																				18		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.3		15		0.25		4		YOK		4.5		0.000086		0.000387

																				19		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.12		16		0.25		24		YOK		11.52		0.000086		0.000991

																				20		HAVA PERDESİ		ELEKTRİK				kWh		15		1		0.5		4		YOK		30		0.000086		0.002580

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.07639		0.15502

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				SAĞLIK BİLİMLERİ

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		128.3		0.000825		0.105848

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		1.5		2		0.25		8		YOK		6		0.000086		0.000516

																				4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		1.5		2		0.25		24		YOK		18		0.000086		0.001548

																				5		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		1.1		2		0.25		4		YOK		2.2		0.000086		0.000189

																				6		JENERATÖR		DİZEL				Lt		220										0.0440872926		0.00102		0.000045

																				7		UPS		ELEKTRİK				kWh		16		1		0.1		24				38.4		0.000086		0.003302

																				8		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		1.2		4		0.2		4				3.84		0.000086		0.000330

																				9		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		7.5		2		0.05		1				0.75		0.000086		0.000065

																				10		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.3		6		0.2		8				2.88		0.000086		0.000248

																				11		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		5.5		2		0.2		1				2.2		0.000086		0.000189

																				12		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		128		0.25		4				20.48		0.000086		0.001761

																				13		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		71		0.25		1				4.4375		0.000086		0.000382

																				14		DIŞ ÜNİTE		ELEKTRİK				kWh		4		1		0.2		4				3.2		0.000086		0.000275

																				15		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.3		6		0.2		1				0.36		0.000086		0.000031

																				16		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.3		30		0.2		4				7.2		0.000086		0.000619

																				17		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.75		5		0.2		8				6		0.000086		0.000516

																				18		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		550		0.2		4				17.6		0.000086		0.001514

																				19		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.12		8		0.2		10				1.92		0.000086		0.000165

																				20		OCAK		ELEKTRİK				kWh		1.2		2		0.25		1				0.6		0.000086		0.000052

																				21		FIRIN		ELEKTRİK				kWh		1.2		2		0.25		1				0.6		0.000086		0.000052

																				22		BULAŞIK MAK.		ELEKTRİK				kWh		1.2		1		0.25		1				0.3		0.000086		0.000026

																				23		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.3		12		0.25		1				0.9		0.000086		0.000077

																				24		ÖLÇÜM CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.2		8		0.25		1				0.4		0.000086		0.000034

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.01189		0.10585

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				SOSYAL TESİSLER

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³		464		3		0.5		12		VAR		48.6		0.000825		0.040095

																				3		JENERATÖR		DİZEL				Lt		400								YOK		0		0.00102		0.000000

																				4		KLİMA SANTRALİ		ELEKTRİK				kWh		4		4		0.2		0.1		YOK		0.32		0.000086		0.000028

																				5		KLİMA SANTRALİ		ELEKTRİK				kWh		3		2		0.2		0.1		YOK		0.12		0.000086		0.000010

																				5		ASPİRATÖR		ELEKTRİK				kWh		1		1		0.2		0.1		YOK		0.02		0.000086		0.000002

																				6		POMPA		ELEKTRİK				kWh		1		8		0.2		0.1		YOK		0.16		0.000086		0.000014

																				7		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.6		4		0.2		0.1		YOK		0.048		0.000086		0.000004

																				8		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		7.5		2		0.2		0.1		YOK		0.3		0.000086		0.000026

																				9		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.2		3		0.2		0.1		YOK		0.132		0.000086		0.000011

																				10		UPS		ELEKTRİK				kWh		12.5		1		0.2		0.1		YOK		0.25		0.000086		0.000022

																				11		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.75		8		0.2		0.1		YOK		0.12		0.000086		0.000010

																				12		FIRIN		ELEKTRİK				kWh		27		3		0.2		0.1		YOK		1.62		0.000086		0.000139

																				13		ÇAMAŞIR MAK.		ELEKTRİK				kWh		12		2		0.2		0.1		YOK		0.48		0.000086		0.000041

																				14		BULAŞIK MAK.		ELEKTRİK				kWh		48		3		0.2		0.1		YOK		2.88		0.000086		0.000248

																				15		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		12		8		0.2		0.1		YOK		1.92		0.000086		0.000165

																				16		ÜTÜ		ELEKTRİK				kWh		5		2		0.2		0.1		YOK		0.2		0.000086		0.000017

																				17		FRİTÖZ		ELEKTRİK				kWh		1		2		0.2		0.1		YOK		0.04		0.000086		0.000003

																				18		MİKSER		ELEKTRİK				kWh		1.5		2		0.2		0.1		YOK		0.06		0.000086		0.000005

																				19		HAMUR YOĞURMA		ELEKTRİK				kWh		10		1		0.2		0.1		YOK		0.2		0.000086		0.000017

																				20		KIYMA MAK.		ELEKTRİK				kWh		2.2		2		0.2		0.1		YOK		0.088		0.000086		0.000008

																				21		PATETES SOYMA		ELEKTRİK				kWh		1.2		2		0.2		0.1		YOK		0.048		0.000086		0.000004

																				22		SEBZE YIKAMA		ELEKTRİK				kWh		3		1		0.2		0.1		YOK		0.06		0.000086		0.000005

																				23		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		5.5		2		0.2		0.1		YOK		0.22		0.000086		0.000019

																				24		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.2		2		0.2		0.1		YOK		0.008		0.000086		0.000001

																				25		TERMOSİFON		ELEKTRİK				kWh		24		2		0.2		0.1		YOK		0.96		0.000086		0.000083

																				26		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		552		0.2		0.1		YOK		0.4416		0.000086		0.000038

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.00092		0.04010

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				SPOR SALONU

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		47.4		0.000825		0.039105

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		0.75		1		0.25		12		YOK		2.25		0.000086		0.000194

																				4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.37		4		0.25		12		YOK		4.44		0.000086		0.000382

																				5		JENERATÖR		DİZEL				Lt		132								YOK		0.0264523755		0.00102		0.000027

																				6		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.2		2		0.25		6		YOK		6.6		0.000086		0.000568

																				7		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		3		2		0.05		1		YOK		0.3		0.000086		0.000026

																				8		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		225		0.25		6		YOK		13.5		0.000086		0.001161

																				9		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.08		50		0.25		6		YOK		6		0.000086		0.000516

																				10		RADYANT ISITICI		ELEKTRİK				kWh		55		4		0.1		1		YOK		22		0.000086		0.001892

																				11		TERMOSİFON		ELEKTRİK				kWh		20		2		0.2		2		YOK		16		0.000086		0.001376

																				12		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		4		0.25		4		YOK		0.64		0.000086		0.000055

																				13		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		1		0.2		1		YOK		0.05		0.000086		0.000004

																				14		UPS		ELEKTRİK				kWh		16		1		0.25		8		YOK		32		0.000086		0.002752

																				15		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.12		1		0.25		8		YOK		0.24		0.000086		0.000021

																				15		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.75		4		0.25		8		YOK		6		0.000086		0.000516

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.00895		0.03911

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				TRİBÜN BİNASI

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		45.1		0.000825		0.037208

																				3		JENERATÖR		DİZEL				Lt		123								YOK		0.0246888838		0.00102		0.000025

																				4		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		3		2		0.1		1		YOK		0.6		0.000086		0.000052

																				5		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		0.13		3		0.25		16		YOK		1.56		0.000086		0.000134

																				6		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.37		4		0.25		16		YOK		5.92		0.000086		0.000509

																				7		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.2		2		0.25		2		YOK		2.2		0.000086		0.000189

																				8		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		254		0.25		2		YOK		5.08		0.000086		0.000437

																				9		TERMOSİFON		ELEKTRİK				kWh		20		1		0.1		2		YOK		4		0.000086		0.000344

																				10		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		2		0.5		2		YOK		0.32		0.000086		0.000028

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.00169		0.03721

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				VETERİNERLİK

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		86.7		0.000825		0.071528

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		2.2		1		0.25		8		YOK		4.4		0.000086		0.000378

																				4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.5		2		0.25		24		YOK		6		0.000086		0.000516

																				5		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.5		2		0.25		4		YOK		5		0.000086		0.000430

																				6		JENERATÖR		DİZEL				Lt		328								YOK		0.0657301453		0.00102		0.000067

																				7		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		2.5		2		0.05		1		YOK		0.25		0.000086		0.000022

																				8		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		6		2		0.25		1		YOK		3		0.000086		0.000258

																				9		UPS		ELEKTRİK				kWh		32		1		0.1		24		YOK		76.8		0.000086		0.006605

																				10		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		1.2		12		0.25		2		YOK		7.2		0.000086		0.000619

																				11		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.05		44		0.6		10		YOK		13.2		0.000086		0.001135

																				12		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.072		440		0.5		2		YOK		31.68		0.000086		0.002724

																				13		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		40		0.5		2		YOK		1.6		0.000086		0.000138

																				14		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		44		0.25		4		YOK		7.04		0.000086		0.000605

																				15		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		31		0.25		1		YOK		1.9375		0.000086		0.000167

																				16		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.2		1		0.25		2		YOK		0.1		0.000086		0.000009

																				17		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.1		8		0.25		8		YOK		1.6		0.000086		0.000138

																				18		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.25		17		0.25		2		YOK		2.125		0.000086		0.000183

																				19		AKILLI TAHTA		ELEKTRİK				kWh		0.3		2		0.25		2		YOK		0.3		0.000086		0.000026

																				20		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.6		8		0.25		2		YOK		2.4		0.000086		0.000206

																				21		BULAŞIK MAK.		ELEKTRİK				kWh		1.2		1		0.25		2		YOK		0.6		0.000086		0.000052

																				22		ÇAMAŞIR MAK.		ELEKTRİK				kWh		1.2		1		0.25		2		YOK		0.6		0.000086		0.000052

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.01426		0.07153

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				YEMEKHANE

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³		125		3		0.25		12		VAR		110.1		0.000825		0.090833

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		1		3		0.25		12		YOK		9		0.000086		0.000774

																				4		JENERATÖR		DİZEL				Lt		400								YOK		0.163523776		0.00102		0.000167

																				5		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.4		160		0.25		2		YOK		32		0.000086		0.002752

																				6		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.28		730		0.25		2		YOK		102.2		0.000086		0.008789

																				7		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.1		511		0.25		2		YOK		25.55		0.000086		0.002197

																				8		POMPA		ELEKTRİK				kWh		1.5		4		0.25		24		YOK		36		0.000086		0.003096

																				9		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		7.5		2		0.1		1		YOK		1.5		0.000086		0.000129

																				10		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		4		2		0.5		8		YOK		32		0.000086		0.002752

																				11		FIRIN		ELEKTRİK				kWh		52		6		0.1		3		YOK		93.6		0.000086		0.008050

																				12		ÇAMAŞIR MAK.		ELEKTRİK				kWh		35		1		0.25		2		YOK		17.5		0.000086		0.001505

																				13		BULAŞIK MAK.		ELEKTRİK				kWh		71		3		0.25		2		YOK		106.5		0.000086		0.009159

																				14		ÜTÜ		ELEKTRİK				kWh		5		1		0.25		1		YOK		1.25		0.000086		0.000108

																				15		HAMUR YOĞURMA		ELEKTRİK				kWh		10		2		0.15		1		YOK		3		0.000086		0.000258

																				16		KIYMA MAK.		ELEKTRİK				kWh		2.2		3		0.2		1		YOK		1.32		0.000086		0.000114

																				17		FRİTÖZ		ELEKTRİK				kWh		1		3		0.25		1		YOK		0.75		0.000086		0.000065

																				18		PATETES SOYMA		ELEKTRİK				kWh		1.1		2		0.15		1		YOK		0.33		0.000086		0.000028

																				19		SEBZE YIKAMA		ELEKTRİK				kWh		3		2		0.2		1		YOK		1.2		0.000086		0.000103

																				20		MİKSER		ELEKTRİK				kWh		1.5		3		0.25		1		YOK		1.125		0.000086		0.000097

																				21		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		9		8		0.15		1		YOK		10.8		0.000086		0.000929

																				22		ASPİRATÖR		ELEKTRİK				kWh		1.5		7		0.25		6		YOK		15.75		0.000086		0.001355

																				23		VANTİLATÖR		ELEKTRİK				kWh		2.2		7		0.25		6		YOK		23.1		0.000086		0.001987

																				24		DIŞ ÜNİTE		ELEKTRİK				kWh		4.8		5		0.25		6		YOK		36		0.000086		0.003096

																				25		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.75		6		0.25		6		YOK		6.75		0.000086		0.000581

																				26		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		1.2		23		0.25		2		YOK		13.8		0.000086		0.001187

																				27		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		8		0.25		6		YOK		1.92		0.000086		0.000165

																				28		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		4		0.25		2		YOK		0.5		0.000086		0.000043

																				29		UPS		ELEKTRİK				kWh		72		1		0.1		4		YOK		28.8		0.000086		0.002477

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.05179		0.09083

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				HAVUZ

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		227		0.000825		0.187275

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		0.75		2		0.25		12		YOK		4.5		0.000086		0.000387

																				4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		1.1		6		0.25		12		YOK		19.8		0.000086		0.001703

																				5		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		5.5		2		0.75		8		YOK		66		0.000086		0.005676

																				6		JENERATÖR		DİZEL				Lt		200								YOK		0.0400793569		0.00102		0.000041

																				7		POMPA		ELEKTRİK				kWh		3		2		0.75		10		YOK		45		0.000086		0.003870

																				8		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.08		321		0.5		10		YOK		128.4		0.000086		0.011042

																				9		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		0.75		3		0.25		6		YOK		3.375		0.000086		0.000290

																				10		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		4		1		0.25		1		YOK		1		0.000086		0.000086

																				11		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		5.5		2		0.05		1		YOK		0.55		0.000086		0.000047

																				12		UPS		ELEKTRİK				kWh		16		1		0.25		2		YOK		8		0.000086		0.000688

																				13		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		4		0.5		8		YOK		2.56		0.000086		0.000220

																				14		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		4		0.5		2		YOK		1		0.000086		0.000086

																				15		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.25		1		1		12		YOK		3		0.000086		0.000258

																				16		ISITICI		ELEKTRİK				kWh		5		2		0.25		3		YOK		7.5		0.000086		0.000645

																				17		KLİMA SANTRALİ		ELEKTRİK		ELEKTRİK		kWh		90		1		0.25		12		YOK		270		0.000086		0.023220

																				18		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.55		1		0.5		24		YOK		6.6		0.000086		0.000568

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.04879		0.18728

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				İSLAMİ İLİMLER

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		99.4		0.000825		0.082005

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		2.2		1		0.25		12		YOK		6.6		0.000086		0.000568

																				4		POMPA		ELEKTRİK				kWh		1		2		0.25		24		YOK		12		0.000086		0.001032

																				5		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		2.2		2		0.25		6		YOK		6.6		0.000086		0.000568

																				6		JENERATÖR		DİZEL				Lt		268								YOK		0.0537063382		0.00102		0.000055

																				7		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		700		0.25		2		YOK		14		0.000086		0.001204

																				8		YANGIN POMPASI		ELEKTRİK				kWh		12.5		1		0.1		1		YOK		1.25		0.000086		0.000108

																				9		UPS		ELEKTRİK				kWh		24		1		0.11		24		YOK		63.36		0.000086		0.005449

																				10		FAN		ELEKTRİK				kWh		0.3		5		0.5		12		YOK		9		0.000086		0.000774

																				11		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		73		0.25		8		YOK		23.36		0.000086		0.002009

																				12		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		22		0.25		2		YOK		2.75		0.000086		0.000237

																				13		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.25		34		0.25		2		YOK		4.25		0.000086		0.000366

																				14		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.1		5		0.25		8		YOK		1		0.000086		0.000086

																				15		ISITICI		ELEKTRİK				kWh		2		4		0.2		2		YOK		3.2		0.000086		0.000275

																				16		KLİMA		ELEKTRİK				kWh		1.2		4		0.25		2		YOK		2.4		0.000086		0.000206

																				17		TELEVİZYON		ELEKTRİK				kWh		0.2		1		0.5		1		YOK		0.1		0.000086		0.000009

																				18		AKILLI TAHTA		ELEKTRİK				kWh		0.3		7		0.5		1		YOK		1.05		0.000086		0.000090

																				19		ASANSÖR		ELEKTRİK				kWh		5		2		0.2		1		YOK		2		0.000086		0.000172

																				20

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.01315		0.08201

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				DENEY HAYVANLARI MERKEZİ

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		13.2		0.000825		0.010890

																				3		JENERATÖR		DİZEL				Lt		44								YOK		0.0088174585		0.00102		0.000009

																				4		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.12		2		1		6		YOK		1.44		0.000086		0.000124

																				5		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.45		1		1		1		YOK		0.45		0.000086		0.000039

																				6		FAN		ELEKTRİK				kWh		3		2		0.25		20		YOK		30		0.000086		0.002580

																				7		PROJEKSİYON		ELEKTRİK				kWh		0.5		1		1		0.5		YOK		0.25		0.000086		0.000022

																				8		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.4		50		0.25		8		YOK		40		0.000086		0.003440

																				9		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.1		2		0.5		1		YOK		0.1		0.000086		0.000009

																				10		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		1.25		5		0.75		1		YOK		4.6875		0.000086		0.000403

																				11		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		0.12		1		0.5		24		YOK		1.44		0.000086		0.000124

																				12		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		1.1		2		0.5		4		YOK		4.4		0.000086		0.000378

																				13		UPS		ELEKTRİK				kWh		4		1		0.1		12		YOK		4.8		0.000086		0.000413

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.00674		0.01089

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				EMBRİYO TRANSFER

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		17.8		0.000825		0.014685

																				3		JENERATÖR		DİZEL				Lt		32								YOK		0.0088174585		0.00102		0.000009

																				4		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.12		8		0.5		2		YOK		0.96		0.000086		0.000083

																				5		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.04		60		0.5		2		YOK		2.4		0.000086		0.000206

																				6		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		0.75		2		0.25		4		YOK		1.5		0.000086		0.000129

																				7		POMPA		ELEKTRİK				kWh		0.75		2		0.25		8		YOK		3		0.000086		0.000258

																				8		UPS		ELEKTRİK				kWh		8		1		0.1		8		YOK		6.4		0.000086		0.000550

																				9		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.16		4		0.2		8		YOK		1.024		0.000086		0.000088

																				10		YAZICI		ELEKTRİK				kWh		0.25		1		0.2		2		YOK		0.1		0.000086		0.000009

																				11		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		0.25		6		0.2		2		YOK		0.6		0.000086		0.000052

																				12

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.00137		0.01469

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				MEDİKO S. TESİS

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		KAZAN		DOĞALGAZ				Sm³										VAR		8		0.000825		0.006600

																				3		KAZAN		ELEKTRİK				kWh		0.25		1		0.25		8		YOK		0.5		0.000086		0.000043

																				4		UPS		ELEKTRİK				kWh		4.8		1		0.2		24		YOK		23.04		0.000086		0.001981

																				5		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.02		118		0.5		10		YOK		11.8		0.000086		0.001015

																				6		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.06		6		0.5		4		YOK		0.72		0.000086		0.000062

																				7		BİLGİSAYAR		ELEKTRİK				kWh		0.18		5		0.5		8		YOK		3.6		0.000086		0.000310

																				8		LAB. CİHAZLARI		ELEKTRİK				kWh		1.2		5		0.5		4		YOK		12		0.000086		0.001032

																				9		BUZDOLABI		ELEKTRİK				kWh		1.2		1		0.5		24		YOK		14.4		0.000086		0.001238

																				10		HİDROFOR		ELEKTRİK				kWh		1.1		2		0.25		6		YOK		3.3		0.000086		0.000284

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.00596		0.00660

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				ÇEVRE AYDINLATMA

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.24		720		0.75		12		YOK		1555.2		0.000086		0.133747

																				3		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		1.2		120		1		12		YOK		1728.0		0.000086		0.148608

																				4

																				5

																				6

																				7

																				8

																				9

																				10

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.28236		0.00000

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM

																				SU TERFİ

																				1		EKİPMAN ADI		ENERJİ KAYNAĞI				BİRİM		GÜÇ		ADET		ÇLŞ. ORANI		Ç. SAATİ		İZLEME		TÜKETİM		TEP BİRİM		TEP

																				2		POMPA		ELEKTRİK				kWh		15		12		0.5		8		YOK		720		0.000086		0.061920

																				3		AYDINLATMA		ELEKTRİK				kWh		0.28		24		0.1		2		YOK		1.344		0.000086		0.000116

																				4

																				5

																				6

																				7

																				8

																				9

																				10

																																										ELEKTRİK		DOĞALGAZ

																																				ENVANTER HESAPLAMASI TÜKETİM						0.06204		0.00000

																																				İZLEME SİSTEMİ HESAPLAMASI TÜKETİM





GENEL ANALİZ

		



YÜK DAĞILIM GRAFİĞİ



ÖEK1-ISITMA

		

						TOPLAM KURULUŞ

				TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN ISITMA		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM

				OCAK		3.832891		156.879143		15.418703		4.814983		1.017280		6.212524		0.044063		188.219587

				ŞUBAT		2.910196		112.028144		13.431324		3.688517		0.767957		5.095193		0.044063		137.965395

				MART		2.899797		98.087899		12.711163		3.580945		3.202650		4.814920		0.044063		125.341438

				NİSAN		2.713064		10.572993		10.925977		3.198666		1.248202		3.999889		0.044063		32.702854

				MAYIS		2.856852		8.856759		11.541968		3.279654		3.532110		4.357649		0.044063		34.469054

				HAZİRAN		3.063033		6.131734		11.256542		3.416047		3.780965		4.366535		0.044063		32.058919

				TEMMUZ		3.866488		5.823014		11.765523		3.824271		4.122510		5.154859		0.044063		34.600729

				AĞUSTOS		3.121402		5.461895		11.265714		3.638062		4.070244		4.816582		0.044063		32.417962

				EYLÜL		3.137137		7.386732		12.462701		3.490345		3.794740		4.576761		0.044063		34.892479

				EKİM		3.219381		48.173493		13.454911		3.568644		4.128000		4.840720		0.044063		77.429211

				KASIM		3.917238		125.697548		14.886341		4.240922		2.442998		5.624342		0.044063		156.853452

				ARALIK		4.993132		141.843687		16.650641		5.260141		1.419596		6.522571		0.044063		176.733830

				TOPLAM		40.530611		726.943040		155.771506		46.001197		33.527251		60.382544		0.528760		1,063.684910

						SPOR BİLİMLERİ																						ARAŞTIRMA LAB.																						VETERİNERLİK																						ÇEVRE AYDINLATMA

				TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM

				OCAK		0.058415		9.063315		0.179276		0.222722		0.019277		0.210294		0.001791		9.755088						OCAK		0.125401		9.7967455401		0.087152		0.310278		0.039571		0.237797		0.001641		10.598585						OCAK		0.022504		5.7833437855		0.145276		0.061581		0.016409		0.240043		0.002039		6.271198						OCAK		0.000000		0.000000		10.474997		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		10.474997

				ŞUBAT		0.050425		6.421992		0.154754		0.192257		0.016640		0.181529		0.001791		7.019387						ŞUBAT		0.176561		7.9151511655		0.122709		0.436864		0.055715		0.334812		0.001641		9.043453						ŞUBAT		0.016671		4.6395044581		0.107618		0.045618		0.012156		0.177820		0.002039		5.001427						ŞUBAT		0.000000		0.000000		9.372682		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		9.372682

				MART		0.055791		5.629821		0.171223		0.212717		0.018411		0.200848		0.001791		6.290601						MART		0.189306		5.5084723402		0.131567		0.468400		0.059737		0.358981		0.001641		6.718105						MART		0.016722		2.8476950668		0.107950		0.045759		0.012193		0.178368		0.002039		3.210726						MART		0.000000		0.000000		8.672361		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		8.672361

				NİSAN		0.042595		0.121985		0.130723		0.162402		0.014056		0.153340		0.001791		0.626892						NİSAN		0.165397		0.1134656556		0.114950		0.409241		0.052192		0.313642		0.001641		1.170529						NİSAN		0.015644		0.0275936342		0.100991		0.042809		0.011407		0.166869		0.002039		0.367353						NİSAN		0.000000		0.000000		7.454755		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		7.454755

				MAYIS		0.040318		0.048307		0.123735		0.153721		0.013305		0.145144		0.001791		0.526320						MAYIS		0.174077		0.0204346089		0.120982		0.430719		0.054931		0.330102		0.001641		1.132887						MAYIS		0.014808		0.0261186702		0.095592		0.040521		0.010797		0.157950		0.002039		0.347826						MAYIS		0.000000		0.000000		7.608411		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		7.608411

				HAZİRAN		0.044844		0.053730		0.137626		0.170979		0.014798		0.161438		0.001791		0.585205						HAZİRAN		0.197228		0.0231522374		0.137072		0.488001		0.062236		0.374003		0.001641		1.283333						HAZİRAN		0.016470		0.0290508135		0.106324		0.045070		0.012009		0.175681		0.002039		0.386645						HAZİRAN		0.000000		0.000000		7.410468		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		7.410468

				TEMMUZ		0.063627		0.076234		0.195270		0.242592		0.020997		0.229056		0.001791		0.829567						TEMMUZ		0.219022		0.0257106348		0.152219		0.541926		0.069114		0.415331		0.001641		1.424964						TEMMUZ		0.023369		0.0412186612		0.150857		0.063947		0.017040		0.249265		0.002039		0.547735						TEMMUZ		0.000000		0.000000		6.900242		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		6.900242

				AĞUSTOS		0.058368		0.069934		0.179133		0.222544		0.019262		0.210126		0.001791		0.761158						AĞUSTOS		0.226477		0.0265857766		0.157400		0.560372		0.071466		0.429468		0.001641		1.473412						AĞUSTOS		0.021437		0.0378122799		0.138390		0.058662		0.015631		0.228665		0.002039		0.502638						AĞUSTOS		0.000000		0.000000		7.324561		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		7.324561

				EYLÜL		0.046884		0.056174		0.143886		0.178756		0.015472		0.168781		0.001791		0.611742						EYLÜL		0.169663		0.0199164784		0.117915		0.419798		0.053538		0.321732		0.001641		1.104204						EYLÜL		0.017219		0.0303721801		0.111160		0.047120		0.012556		0.183672		0.002039		0.404138						EYLÜL		0.000000		0.000000		8.465907		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		8.465907

				EKİM		0.045587		2.295320		0.139905		0.173811		0.015044		0.164112		0.001791		2.835569						EKİM		0.134755		2.697893637		0.093654		0.333424		0.042523		0.255535		0.001641		3.559425						EKİM		0.016743		1.2604319825		0.108085		0.045816		0.012208		0.178591		0.002039		1.623915						EKİM		0.000000		0.000000		9.045400		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		9.045400

				KASIM		0.056066		7.750401		0.172067		0.213766		0.018502		0.201838		0.001791		8.414429						KASIM		0.162155		1.0379100428		0.112696		0.401219		0.051169		0.307493		0.001641		2.074283						KASIM		0.020592		5.0556207174		0.132931		0.056348		0.015015		0.219645		0.002039		5.502191						KASIM		0.000000		0.000000		9.783790		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		9.783790

				ARALIK		0.064882		8.652788		0.199122		0.247378		0.021411		0.233574		0.001791		9.420946						ARALIK		0.178782		7.8345618829		0.124252		0.442359		0.056416		0.339023		0.001641		8.977036						ARALIK		0.023830		6.6552317507		0.153833		0.065209		0.017376		0.254182		0.002039		7.171700						ARALIK		0.000000		0.000000		10.5460733852		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		10.546073

				TOPLAM		0.627800		40.240000		1.926718		2.393644		0.207174		2.260080		0.021487		47.676904						TOPLAM		2.118825		35.020000		1.472568		5.242601		0.668607		4.017920		0.019696		48.560217						TOPLAM		0.226008		26.433994		1.459007		0.618461		0.164798		2.410752		0.024471		31.337492						TOPLAM		0.000000		0.000000		103.059648		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		103.059648

						EĞİTİM FAKÜLTESİ																						MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ																						YEMEKHANE																						SU TERFİ İSTASYONLARI

				TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM

				OCAK		0.089215		15.9621		0.598859		0.680677		0.030110		1.308494		0.004899		18.674354						OCAK		0.201441		18.7855160473		0.397606		0.523191		0.053957		0.479621		0.008207		20.449539						OCAK		0.385566		5.4495491335		0.645642		0.969150		0.135393		0.116397		0.005073		7.706771						OCAK		0.000000		0.000000		0		0.000000		0		0.000000		0.000000		0.000000

				ŞUBAT		0.088620		11.631675		0.594862		0.676134		0.029909		1.299760		0.004899		14.325859						ŞUBAT		0.173887		11.2908381092		0.343220		0.451627		0.046577		0.414017		0.008207		12.728373						ŞUBAT		0.168671		4.4685849052		0.282444		0.423966		0.059229		0.050919		0.005073		5.458888						ŞUBAT		0.000000		0.000000		0		0.000000		0		0.000000		0.000000		0.000000

				MART		0.055058		9.884325		0.369576		0.420069		0.018582		0.807516		0.004899		11.560024						MART		0.192392		7.7343070597		0.379745		0.499690		0.051534		0.458076		0.008207		9.323951						MART		0.169190		3.798930143		0.283314		0.425273		0.059412		0.051076		0.005073		4.792269						MART		0.000000		0.000000		0.0045890388		0.000000		2.4584136258		0.000000		0.000000		2.463003

				NİSAN		0.041388		0.266475		0.277816		0.315772		0.013968		0.607021		0.004899		1.527338						NİSAN		0.172522		0.0850155685		0.340526		0.448083		0.046211		0.410767		0.008207		1.511332						NİSAN		0.223384		1.6357753933		0.374062		0.561491		0.078442		0.067437		0.005073		2.945664						NİSAN		0.000000		0.000000		0.0009130748		0.000000		0.4891472205		0.000000		0.000000		0.490060

				MAYIS		0.051436		0		0.345262		0.392433		0.017360		0.754391		0.004899		1.565781						MAYIS		0.163300		0.0804712269		0.322324		0.424131		0.043741		0.388810		0.008207		1.430985						MAYIS		0.211443		1.6218914207		0.354067		0.531478		0.074249		0.063832		0.005073		2.862033						MAYIS		0.000000		0.000000		0.0051795622		0.000000		2.7747654686		0.000000		0.000000		2.779945

				HAZİRAN		0.049552		0		0.332621		0.378065		0.016724		0.726769		0.004899		1.508630						HAZİRAN		0.143154		0.0705435326		0.282559		0.371807		0.038345		0.340843		0.008207		1.255458						HAZİRAN		0.235180		1.1512914334		0.393816		0.591143		0.082584		0.070998		0.005073		2.530085						HAZİRAN		0.000000		0.000000		0.0054887081		0.000000		2.940379359		0.000000		0.000000		2.945868

				TEMMUZ		0.049604		0		0.332968		0.378459		0.016741		0.727528		0.004899		1.510200						TEMMUZ		0.155117		0.0764384038		0.306171		0.402876		0.041549		0.369325		0.008207		1.359683						TEMMUZ		0.197457		0.8554674495		0.330648		0.496324		0.069338		0.059610		0.005073		2.013917						TEMMUZ		0.000000		0.000000		0.0057666659		0.000000		3.0892852994		0.000000		0.000000		3.095052

				AĞUSTOS		0.048559		0		0.325951		0.370484		0.016389		0.712196		0.004899		1.478478						AĞUSTOS		0.152254		0.0750279447		0.300521		0.395442		0.040782		0.362510		0.008207		1.334745						AĞUSTOS		0.169881		0.8424559729		0.284471		0.427009		0.059654		0.051285		0.005073		1.839828						AĞUSTOS		0.000000		0.000000		0.0060990662		0.000000		3.2673568717		0.000000		0.000000		3.273456

				EYLÜL		0.059812		0		0.401489		0.456342		0.020187		0.877246		0.004899		1.819976						EYLÜL		0.151286		0.0745509311		0.298610		0.392928		0.040523		0.360205		0.008207		1.326311						EYLÜL		0.224231		1.0875500979		0.375481		0.563620		0.078739		0.067692		0.005073		2.402387						EYLÜL		0.000000		0.000000		0.0054887081		0.000000		2.940379359		0.000000		0.000000		2.945868

				EKİM		0.065815		3.807375		0.441784		0.502142		0.022213		0.965289		0.004899		5.809518						EKİM		0.174381		2.8043064588		0.344195		0.452910		0.046709		0.415192		0.008207		4.245900						EKİM		0.239075		2.6422543721		0.400338		0.600934		0.083952		0.072174		0.005073		4.043801						EKİM		0.000000		0.000000		0.0060990662		0.000000		3.2673568717		0.000000		0.000000		3.273456

				KASIM		0.071527		13.676025		0.480123		0.545719		0.024140		1.049059		0.004899		15.851492						KASIM		0.203446		11.301278974		0.401563		0.528398		0.054494		0.484394		0.008207		12.981781						KASIM		0.294033		5.4030605461		0.492367		0.739075		0.103251		0.088765		0.005073		7.125625						KASIM		0.000000		0.000000		0.0025642697		0.000000		1.3737159243		0.000000		0.000000		1.376280

				ARALIK		0.082774		14.072025		0.555617		0.631527		0.027936		1.214012		0.004899		16.588790						ARALIK		0.226228		13.0417057434		0.446531		0.587570		0.060597		0.538638		0.008207		14.909477						ARALIK		0.476494		5.6096021324		0.797903		1.197704		0.167322		0.143847		0.005073		8.397946						ARALIK		0.000000		0.000000		0		0.000000		0		0.000000		0.000000		0.000000

				TOPLAM		0.753360		69.300000		5.056929		5.747823		0.254259		11.049280		0.058791		92.220442						TOPLAM		2.109408		65.420000		4.163570		5.478654		0.565020		5.022400		0.098482		82.857533						TOPLAM		2.994606		34.566413		5.014553		7.527165		1.051565		0.904032		0.060880		52.119213						TOPLAM		0.000000		0.000000		0.042188		0.000000		22.600800		0.000000		0.000000		22.642988

						FEN EDEBİYAT																						REKTÖRLÜK																						HAVUZ

				TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM

				OCAK		0.065638		12.9921		0.084215		0.269394		0.024552		0.371535		0.001368		13.808802						OCAK		0.925258		13.1187126272		0.539605		0.525201		0.123146		0.766833		0.004103		16.002859						OCAK		0.545033		6.658541662		0.255993		0.028231		0.222399		0.015950		0.001243		7.727392

				ŞUBAT		0.045742		9.3291		0.058688		0.187736		0.017110		0.258917		0.001368		9.898660						ŞUBAT		0.685415		8.6907486778		0.399730		0.389059		0.091224		0.568056		0.004103		10.828337						ŞUBAT		0.482793		3.2589854907		0.226760		0.025007		0.197003		0.014128		0.001243		4.205921

				MART		0.050610		8.39355		0.064933		0.207715		0.018931		0.286471		0.001368		9.023578						MART		0.687527		7.7405247022		0.400962		0.390258		0.091505		0.569807		0.004103		9.884687						MART		0.404995		6.4749654096		0.190220		0.020978		0.165257		0.011852		0.001243		7.269510

				NİSAN		0.047465		0.0231		0.060898		0.194806		0.017754		0.268668		0.001368		0.614059						NİSAN		0.507257		0.7369257004		0.295830		0.287932		0.067513		0.420403		0.004103		2.319964						NİSAN		0.585618		6.0634331006		0.275056		0.030333		0.238960		0.017137		0.001243		7.211782

				MAYIS		0.044928		0.030525		0.057643		0.184393		0.016805		0.254307		0.001368		0.589969						MAYIS		0.567604		0.208180088		0.331023		0.322187		0.075544		0.470417		0.004103		1.979059						MAYIS		0.558799		5.6107244681		0.262459		0.028944		0.228017		0.016353		0.001243		6.706539

				HAZİRAN		0.049971		0.023925		0.064114		0.205094		0.018692		0.282856		0.001368		0.646020						HAZİRAN		0.631324		0.1945156683		0.368185		0.358356		0.084025		0.523227		0.004103		2.163737						HAZİRAN		0.699761		3.5149319233		0.328667		0.036245		0.285536		0.020478		0.001243		4.886862

				TEMMUZ		0.058254		0.0231		0.074741		0.239087		0.021790		0.329738		0.001368		0.748077						TEMMUZ		0.895753		0.2157285861		0.522398		0.508452		0.119219		0.742379		0.004103		3.008033						TEMMUZ		0.992853		3.6006060688		0.466328		0.051427		0.405131		0.029055		0.001243		5.546644

				AĞUSTOS		0.065042		0.025575		0.083450		0.266948		0.024329		0.368162		0.001368		0.834875						AĞUSTOS		0.821726		0.202959085		0.479226		0.466433		0.109366		0.681028		0.004103		2.764842						AĞUSTOS		0.496099		3.3215653263		0.233010		0.025696		0.202432		0.014518		0.001243		4.294563

				EYLÜL		0.052244		0.035475		0.067030		0.214423		0.019542		0.295721		0.001368		0.685803						EYLÜL		0.660040		0.1952588746		0.384931		0.374656		0.087847		0.547026		0.004103		2.253862						EYLÜL		0.731589		4.6158414799		0.343616		0.037894		0.298523		0.021409		0.001243		6.050116

				EKİM		0.050799		3.350325		0.065176		0.208491		0.019002		0.287541		0.001368		3.982701						EKİM		0.641781		3.0193621424		0.374283		0.364292		0.085417		0.531893		0.004103		5.021131						EKİM		0.711351		7.5513395325		0.334110		0.036846		0.290265		0.020817		0.001243		8.945972

				KASIM		0.062476		11.89155		0.080158		0.256418		0.023370		0.353640		0.001368		12.668980						KASIM		0.789312		11.2511326268		0.460322		0.448034		0.105052		0.654164		0.004103		13.712120						KASIM		0.945208		10.1943029106		0.443950		0.048959		0.385690		0.027660		0.001243		12.047013

				ARALIK		0.072300		12.187725		0.092762		0.296737		0.027044		0.409246		0.001368		13.087182						ARALIK		0.913423		11.7259512212		0.532703		0.518482		0.121571		0.757024		0.004103		14.573256						ARALIK		1.427142		8.4883396277		0.670307		0.073922		0.582342		0.041764		0.001243		11.285059

				TOPLAM		0.665468		58.306050		0.853808		2.731244		0.248923		3.766800		0.016414		66.588706						TOPLAM		8.726420		57.300000		5.089198		4.953342		1.161430		7.232256		0.049241		84.511887						TOPLAM		8.581241		69.353577		4.030476		0.444482		3.501555		0.251120		0.014922		86.177373

						HAYVAN HASTANESİ																						SAĞLIK BİLİMLERİ																						İSLAMİ BİLİMLER

				TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM

				OCAK		0.036037		2.156549541		0.084499		0.011013		0.007999		0.019882		0.000821		2.316801						OCAK		0.031148		8.841831874		0.061291		0.129607		0.009263		0.120572		0.001368		9.195081						OCAK		0.039114		6.6745002494		0.048035		0.118407		0.026934		0.000596		0.001666		6.909252

				ŞUBAT		0.031107		2.0468947566		0.072941		0.009507		0.006905		0.017163		0.000821		2.185339						ŞUBAT		0.023074		6.5987027118		0.045403		0.096011		0.006862		0.089318		0.001368		6.860738						ŞUBAT		0.028975		4.4421107652		0.035584		0.087714		0.019952		0.000441		0.001666		4.616443

				MART		0.034418		1.7856057406		0.080704		0.010518		0.007640		0.018989		0.000821		1.938696						MART		0.023145		5.9331016686		0.045543		0.096307		0.006883		0.089593		0.001368		6.195940						MART		0.029065		4.3127595928		0.035693		0.087984		0.020014		0.000443		0.001666		4.487624

				NİSAN		0.024146		0.0093887033		0.056618		0.007379		0.005360		0.013322		0.000821		0.117035						NİSAN		0.021521		0.0534798182		0.042349		0.089552		0.006400		0.083309		0.001368		0.297978						NİSAN		0.023974		0.1448492322		0.029442		0.072574		0.016508		0.000365		0.001666		0.289379

				MAYIS		0.022855		0.007325046		0.053592		0.006985		0.005074		0.012610		0.000821		0.109261						MAYIS		0.020371		0.0498402575		0.040085		0.084765		0.006058		0.078856		0.001368		0.281343						MAYIS		0.022693		0.0441793521		0.027868		0.068695		0.015626		0.000346		0.001666		0.181073

				HAZİRAN		0.025421		0.0081473728		0.059608		0.007769		0.005643		0.014025		0.000821		0.121435						HAZİRAN		0.022658		0.0554354419		0.044585		0.094281		0.006738		0.087708		0.001368		0.312773						HAZİRAN		0.025240		0.0491390299		0.030997		0.076407		0.017380		0.000384		0.001666		0.201213

				TEMMUZ		0.036069		0.011559876		0.084575		0.011023		0.008007		0.019900		0.000821		0.171954						TEMMUZ		0.032148		0.0786544136		0.063259		0.133770		0.009560		0.124445		0.001368		0.443204						TEMMUZ		0.035812		0.069720768		0.043979		0.108409		0.024660		0.000545		0.001666		0.284793

				AĞUSTOS		0.033088		0.0106045479		0.077586		0.010112		0.007345		0.018255		0.000821		0.157811						AĞUSTOS		0.029491		0.0721542772		0.058031		0.122715		0.008770		0.114160		0.001368		0.406690						AĞUSTOS		0.032852		0.0639589234		0.040345		0.099450		0.022622		0.000500		0.001666		0.261395

				EYLÜL		0.026577		0.0085179534		0.062320		0.008122		0.005900		0.014663		0.000821		0.126921						EYLÜL		0.023689		0.0579569047		0.046613		0.098569		0.007044		0.091698		0.001368		0.326937						EYLÜL		0.026388		0.0513741024		0.032406		0.079882		0.018171		0.000402		0.001666		0.210290

				EKİM		0.025842		0.7582073179		0.060596		0.007897		0.005737		0.014258		0.000821		0.873358						EKİM		0.023033		2.42575362		0.045324		0.095842		0.006850		0.089161		0.001368		2.687331						EKİM		0.025658		1.7973029204		0.031510		0.077672		0.017668		0.000391		0.001666		1.951868

				KASIM		0.031783		1.8689112355		0.074525		0.009713		0.007055		0.017535		0.000821		2.010343						KASIM		0.028328		7.0232330427		0.055742		0.117874		0.008424		0.109657		0.001368		7.344627						KASIM		0.031556		6.0583609671		0.038753		0.095527		0.021730		0.000481		0.001666		6.248075

				ARALIK		0.036780		2.338287909		0.086243		0.011240		0.008165		0.020293		0.000821		2.501830						ARALIK		0.032782		8.1998559699		0.064507		0.136409		0.009749		0.126899		0.001368		8.571570						ARALIK		0.036518		6.907871097		0.044847		0.110548		0.025146		0.000556		0.001666		7.127153

				TOPLAM		0.364124		11.010000		0.853808		0.111278		0.080829		0.200896		0.009848		12.630783						TOPLAM		0.311389		39.390000		0.612733		1.295701		0.092601		1.205376		0.016414		42.924213						TOPLAM		0.357846		30.616127		0.439460		1.083269		0.246412		0.005449		0.019995		32.768557

						İKTİSAT																						SOSYAL TESİS																						DENEY HAYVANLARI

				TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM

				OCAK		0.634459		12.3123001118		0.013418		0.591778		0.155070		1.080217		0.002487		14.789730						OCAK		0.003322		4.3785662895		0.002529		0.044812		0.002474		0.001432		0.000000		4.433136						OCAK		0.069578		0.7157833266		0.092771		0.019175		0.010205		0.011132		0.000274		0.918917

				ŞUBAT		0.354905		6.7454824471		0.007506		0.331030		0.086744		0.604255		0.002487		8.132410						ŞUBAT		0.002461		4.1057826551		0.001874		0.033196		0.001833		0.001061		0.000000		4.146207						ŞUBAT		0.051542		0.4799154139		0.068723		0.014204		0.007560		0.008247		0.000274		0.630464

				MART		0.355999		6.3231277517		0.007529		0.332050		0.087011		0.606117		0.002487		7.714321						MART		0.002468		3.6404946193		0.001879		0.033299		0.001839		0.001064		0.000000		3.681044						MART		0.052735		0.494759985		0.070313		0.014533		0.007734		0.008438		0.000274		0.648787

				NİSAN		0.324612		0.2962749713		0.006865		0.302775		0.079340		0.552678		0.002487		1.565031						NİSAN		0.000915		0.0014444148		0.000697		0.012350		0.000682		0.000395		0.000000		0.016483						NİSAN		0.069675		0.048357887		0.092899		0.019201		0.010219		0.011148		0.000274		0.251774

				MAYIS		0.307260		0.2445167133		0.006498		0.286590		0.075099		0.523136		0.002487		1.445587						MAYIS		0.000867		0.0013672064		0.000660		0.011689		0.000645		0.000374		0.000000		0.015602						MAYIS		0.066929		-0.0003046169		0.089239		0.018445		0.009816		0.010709		0.000274		0.195106

				HAZİRAN		0.341754		0.2719667338		0.007228		0.318764		0.083529		0.581864		0.002487		1.607593						HAZİRAN		0.000964		0.0015206922		0.000734		0.013002		0.000718		0.000415		0.000000		0.017353						HAZİRAN		0.074443		-0.0003388139		0.099257		0.020515		0.010918		0.011911		0.000274		0.216978

				TEMMUZ		0.329533		0.2622414444		0.006969		0.307365		0.080542		0.561057		0.002487		1.550196						TEMMUZ		0.001368		0.0021576297		0.001041		0.018447		0.001019		0.000589		0.000000		0.024622						TEMMUZ		0.105623		-0.000480725		0.140830		0.029108		0.015491		0.016900		0.000274		0.307745

				AĞUSTOS		0.373730		0.2974128402		0.007904		0.348588		0.091345		0.636305		0.002487		1.757772						AĞUSTOS		0.001255		0.0019793194		0.000955		0.016923		0.000934		0.000541		0.000000		0.022587						AĞUSTOS		0.096894		-0.0004409971		0.129192		0.026702		0.014211		0.015503		0.000274		0.282335

				EYLÜL		0.357299		0.2843370508		0.007557		0.333263		0.087329		0.608330		0.002487		1.680600						EYLÜL		0.001008		0.0015898604		0.000767		0.013593		0.000751		0.000434		0.000000		0.018143						EYLÜL		0.077829		0.0194457753		0.103771		0.021448		0.011415		0.012453		0.000274		0.246635

				EKİM		0.347415		2.791896323		0.007348		0.324043		0.084913		0.591501		0.002487		4.149603						EKİM		0.000980		2.5309958795		0.000746		0.013217		0.000730		0.000422		0.000000		2.547091						EKİM		0.075676		0.4814555744		0.100901		0.020855		0.011099		0.012108		0.000274		0.702368

				KASIM		0.427277		10.0898758275		0.009037		0.398534		0.104432		0.727474		0.002487		11.759117						KASIM		0.001205		0.0019012422		0.000917		0.016255		0.000898		0.000519		0.000000		0.021696						KASIM		0.093072		0.8707763987		0.124096		0.025649		0.013651		0.014891		0.000274		1.142408

				ARALIK		0.565556		10.300567785		0.011961		0.527510		0.138230		0.962905		0.002487		12.509218						ARALIK		0.001395		0.0022001916		0.001062		0.018811		0.001039		0.000601		0.000000		0.025108						ARALIK		0.107706		0.8690597921		0.143608		0.029682		0.015797		0.017233		0.000274		1.183360

				TOPLAM		4.719800		50.220000		0.099820		4.402291		1.153583		8.035840		0.029843		68.661177						TOPLAM		0.018206		14.670000		0.013862		0.245595		0.013560		0.007848		0.000000		14.969071						TOPLAM		0.941700		3.977989		1.255600		0.259517		0.138116		0.150672		0.003283		6.726877

						KÜTÜPHANE																						SPOR SALONU																						EMBRİYO TRANSFER

				TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM

				OCAK		0.221588		6.9320713341		0.451865		0.081271		0.074375		0.442479		0.002736		8.206385						OCAK		0.014829		2.9236813064		0.048195		0.002299		0.017054		0.079089		0.000821		3.085967						OCAK		0.000000		1.2198624185		0.023922		0.012274		0.010679		0.045565		0.000274		1.312576

				ŞUBAT		0.166883		4.9836162231		0.340310		0.061207		0.056014		0.333241		0.002736		5.944007						ŞUBAT		0.010985		2.2655805693		0.035702		0.001703		0.012633		0.058588		0.000821		2.386012						ŞUBAT		0.000000		0.8881109368		0.017721		0.009092		0.007911		0.033754		0.000274		0.956862

				MART		0.171416		4.9303072552		0.349552		0.062870		0.057535		0.342291		0.002736		5.916706						MART		0.011019		1.9977076499		0.035812		0.001708		0.012672		0.058768		0.000821		2.118507						MART		0.000000		0.8551554206		0.017775		0.009120		0.007935		0.033858		0.000274		0.924118

				NİSAN		0.157177		0.1605806472		0.320516		0.057647		0.052756		0.313858		0.002736		1.065270						NİSAN		0.013933		0.2332830311		0.045282		0.002160		0.016023		0.074310		0.000821		0.385811						NİSAN		0.000000		0.0199501136		0.004235		0.002173		0.001891		0.008067		0.000274		0.036590

				MAYIS		0.170567		0.073989222		0.347822		0.062558		0.057250		0.340597		0.002736		1.055519						MAYIS		0.013188		0.2104118477		0.042862		0.002044		0.015167		0.070337		0.000821		0.354831						MAYIS		0.000000		0.0032656945		0.004009		0.002057		0.001790		0.007636		0.000274		0.019030

				HAZİRAN		0.152913		0.0663309167		0.311820		0.056083		0.051324		0.305343		0.002736		0.946550						HAZİRAN		0.014669		0.2082373404		0.047674		0.002274		0.016869		0.078234		0.000821		0.368777						HAZİRAN		0.000000		0.003632309		0.004459		0.002288		0.001991		0.008493		0.000274		0.021136

				TEMMUZ		0.132739		0.0575799887		0.270682		0.048684		0.044553		0.265060		0.002736		0.822034						TEMMUZ		0.020813		0.247391079		0.067642		0.003226		0.023935		0.111002		0.000821		0.474829						TEMMUZ		0.000000		0.005153691		0.006326		0.003246		0.002824		0.012050		0.000274		0.029874

				AĞUSTOS		0.127168		0.055163288		0.259322		0.046641		0.042683		0.253935		0.002736		0.787648						AĞUSTOS		0.019093		0.2288073488		0.062052		0.002959		0.021957		0.101828		0.000821		0.437517						AĞUSTOS		0.000000		0.0047277811		0.005804		0.002978		0.002591		0.011054		0.000274		0.027428

				EYLÜL		0.131223		0.0569223493		0.267591		0.048128		0.044044		0.262033		0.002736		0.812677						EYLÜL		0.015336		0.1868059648		0.049842		0.002377		0.017636		0.081792		0.000821		0.354610						EYLÜL		0.000000		0.0037975234		0.004662		0.002392		0.002081		0.008879		0.000274		0.022085

				EKİM		0.172936		2.3627418075		0.352653		0.063427		0.058045		0.345327		0.002736		3.357866						EKİM		0.014912		1.3765966401		0.048463		0.002311		0.017149		0.079530		0.000821		1.539782						EKİM		0.000000		0.015242471		0.004533		0.002326		0.002024		0.008634		0.000274		0.033032

				KASIM		0.195807		6.4143376374		0.399290		0.071815		0.065721		0.390996		0.002736		7.540703						KASIM		0.018340		2.9011487513		0.059604		0.002843		0.021091		0.097812		0.000821		3.101658						KASIM		0.000000		1.2131662866		0.005575		0.002860		0.002489		0.010618		0.000274		1.234982

				ARALIK		0.191592		6.8563593309		0.390695		0.070269		0.064307		0.382580		0.002736		7.958538						ARALIK		0.021223		2.9003484712		0.068976		0.003290		0.024407		0.113191		0.000821		3.132256						ARALIK		0.000000		1.2221303539		0.006451		0.003310		0.002880		0.012288		0.000274		1.247333

				TOPLAM		1.992009		32.950000		4.062117		0.730602		0.668607		3.977741		0.032827		44.413904						TOPLAM		0.188340		15.680000		0.612105		0.029193		0.216591		1.004480		0.009848		17.740557						TOPLAM		0.000000		5.454195		0.105470		0.054116		0.047085		0.200896		0.003283		5.865045

						M. DERSLİK																						TRİBÜN BİNASI																						MEDİKO SOSYAL TESİS

				TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM						TEP		İKLİMLENDİRME		KAZAN DAİRESİ		AYDINLATMA		OFİS CİHAZLARI		SULAMA SİSTEMİ		UPS		JENERATÖR		TOPLAM

				OCAK		0.364345		10.1071575695		1.130208		0.128165		0.019164		0.599607		0.002487		12.351133						OCAK		0.000000		2.5900027169		0.018033		0.001136		0.009939		0.000000		0.000766		2.619877						OCAK		0.000000		0.4169125714		0.035316		0.084622		0.009308		0.064990		0.000000		0.611148

				ŞUBAT		0.351479		9.0984498901		1.090298		0.123640		0.018487		0.578434		0.002487		11.263274						ŞUBAT		0.000000		2.4394027504		0.013358		0.000841		0.007363		0.000000		0.000766		2.461731						ŞUBAT		0.000000		0.2875159007		0.038438		0.092103		0.010131		0.070735		0.000000		0.498922

				MART		0.397941		7.5806768951		1.234426		0.139984		0.020931		0.654897		0.002487		10.031342						MART		0.000000		1.9238688931		0.013400		0.000844		0.007386		0.000000		0.000766		1.946264						MART		0.000000		0.2977427419		0.042097		0.100871		0.011096		0.077469		0.000000		0.529274

				NİSAN		0.275841		0.1706206701		0.855667		0.097032		0.014509		0.453955		0.002487		1.870112						NİSAN		0.000000		0.3153995259		0.010545		0.000664		0.005812		0.000000		0.000766		0.333188						NİSAN		0.000000		0.0455949562		0.034342		0.082289		0.009052		0.063198		0.000000		0.234476

				MAYIS		0.405409		0.0955622092		1.257591		0.142611		0.021323		0.667187		0.002487		2.592171						MAYIS		0.000000		0.4610014225		0.009982		0.000629		0.005502		0.000000		0.000766		0.477880						MAYIS		0.000000		0.018952285		0.035081		0.084059		0.009246		0.064557		0.000000		0.211895

				HAZİRAN		0.337487		0.0795517618		1.046895		0.118718		0.017751		0.555407		0.002487		2.158297						HAZİRAN		0.000000		0.3133325801		0.011102		0.000699		0.006119		0.000000		0.000766		0.332020						HAZİRAN		0.000000		0.0136383907		0.025245		0.060490		0.006654		0.046456		0.000000		0.152483

				TEMMUZ		0.517329		0.1219436567		1.604769		0.181980		0.027210		0.851375		0.002487		3.307094						TEMMUZ		0.000000		0.0406539215		0.015753		0.000992		0.008683		0.000000		0.000766		0.066847						TEMMUZ		0.000000		0.0119335919		0.022089		0.052929		0.005822		0.040649		0.000000		0.133423

				AĞUSTOS		0.347987		0.0820267002		1.079465		0.122411		0.018303		0.572686		0.002487		2.225366						AĞUSTOS		0.000000		0.0336464672		0.014451		0.000910		0.007965		0.000000		0.000766		0.057738						AĞUSTOS		0.000000		0.0099386145		0.018396		0.044081		0.004849		0.033854		0.000000		0.111118

				EYLÜL		0.364820		0.0859947142		1.131684		0.128333		0.019189		0.600390		0.002487		2.332897						EYLÜL		0.000000		0.4885257107		0.011607		0.000731		0.006398		0.000000		0.000766		0.508028						EYLÜL		0.000000		0.0263250534		0.028367		0.067971		0.007477		0.052202		0.000000		0.182341

				EKİM		0.452643		2.6872961512		1.404113		0.159226		0.023808		0.744921		0.002487		5.474495						EKİM		0.000000		1.2311397418		0.011286		0.000711		0.006221		0.000000		0.000766		1.250124						EKİM		0.000000		0.2862562285		0.034409		0.082450		0.009070		0.063322		0.000000		0.475507

				KASIM		0.485055		10.0910613081		1.504657		0.170628		0.025513		0.798263		0.002487		13.077664						KASIM		0.000000		1.0991093182		0.013881		0.000874		0.007651		0.000000		0.000766		1.122281						KASIM		0.000000		0.5043850414		0.037733		0.090413		0.009945		0.069438		0.000000		0.711914

				ARALIK		0.533724		10.4696584738		1.655630		0.187748		0.028073		0.878358		0.002487		13.755678						ARALIK		0.000000		3.0039169517		0.016063		0.001012		0.008854		0.000000		0.000766		3.030612						ARALIK		0.000000		0.5054996244		0.041492		0.099423		0.010936		0.076357		0.000000		0.733708

				TOPLAM		4.834060		50.670000		14.995405		1.700475		0.254259		7.955482		0.029843		80.439523						TOPLAM		0.000000		13.940000		0.159461		0.010045		0.087892		0.000000		0.009192		14.206590						TOPLAM		0.000000		2.424695		0.393003		0.941700		0.103587		0.723226		0.000000		4.586210





ÖEK1-ISITMA

		



BÖLÜMSEL DAĞILIM GRAFİĞİ



ÖEK2-AYDINLATMA

		

				ÖNEMLİ ENERJİ KULLANIM ALANLARI

				TEP TABLOSU		ELEKTRİK (kWh)						DOĞALGAZ (Sm3)						DİZEL (Lt)						BENZİN (Lt)								2024

						2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023		2024		2022		2023		2024				ELEKTRİK		DOĞALGAZ		DİZEL		BENZİN		TOPLAM

				OCAK		33.90		32.73		29.67		205.82		157.55		155.46		0.00		0.00		0.87		0.00		0.00		0.02				29.67		155.46		0.87		0.02		186.02

				ŞUBAT		27.23		25.79		23.98		169.99		157.80		111.13		0.00		0.00		0.84		0.00		0.00		0.10				23.98		111.13		0.84		0.10		136.05

				MART		32.80		26.52		25.42		157.88		88.24		97.08		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.03				25.42		97.08		1.00		0.03		123.53

				NİSAN		24.10		22.40		20.74		60.50		52.58		9.56		0.00		0.00		0.83		0.00		0.00		0.46				20.74		9.56		0.83		0.46		31.60

				MAYIS		26.01		24.95		23.93		6.24		7.96		7.81		0.00		0.00		2.24		0.00		0.00		1.08				23.93		7.81		2.24		1.08		35.07

				HAZİRAN		29.20		23.08		24.41		3.31		3.95		5.03		0.00		0.00		1.39		0.00		0.00		0.62				24.41		5.03		1.39		0.62		31.45

				TEMMUZ		26.71		26.95		26.64		2.32		3.43		4.51		0.00		0.00		1.06		0.00		0.00		0.80				26.64		4.51		1.06		0.80		33.01

				AĞUSTOS		28.79		26.91		25.34		1.75		2.79		4.28		0.00		0.00		0.85		0.00		0.00		0.66				25.34		4.28		0.85		0.66		31.12

				EYLÜL		29.03		29.66		25.65		2.18		4.06		6.24		0.00		0.00		1.12		0.00		0.00		0.81				25.65		6.24		1.12		0.81		33.83

				EKİM		30.60		29.91		27.26		9.30		6.59		46.33		0.00		0.00		3.82		0.00		0.00		0.06				27.26		46.33		3.82		0.06		77.47

				KASIM		30.51		32.63		28.96		122.45		81.52		123.63		0.00		0.00		1.23		0.00		0.00		0.34				28.96		123.63		1.23		0.34		154.15

				ARALIK		34.58		33.29		32.35		131.85		139.23		138.19		0.00		0.00		4.66		0.00		0.00		0.08				32.35		138.19		4.66		0.08		175.29

				TOPLAM		353.46		334.82		314.34		873.59		705.70		709.26		0.00		0.00		19.90		0.00		0.00		5.08				314.34		709.26		19.90		5.08		1,048.58

				ÖEK		KOŞULU		5.0%						ÖEK TABLOSU

				ÖEK		TOPLAM		90.7%

				BÖLÜMLER				OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		TEMMUZ		AĞUSTOS		EYLÜL		EKİM		KASIM		ARALIK		TOPLAM		T. ORANI		ÖEK DURUMU				BÖLÜMLER				T. ORANI		ÖEK DURUMU

				ISITMA				157.133753		112.281055		98.245028		10.691109		9.003550		6.273151		5.964578		5.600476		7.557429		48.361321		125.901677		142.079912		729.093040		69.99%		ÖEK				ISITMA				69.99%		ÖEK

				İKLİMLENDİRME				3.8328910		2.910196		2.899797		2.713064		2.856852		3.063033		3.866488		3.121402		3.137137		3.219381		3.917238		4.993132		40.530611		3.89%		DEĞİL				İKLİMLENDİRME				3.89%		DEĞİL

				AYDINLATMA				15.4187025		13.431324		12.711163		10.925977		11.541968		11.256542		11.765523		11.265714		12.462701		13.454911		14.886341		16.650641		155.771506		14.95%		ÖEK				AYDINLATMA				14.95%		ÖEK

				SULAMA SİSTEMİ				1.0172795		0.767957		3.202650		1.248202		3.532110		3.780965		4.122510		4.070244		3.794740		4.128000		2.442998		1.419596		33.527251		3.22%		DEĞİL				SULAMA SİSTEMİ				3.22%		DEĞİL

				OFİS CİHAZLARI				4.8149834		3.688517		3.580945		3.198666		3.279654		3.416047		3.824271		3.638062		3.490345		3.568644		4.240922		5.260141		46.001197		4.42%		DEĞİL				OFİS CİHAZLARI				4.42%		DEĞİL

				SOSYAL TESİS				3.2010500		3.2010500		3.2010500		3.2010500		3.2010500		3.2010500		3.2010500		3.2010500		3.2010500		3.2010500		3.2010500		3.2010500		38.412600		3.69%		DEĞİL				SOSYAL TESİS				3.69%		DEĞİL

				JENERATÖR				0.0440633		0.044063		0.044063		0.044063		0.044063		0.044063		0.044063		0.044063		0.044063		0.044063		0.044063		0.044063		0.528760		0.05%		DEĞİL				JENERATÖR				0.05%		DEĞİL

				UPS				6.2125244		5.095193		4.814920		3.999889		4.357649		4.366535		5.154859		4.816582		4.576761		4.840720		5.624342		6.522571		60.382544		5.80%		ÖEK				UPS				5.80%		ÖEK

				ARAÇLAR				0.8902698		0.973627		1.063976		0.9000848		2.303669		0.478849		1.1860620		0.908547		1.162195		1.5909922		1.286126		1.515736		14.260133		1.37%		DEĞİL				ARAÇLAR				1.37%		DEĞİL

				TOPLAM				186.1634175		135.9908830		123.3614929		30.5200042		33.7184645		29.4781351		32.7273050		30.2640399		33.0243209		76.0069822		155.1426571		175.2847411		1,041.6824434		100.00%						TOPLAM				100.00%

				TÜKETİM GİRİŞ TABLOSU

				BÖLÜMLER						OCAK				ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM				KASIM				ARALIK				TOPLAM				TOPLAM

								ENERJİ KAYNAĞI		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		TÜKETİM		TEP		YÜZDE

				ISITMA				ELEKTRİK				1.8453				1.3526				1.2830				1.1657				1.1931				1.2455				1.4544				1.3262				1.3027				1.3548				1.6149				1.9996				17.1376		1.65%

								DOĞALGAZ				155.2891				110.9290				96.9625				9.5261				7.8111				5.0284				4.5111				4.2752				6.2554				47.0072				124.2876				140.0813				711.9640		68.35%

				İKLİMLENDİRME				ELEKTRİK				3.8329				2.9102				2.8998				2.7131				2.8569				3.0630				3.8665				3.1214				3.1371				3.2194				3.9172				4.9931				40.5306		3.89%

								DOĞALGAZ				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000		0.00%

				AYDINLATMA				ELEKTRİK				15.4187				13.4313				12.7112				10.9260				11.5420				11.2565				11.7655				11.2657				12.4627				13.4549				14.8863				16.6506				155.7715		14.95%

								DOĞALGAZ				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000		0.00%

				SULAMA SİSTEMİ				ELEKTRİK				1.0173				0.7680				3.2027				1.2482				3.5321				3.7810				4.1225				4.0702				3.7947				4.1280				2.4430				1.4196				33.5273		3.22%

								DOĞALGAZ				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000		0.00%

				OFİS CİHAZLARI				ELEKTRİK				4.8150				3.6885				3.5809				3.1987				3.2797				3.4160				3.8243				3.6381				3.4903				3.5686				4.2409				5.2601				46.0012		4.42%

								DOĞALGAZ				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000		0.00%

				SOSYAL TESİS (KİRALIK)				ELEKTRİK				3.2011				3.2011				3.2011				3.2011				3.2011				3.2011				3.2011				3.2011				3.2011				3.2011				3.2011				3.2011				38.4126		3.69%

								DOĞALGAZ				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000		0.00%

				JENERATÖR				ELEKTRİK				0.0441				0.0441				0.0441				0.0441				0.0441				0.0441				0.0441				0.0441				0.0441				0.0441				0.0441				0.0441				0.5288		0.05%

								DOĞALGAZ				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000		0.00%

				UPS				ELEKTRİK				6.2125				5.0952				4.8149				3.9999				4.3576				4.3665				5.1549				4.8166				4.5768				4.8407				5.6243				6.5226				60.3825		5.80%

								DOĞALGAZ				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000		0.00%

				ARAÇLAR				DİZEL				0.8662				0.8738				1.0297				0.8657				2.2737				0.4788				1.1217				0.8775				1.1403				1.5309				1.2570				1.4328				13.7481		1.32%

								BENZİN				0.0241				0.0999				0.0343				0.0344				0.0299				0.0000				0.0643				0.0311				0.0219				0.0601				0.0291				0.0829				0.5120		0.05%

				TOPLAM						0.0000		186.1641		0.0000		135.9914		0.0000		123.3620		0.0000		30.5206		0.0000		33.7191		0.0000		29.4788		0.0000		32.7283		0.0000		30.2649		0.0000		33.0250		0.0000		76.0077		0.0000		155.1435		0.0000		175.2857		0.0000		1,041.6910		100.00%





ÖEK3-UPS

		

				KURULUŞ GENEL																								TARİH		2024								HDD + CDD								HDD

				MEVCUT DURUM																																		Çoklu R		0.9924817276						Çoklu R		0.987350257

				AY		ENERJİ TÜKETİMİ (TEP)		İNŞAAT ALANI		HDD		CDD		ÖĞRENCİ SAYISI		İ.D.5		İ.D.6		İ.D.7		İ.D.8		İ.D.9		İ.D. 10		İ.D. 11		İ.D. 12								R Kare		0.9850199796						R Kare		0.97486053

				OCAK		186.02		166,461		415		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Ayarlı R Kare		0.9816910862						Ayarlı R Kare		0.972346583

				ŞUBAT		136.05		166,461		332		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Standart Hata		8.5599754817						Standart Hata		10.519997377

				MART		123.53		166,461		295		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Gözlem		12						Gözlem		12

				NİSAN		31.60		166,461		63		1		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0

				MAYIS		35.07		166,461		73		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								ANOVA

				HAZİRAN		31.45		166,461		0		96		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0										df		SS		MS		F		Anlamlılık F

				TEMMUZ		33.01		166,461		0		118		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Regresyon		2		43363.0864044161		21681.5432022081		295.9001251054		0.000000006163

				AĞUSTOS		31.12		166,461		0		106		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Fark		9		659.4586222307		73.2731802479

				EYLÜL		33.83		166,461		8		19		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Toplam		11		44022.5450266468

				EKİM		77.47		166,461		142		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0

				KASIM		154.15		166,461		341		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0										Katsayılar		Standart Hata		t Stat		P-değeri		Düşük %95		Yüksek %95		Düşük 95,0%		Yüksek 95,0%

				ARALIK		175.29		166,461		425		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Kesişim		15.174383473		5.5439802497		2.7370919068		0.0229565552		2.6330288406		27.7157381053		2.6330288406		27.7157381053

				TOPLAM		1,048.58		166,461		2,094		340		21,857																								HDD		0.3917266056		0.0195709653		20.0157018308		0.000000009		0.3474540063		0.4359992049		0.3474540063		0.4359992049

				SET		0.00629927																																CDD		0.1754376743		0.0710105244		2.4705869424		0.0355360347		0.014800708		0.3360746407		0.014800708		0.3360746407

				REGRESYONDAN GELEN REFERANSLAR

						Kesişim		İNŞAAT ALANI		HDD		CDD		ÖĞRENCİ SAYISI		İ.D.5		İ.D.6		İ.D.7		İ.D.8		İ.D.9		İ.D. 10		İ.D. 11		R.TEP		FARK		CUSUM

				OCAK		15.174383473		0		162.5665413091		0		0		0		0		0		0		0		0		0		177.740924782		8.28		8.28

				ŞUBAT		15.174383473		0		130.0532330473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		145.2276165202		-9.18		-0.90

				MART		15.174383473		0		115.5593486414		0		0		0		0		0		0		0		0		0		130.7337321143		-7.20		-8.10

				NİSAN		15.174383473		0		24.6787761505		0.1754376743		0		0		0		0		0		0		0		0		40.0285972978		-8.43		-16.53

				MAYIS		15.174383473		0		28.5960422062		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43.7704256791		-8.70		-25.23

				HAZİRAN		15.174383473		0		0		16.842016736		0		0		0		0		0		0		0		0		32.016400209		-0.56		-25.80

				TEMMUZ		15.174383473		0		0		20.7016455713		0		0		0		0		0		0		0		0		35.8760290443		-2.87		-28.67

				AĞUSTOS		15.174383473		0		0		18.5963934793		0		0		0		0		0		0		0		0		33.7707769523		-2.65		-31.32

				EYLÜL		15.174383473		0		3.1338128445		3.3333158123		0		0		0		0		0		0		0		0		21.6415121298		12.18		-19.13

				EKİM		15.174383473		0		55.6251779901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		70.7995614631		6.67		-12.46

				KASIM		15.174383473		0		133.5787724973		0		0		0		0		0		0		0		0		0		148.7531559703		5.40		-7.06

				ARALIK		15.174383473		0		166.4838073647		0		0		0		0		0		0		0		0		0		181.6581908377		-6.37		-13.43

				SET												ENRÇ												CUSUM

				SPESİFİK ENERJİ TÜKETİM												ENERJİ REFERANS ÇİZGİSİ												KÜMÜLATİF TOPLAM

				AY		SET		VERİM ANALİZİ								TÜKETİM		REFERANS		FARK		DURUM						KÜMÜLATİF		DURUM		GELİŞİM

				OCAK		0.0011174866		0.9988825134								186.02		177.740924782		8.2770087821		VERİMSİZ						8.28		VERİMSİZ		9.18

				ŞUBAT		0.0008173057		0.9991826943								136.05		145.2276165202		-9.1780909132		VERİMLİ						-0.90		VERİMLİ		7.20

				MART		0.0007421199		0.9992578801								123.53		130.7337321143		-7.1997049914		VERİMLİ						-8.10		VERİMLİ		8.43

				NİSAN		0.0001898252		0.9998101748								31.60		40.0285972978		-8.4301070017		VERİMLİ						-16.53		VERİMLİ		8.70

				MAYIS		0.000210674		0.999789326								35.07		43.7704256791		-8.7014289652		VERİMLİ						-25.23		VERİMLİ		0.56

				HAZİRAN		0.0001889524		0.9998110476								31.45		32.016400209		-0.5632019719		VERİMLİ						-25.80		VERİMLİ		2.87

				TEMMUZ		0.0001982829		0.9998017171								33.01		35.8760290443		-2.8696543471		VERİMLİ						-28.67		VERİMLİ		2.65

				AĞUSTOS		0.0001869539		0.9998130461								31.12		33.7707769523		-2.6502436979		VERİMLİ						-31.32		VERİMLİ		-12.18

				EYLÜL		0.0002032027		0.9997967973								33.83		21.6415121298		12.1838170769		VERİMSİZ						-19.13		VERİMLİ		-6.67

				EKİM		0.000465377		0.999534623								77.47		70.7995614631		6.667560377		VERİMSİZ						-12.46		VERİMLİ		-5.40

				KASIM		0.0009260627		0.9990739373								154.15		148.7531559703		5.4001749427		VERİMSİZ						-7.06		VERİMLİ		6.37

				ARALIK		0.001053022		0.998946978								175.29		181.6581908377		-6.3710948903		VERİMLİ						-13.43		VERİMLİ		-13.43

				ENERJİ TÜKETİMLERİ										ALAN BAŞINA DÜŞEN ENERJİ TÜKETİMLERİ (TEP/m²) SET

				AY/YIL		Elektrik		Doğalgaz		Dizel		Benzin		İNŞAAT ALANI		Elektrik		Doğalgaz		Dizel		Benzin

				OCAK		29.67		155.46		0.87		0.02		21,857		0.001357		0.007113		0.000040		0.000001

				ŞUBAT		23.98		111.13		0.84		0.10		21,857		0.001097		0.005085		0.000038		0.000005

				MART		25.42		97.08		1.00		0.03		21,857		0.001163		0.004442		0.000046		0.000002

				NİSAN		20.74		9.56		0.83		0.46		21,857		0.000949		0.000438		0.000038		0.000021

				MAYIS		23.93		7.81		2.24		1.08		21,857		0.001095		0.000357		0.000103		0.000049

				HAZİRAN		24.41		5.03		1.39		0.62		21,857		0.001117		0.000230		0.000064		0.000029

				TEMMUZ		26.64		4.51		1.06		0.80		21,857		0.001219		0.000206		0.000048		0.000037

				AĞUSTOS		25.34		4.28		0.85		0.66		21,857		0.001160		0.000196		0.000039		0.000030

				EYLÜL		25.65		6.24		1.12		0.81		21,857		0.001174		0.000286		0.000051		0.000037

				EKİM		27.26		46.33		3.82		0.06		21,857		0.001247		0.002120		0.000175		0.000003

				KASIM		28.96		123.63		1.23		0.34		21,857		0.001325		0.005656		0.000056		0.000016

				ARALIK		32.35		138.19		4.66		0.08		21,857		0.001480		0.006322		0.000213		0.000004

				TOPLAM		314.34		709.26		19.90		5.08		21,857		0.014382		0.032450		0.000910		0.000232
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				KURULUŞ GENEL																								TARİH		2024								İNŞAAT ALAN+HDD+ÖĞRENCİ SAYISI						HDD

				MEVCUT DURUM

				AY		ENERJİ TÜKETİMİ (TEP)		İNŞAAT ALANI		HDD		ÖĞRENCİ SAYISI		İ.D.4		İ.D.5		İ.D.6		İ.D.7		İ.D.8		İ.D.9		İ.D. 10		İ.D. 11		İ.D. 12								Regresyon İstatistikleri						Regresyon İstatistikleri

				OCAK		157.13		166,461		415		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0								Çoklu R		0.9936745935				Çoklu R		0.9902721837

				ŞUBAT		112.28		166,461		332		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0								R Kare		0.9873891979				R Kare		0.9806389978

				MART		98.25		166,461		295		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0								Ayarlı R Kare		0.9826601471				Ayarlı R Kare		0.9787028975

				NİSAN		10.69		166,461		63		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0								Standart Hata		8.0772126112				Standart Hata		8.9515670714

				MAYIS		9.00		166,461		73		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0								Gözlem		12				Gözlem		12

				HAZİRAN		6.27		166,461		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				TEMMUZ		5.96		166,461		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0								ANOVA

				AĞUSTOS		5.60		166,461		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0										df		SS		MS		F		Anlamlılık F

				EYLÜL		7.56		166,461		8		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0								Regresyon		3		40865.6749612887		13621.8916537629		208.7922586096		0.0000000619

				EKİM		48.36		166,461		142		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0								Fark		8		521.9309085297		65.2413635662

				KASIM		125.90		166,461		341		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0								Toplam		11		41387.6058698184

				ARALIK		142.08		166,461		425		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				TOPLAM		729.09		166,461		2,094		21,857		0																										Katsayılar		Standart Hata		t Stat		P-değeri		Düşük %95		Yüksek %95		Düşük 95,0%		Yüksek 95,0%

				SET		0.00437996																																Kesişim		-0.3923873796		3.3834399983		-0.1159729092		0.9105323436		-8.194614007		7.4098392478		-8.194614007		7.4098392478

																																						İNŞAAT ALANI		0		0		65535				0		0		0		0

																																						HDD		0.3504306058		0.0140499187		24.941824425				0.3180314351		0.3828297765		0.3180314351		0.3828297765

				REGRESYONDAN GELEN REFERANSLAR																																		ÖĞRENCİ SAYISI		0		0		65535				0		0		0		0

						Kesişim		İNŞAAT ALANI		HDD		ÖĞRENCİ SAYISI		İ.D.4		İ.D.5		İ.D.6		İ.D.7		İ.D.8		İ.D.9		İ.D. 10		İ.D. 11		R.TEP		FARK		CUSUM

				OCAK		-0.3923873796		0		145.4287014089		0		0		0		0		0		0		0		0		0		145.0363140293		12.10		12.10

				ŞUBAT		-0.3923873796		0		116.3429611271		0		0		0		0		0		0		0		0		0		115.9505737476		-3.67		8.43

				MART		-0.3923873796		0		103.3770287124		0		0		0		0		0		0		0		0		0		102.9846413328		-4.74		3.69

				NİSAN		-0.3923873796		0		22.0771281657		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21.6847407861		-10.99		-7.31

				MAYIS		-0.3923873796		0		25.5814342237		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.1890468442		-16.19		-23.49

				HAZİRAN		-0.3923873796		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-0.3923873796		6.67		-16.83

				TEMMUZ		-0.3923873796		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-0.3923873796		6.36		-10.47

				AĞUSTOS		-0.3923873796		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-0.3923873796		5.99		-4.48

				EYLÜL		-0.3923873796		0		2.8034448464		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.4110574669		5.15		0.67

				EKİM		-0.3923873796		0		49.7611460243		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.3687586447		-1.01		-0.34

				KASIM		-0.3923873796		0		119.4968365794		0		0		0		0		0		0		0		0		0		119.1044491998		6.80		6.46

				ARALIK		-0.3923873796		0		148.933007467		0		0		0		0		0		0		0		0		0		148.5406200874		-6.46		-0.00

				SET												ENRÇ												CUSUM

				SPESİFİK ENERJİ TÜKETİM												ENERJİ REFERANS ÇİZGİSİ												KÜMÜLATİF TOPLAM

				AY		SET		VERİM ANALİZİ								TÜKETİM		REFERANS		FARK		DURUM						KÜMÜLATİF		DURUM		GELİŞİM

				OCAK		0.0009439674		0.9990560326								157.13		145.0363140293		12.0974394654		VERİMSİZ						12.10		VERİMSİZ		3.67

				ŞUBAT		0.0006745187		0.9993254813								112.28		115.9505737476		-3.6695183933		VERİMLİ						8.43		VERİMSİZ		4.74

				MART		0.0005901985		0.9994098015								98.25		102.9846413328		-4.7396136585		VERİMLİ						3.69		VERİMSİZ		10.99

				NİSAN		0.0000642259		0.9999357741								10.69		21.6847407861		-10.9936321784		VERİMLİ						-7.31		VERİMLİ		16.19

				MAYIS		0.000054088		0.999945912								9.00		25.1890468442		-16.1854964421		VERİMLİ						-23.49		VERİMLİ		-6.67

				HAZİRAN		0.0000376854		0.9999623146								6.27		-0.3923873796		6.6655383799		VERİMSİZ						-16.83		VERİMLİ		-6.36

				TEMMUZ		0.0000358317		0.9999641683								5.96		-0.3923873796		6.3569653793		VERİMSİZ						-10.47		VERİMLİ		-5.99

				AĞUSTOS		0.0000336444		0.9999663556								5.60		-0.3923873796		5.9928633271		VERİMSİZ						-4.48		VERİMLİ		-5.15

				EYLÜL		0.0000454006		0.9999545994								7.56		2.4110574669		5.1463712035		VERİMSİZ						0.67		VERİMSİZ		1.01

				EKİM		0.0002905264		0.9997094736								48.36		49.3687586447		-1.0074373566		VERİMLİ						-0.34		VERİMLİ		-6.80

				KASIM		0.0007563434		0.9992436566								125.90		119.1044491998		6.7972280494		VERİMSİZ						6.46		VERİMSİZ		6.46

				ARALIK		0.0008535327		0.9991464673								142.08		148.5406200874		-6.4607077757		VERİMLİ						-0.00		VERİMLİ		-0.00

				ENERJİ TÜKETİMLERİ										METREKARE BAŞINA DÜŞEN ENERJİ TÜKETİMLERİ (TEP/m²) SET

				AY/YIL		Elektrik		Doğalgaz		Dizel		Benzin		İNŞAAT ALANI		Elektrik		Doğalgaz		Dizel		Benzin

				OCAK		1.85		155.29		0.00		0.00		166,461		0.000011		0.000933		0.000000		0.000000

				ŞUBAT		1.35		110.93		0.00		0.00		166,461		0.000008		0.000666		0.000000		0.000000

				MART		1.28		96.96		0.00		0.00		166,461		0.000008		0.000582		0.000000		0.000000

				NİSAN		1.17		9.53		0.00		0.00		166,461		0.000007		0.000057		0.000000		0.000000

				MAYIS		1.19		7.81		0.00		0.00		166,461		0.000007		0.000047		0.000000		0.000000

				HAZİRAN		1.25		5.03		0.00		0.00		166,461		0.000007		0.000030		0.000000		0.000000

				TEMMUZ		1.45		4.51		0.00		0.00		166,461		0.000009		0.000027		0.000000		0.000000

				AĞUSTOS		1.33		4.28		0.00		0.00		166,461		0.000008		0.000026		0.000000		0.000000

				EYLÜL		1.30		6.26		0.00		0.00		166,461		0.000008		0.000038		0.000000		0.000000

				EKİM		1.35		47.01		0.00		0.00		166,461		0.000008		0.000282		0.000000		0.000000

				KASIM		1.61		124.29		0.00		0.00		166,461		0.000010		0.000747		0.000000		0.000000

				ARALIK		2.00		140.08		0.00		0.00		166,461		0.000012		0.000842		0.000000		0.000000

				TOPLAM		17.14		711.96		0.00		0.00		166,461		0.000103		0.004277		0.000000		0.000000
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				KURULUŞ GENEL																								TARİH		2024								GECE-GÜNDÜZ FARKI						HDD+GECE-GÜNDÜZ FARKI

				MEVCUT DURUM

				AY		ENERJİ TÜKETİMİ (TEP)		İNŞAAT ALANI		HDD		GECE-GÜNDÜZ FARKI (dakika)		ÖĞRENCİ SAYISI		İ.D.5		İ.D.6		İ.D.7		İ.D.8		İ.D.9		İ.D. 10		İ.D. 11		İ.D. 12								Regresyon İstatistikleri						Regresyon İstatistikleri

				OCAK		15.42		166,461		415		834		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Çoklu R		0.9221705424				Çoklu R		0.9303614962

				ŞUBAT		13.43		166,461		332		777		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								R Kare		0.8503985093				R Kare		0.8655725136

				MART		12.71		166,461		295		705		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Ayarlı R Kare		0.8354383602				Ayarlı R Kare		0.8356997388

				NİSAN		10.93		166,461		63		631		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Standart Hata		0.7489539955				Standart Hata		0.7483589651

				MAYIS		11.54		166,461		73		568		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Gözlem		12				Gözlem		12

				HAZİRAN		11.26		166,461		0		538		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0

				TEMMUZ		11.77		166,461		0		553		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								ANOVA

				AĞUSTOS		11.27		166,461		0		607		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0										df		SS		MS		F		Anlamlılık F

				EYLÜL		12.46		166,461		8		678		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Regresyon		1		31.8857658818		31.8857658818		56.8442537037		0.0000197145

				EKİM		13.45		166,461		142		752		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Fark		10		5.6093208731		0.5609320873

				KASIM		14.89		166,461		341		818		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Toplam		11		37.4950867549

				ARALIK		16.65		166,461		425		853		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0

				TOPLAM		155.77		166,461		2,094		8,314		21,857																										Katsayılar		Standart Hata		t Stat		P-değeri		Düşük %95		Yüksek %95		Düşük 95,0%		Yüksek 95,0%

				SET		0.00093578																																Kesişim		2.6172016934		1.3914915225		1.8808606816		0.089397023		-0.48323463		5.7176380168		-0.48323463		5.7176380168

																																						GECE-GÜNDÜZ FARKI		0.0149585141		0.001984016		7.5395128293		0.0000197145		0.010537851		0.0193791772		0.010537851		0.0193791772

				REGRESYONDAN GELEN REFERANSLAR

						Kesişim		0		GECE-GÜNDÜZ FARKI		0		0		İ.D.5		İ.D.6		İ.D.7		İ.D.8		İ.D.9		İ.D. 10		İ.D. 11		R.TEP		FARK		CUSUM

				OCAK		2.6172016934		0		12.4754007441		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15.0926024375		0.33		0.33

				ŞUBAT		2.6172016934		0		11.6227654415		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14.2399671349		-0.81		-0.48

				MART		2.6172016934		0		10.5457524276		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13.162954121		-0.45		-0.93

				NİSAN		2.6172016934		0		9.4388223855		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.056024079		-1.13		-2.06

				MAYIS		2.6172016934		0		8.4964359984		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11.1136376918		0.43		-1.64

				HAZİRAN		2.6172016934		0		8.0476805759		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10.6648822694		0.59		-1.04

				TEMMUZ		2.6172016934		0		8.2720582872		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10.8892599806		0.88		-0.17

				AĞUSTOS		2.6172016934		0		9.0798180476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11.697019741		-0.43		-0.60

				EYLÜL		2.6172016934		0		10.1418725474		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.7590742408		-0.30		-0.90

				EKİM		2.6172016934		0		11.2488025894		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13.8660042828		-0.41		-1.31

				KASIM		2.6172016934		0		12.2360645188		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14.8532662122		0.03		-1.27

				ARALIK		2.6172016934		0		12.7596125117		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15.3768142051		1.27		0.00

				SET												ENRÇ												CUSUM

				SPESİFİK ENERJİ TÜKETİM												ENERJİ REFERANS ÇİZGİSİ												KÜMÜLATİF TOPLAM

				AY		SET		VERİM ANALİZİ								TÜKETİM		REFERANS		FARK		DURUM						KÜMÜLATİF		DURUM		GELİŞİM

				OCAK		0.0000926265		0.9999073735								15.42		15.0926024375		0.3261000832		VERİMSİZ						0.33		VERİMSİZ		0.81

				ŞUBAT		0.0000806875		0.9999193125								13.43		14.2399671349		-0.8086434616		VERİMLİ						-0.48		VERİMLİ		0.45

				MART		0.0000763612		0.9999236388								12.71		13.162954121		-0.4517911393		VERİMLİ						-0.93		VERİMLİ		1.13

				NİSAN		0.0000656369		0.9999343631								10.93		12.056024079		-1.1300474501		VERİMLİ						-2.06		VERİMLİ		-0.43

				MAYIS		0.0000693374		0.9999306626								11.54		11.1136376918		0.4283301032		VERİMSİZ						-1.64		VERİMLİ		-0.59

				HAZİRAN		0.0000676227		0.9999323773								11.26		10.6648822694		0.5916599963		VERİMSİZ						-1.04		VERİMLİ		-0.88

				TEMMUZ		0.0000706804		0.9999293196								11.77		10.8892599806		0.8762633139		VERİMSİZ						-0.17		VERİMLİ		0.43

				AĞUSTOS		0.0000676778		0.9999323222								11.27		11.697019741		-0.4313056656		VERİMLİ						-0.60		VERİMLİ		0.30

				EYLÜL		0.0000748686		0.9999251314								12.46		12.7590742408		-0.2963731715		VERİMLİ						-0.90		VERİMLİ		0.41

				EKİM		0.0000808292		0.9999191708								13.45		13.8660042828		-0.411093711		VERİMLİ						-1.31		VERİMLİ		-0.03

				KASIM		0.0000894284		0.9999105716								14.89		14.8532662122		0.0330747197		VERİMSİZ						-1.27		VERİMLİ		-1.27

				ARALIK		0.0001000273		0.9998999727								16.65		15.3768142051		1.2738263828		VERİMSİZ						0.00		VERİMSİZ		0.00

				ENERJİ TÜKETİMLERİ										ALAN BAŞINA DÜŞEN ENERJİ TÜKETİMLERİ (TEP/m²) SET

				AY/YIL		Elektrik		Doğalgaz		Dizel		Benzin		İNŞAAT ALANI		Elektrik		Doğalgaz		Dizel		Benzin

				OCAK		15.42		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000093		0.000000		0.000000		0.000000

				ŞUBAT		13.43		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000081		0.000000		0.000000		0.000000

				MART		12.71		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000076		0.000000		0.000000		0.000000

				NİSAN		10.93		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000066		0.000000		0.000000		0.000000

				MAYIS		11.54		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000069		0.000000		0.000000		0.000000

				HAZİRAN		11.26		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000068		0.000000		0.000000		0.000000

				TEMMUZ		11.77		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000071		0.000000		0.000000		0.000000

				AĞUSTOS		11.27		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000068		0.000000		0.000000		0.000000

				EYLÜL		12.46		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000075		0.000000		0.000000		0.000000

				EKİM		13.45		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000081		0.000000		0.000000		0.000000

				KASIM		14.89		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000089		0.000000		0.000000		0.000000

				ARALIK		16.65		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000100		0.000000		0.000000		0.000000

				TOPLAM		155.77		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000936		0.000000		0.000000		0.000000
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				KURULUŞ GENEL																								TARİH		2024								[HDD + CDD]+AKADEMİK TAKVİM						HDD						[HDD+CDD]						HDD+AKADEMİK TAKVİM

				MEVCUT DURUM																																		Regresyon İstatistikleri						Regresyon İstatistikleri						Regresyon İstatistikleri						Regresyon İstatistikleri

				AY		ENERJİ TÜKETİMİ (TEP)		İNŞAAT ALANI		HDD		CDD		ÖĞRENCİ SAYISI		[HDD+CDD]		AKADEMİK TAKVİM		HDD		İ.D.8		İ.D.9		İ.D. 10		İ.D. 11		İ.D. 12								Çoklu R		0.92083393				Çoklu R		0.7892336152				Çoklu R		0.8642475218				Çoklu R		0.8879720954

				OCAK		6.212524403		166,461		415		0		21,857		415		1		415		0		0		0		0		0								R Kare		0.8479351267				R Kare		0.6228896994				R Kare		0.7469237789				R Kare		0.7884944423

				ŞUBAT		5.095193482		166,461		332		0		21,857		332		1		332		0		0		0		0		0								Ayarlı R Kare		0.8141429326				Ayarlı R Kare		0.5851786693				Ayarlı R Kare		0.7216161568				Ayarlı R Kare		0.7414932073

				MART		4.8149203651		166,461		295		0		21,857		295		1		295		0		0		0		0		0								Standart Hata		0.3258867434				Standart Hata		0.4868640353				Standart Hata		0.3988404222				Standart Hata		0.3843378302

				NİSAN		3.9998887436		166,461		63		1		21,857		64		1		63		0		0		0		0		0								Gözlem		12				Gözlem		12				Gözlem		12				Gözlem		12

				MAYIS		4.3576485018		166,461		73		0		21,857		73		1		73		0		0		0		0		0								ANOVA

				HAZİRAN		4.3665347208		166,461		0		96		21,857		96		1		0		0		0		0		0		0										df		SS		MS		F		Anlamlılık F

				TEMMUZ		5.1548587811		166,461		0		118		21,857		118		0		0		0		0		0		0		0								Regresyon		2		5.3297841426		2.6648920713		25.0926330708		0.000208511528

				AĞUSTOS		4.8165823795		166,461		0		106		21,857		106		0		0		0		0		0		0		0								Fark		9		0.9558195258		0.1062021695

				EYLÜL		4.5767605186		166,461		8		19		21,857		27		0		8		0		0		0		0		0								Toplam		11		6.2856036683

				EKİM		4.840719625		166,461		142		0		21,857		142		1		142		0		0		0		0		0

				KASIM		5.6243417778		166,461		341		0		21,857		341		1		341		0		0		0		0		0										Katsayılar		Standart Hata		t Stat		P-değeri		Düşük %95		Yüksek %95		Düşük 95,0%		Yüksek 95,0%

				ARALIK		6.5225711617		166,461		425		0		21,857		425		1		425		0		0		0		0		0								Kesişim		4.4005693388		0.198790654		22.1367013513		0.0000000037		3.950873637		4.8502650406		3.950873637		4.8502650406

				TOPLAM		60.38		166,461		2,094		340		21,857		2,434		9		2,094																		[HDD+CDD]		0.0053645166		0.0007668987		6.9950782342		0.000063592		0.0036296711		0.007099362		0.0036296711		0.007099362

				SET		0.00036274																																AKADEMİK TAKVİM		-0.609057886		0.2490959609		-2.4450733116		0.0370549804		-1.1725520981		-0.0455636738		-1.1725520981		-0.0455636738

				REGRESYONDAN GELEN REFERANSLAR

						Kesişim		İNŞAAT ALANI		HDD		CDD		ÖĞRENCİ SAYISI		[HDD+CDD]		AKADEMİK TAKVİM		HDD		İ.D.8		İ.D.9		İ.D. 10		İ.D. 11		R.TEP		FARK		CUSUM

				OCAK		4.4005693388		0		0		0		0		2.2262743827		-0.609057886		0		0		0		0		0		6.0177858356		0.19		0.19

				ŞUBAT		4.4005693388		0		0		0		0		1.7810195062		-0.609057886		0		0		0		0		0		5.5725309591		-0.48		-0.28

				MART		4.4005693388		0		0		0		0		1.5825323926		-0.609057886		0		0		0		0		0		5.3740438454		-0.56		-0.84

				NİSAN		4.4005693388		0		0		0		0		0.3433290614		-0.609057886		0		0		0		0		0		4.1348405143		-0.13		-0.98

				MAYIS		4.4005693388		0		0		0		0		0.3916097107		-0.609057886		0		0		0		0		0		4.1831211636		0.17		-0.80

				HAZİRAN		4.4005693388		0		0		0		0		0.5149935922		-0.609057886		0		0		0		0		0		4.306505045		0.06		-0.74

				TEMMUZ		4.4005693388		0		0		0		0		0.633012957		0		0		0		0		0		0		5.0335822958		0.12		-0.62

				AĞUSTOS		4.4005693388		0		0		0		0		0.568638758		0		0		0		0		0		0		4.9692080968		-0.15		-0.77

				EYLÜL		4.4005693388		0		0		0		0		0.1448419478		0		0		0		0		0		0		4.5454112866		0.03		-0.74

				EKİM		4.4005693388		0		0		0		0		0.7617613551		-0.609057886		0		0		0		0		0		4.5532728079		0.29		-0.45

				KASIM		4.4005693388		0		0		0		0		1.8293001555		-0.609057886		0		0		0		0		0		5.6208116083		0.00		-0.45

				ARALIK		4.4005693388		0		0		0		0		2.2799195486		-0.609057886		0		0		0		0		0		6.0714310015		0.45		-0.00

				SET												ENRÇ												CUSUM

				SPESİFİK ENERJİ TÜKETİM												ENERJİ REFERANS ÇİZGİSİ												KÜMÜLATİF TOPLAM

				AY		SET		VERİM ANALİZİ								TÜKETİM		REFERANS		FARK		DURUM						KÜMÜLATİF		DURUM		GELİŞİM

				OCAK		0.0000373212		0.9999626788								6.21		6.0177858356		0.1947385674		VERİMSİZ						0.19		VERİMSİZ		0.48

				ŞUBAT		0.0000306089		0.9999693911								5.10		5.5725309591		-0.4773374771		VERİMLİ						-0.28		VERİMLİ		0.56

				MART		0.0000289252		0.9999710748								4.81		5.3740438454		-0.5591234804		VERİMLİ						-0.84		VERİMLİ		0.13

				NİSAN		0.000024029		0.999975971								4.00		4.1348405143		-0.1349517707		VERİMLİ						-0.98		VERİMLİ		-0.17

				MAYIS		0.0000261782		0.9999738218								4.36		4.1831211636		0.1745273382		VERİMSİZ						-0.80		VERİMLİ		-0.06

				HAZİRAN		0.0000262316		0.9999737684								4.37		4.306505045		0.0600296758		VERİMSİZ						-0.74		VERİMLİ		-0.12

				TEMMUZ		0.0000309674		0.9999690326								5.15		5.0335822958		0.1212764853		VERİMSİZ						-0.62		VERİMLİ		0.15

				AĞUSTOS		0.0000289352		0.9999710648								4.82		4.9692080968		-0.1526257173		VERİMLİ						-0.77		VERİMLİ		-0.03

				EYLÜL		0.0000274945		0.9999725055								4.58		4.5454112866		0.031349232		VERİMSİZ						-0.74		VERİMLİ		-0.29

				EKİM		0.0000290802		0.9999709198								4.84		4.5532728079		0.287446817		VERİMSİZ						-0.45		VERİMLİ		-0.00

				KASIM		0.0000337877		0.9999662123								5.62		5.6208116083		0.0035301695		VERİMSİZ						-0.45		VERİMLİ		-0.45

				ARALIK		0.0000391838		0.9999608162								6.52		6.0714310015		0.4511401602		VERİMSİZ						-0.00		VERİMLİ		-0.00

				ENERJİ TÜKETİMLERİ										ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN ENERJİ TÜKETİMLERİ (TEP/Kişi) SET

				AY/YIL		Elektrik		Doğalgaz		Dizel		Benzin		İNŞAAT ALANI		Elektrik		Doğalgaz		Dizel		Benzin

				OCAK		6.21		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000037		0.000000		0.000000		0.000000

				ŞUBAT		5.10		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000031		0.000000		0.000000		0.000000

				MART		4.81		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000029		0.000000		0.000000		0.000000

				NİSAN		4.00		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000024		0.000000		0.000000		0.000000

				MAYIS		4.36		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000026		0.000000		0.000000		0.000000

				HAZİRAN		4.37		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000026		0.000000		0.000000		0.000000

				TEMMUZ		5.15		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000031		0.000000		0.000000		0.000000

				AĞUSTOS		4.82		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000029		0.000000		0.000000		0.000000

				EYLÜL		4.58		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000027		0.000000		0.000000		0.000000

				EKİM		4.84		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000029		0.000000		0.000000		0.000000

				KASIM		5.62		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000034		0.000000		0.000000		0.000000

				ARALIK		6.52		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000039		0.000000		0.000000		0.000000

				TOPLAM		60.38		0.00		0.00		0.00		166,461		0.000363		0.000000		0.000000		0.000000

						6.212524403		5.095193482		4.8149203651		3.9998887436		4.3576485018		4.3665347208		5.1548587811		4.8165823795		4.5767605186		4.840719625		5.6243417778		6.5225711617
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SET DEĞER GRAFİĞİ



		

				Aksaray Namaz Vakitleri																						Ortalama

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı								Saat		Dakika

				1 Çarşamba		6:10		6:26		7:54		12:58		15:27		17:42		19:14		14:12				Ocak		13:54		834

				2 Perşembe		6:10		6:27		7:54		12:59		15:28		17:43		19:15		14:11				Şubat		12:57		777

				3 Cuma		6:10		6:27		7:54		12:59		15:29		17:44		19:16		14:10				Mart		11:45		705

				4 Cumartesi		6:10		6:27		7:54		13:00		15:29		17:45		19:17		14:09				Nisan		10:31		631

				5 Pazar		6:11		6:27		7:54		13:00		15:30		17:46		19:17		14:08				Mayıs		9:28		568

				6 Pazartesi		6:11		6:27		7:54		13:00		15:31		17:46		19:18		14:08				Haziran		8:58		538

				7 Salı		6:11		6:27		7:54		13:01		15:32		17:47		19:19		14:07				Temmuz		9:13		553

				8 Çarşamba		6:11		6:27		7:54		13:01		15:33		17:48		19:20		14:06				Ağustos		10:07		607

				9 Perşembe		6:11		6:27		7:54		13:02		15:34		17:49		19:21		14:05				Eylül		11:18		678

				10 Cuma		6:11		6:27		7:54		13:02		15:34		17:50		19:22		14:03				Ekim		12:32		752

				11 Cumartesi		6:11		6:27		7:53		13:02		15:35		17:51		19:22		14:02				Kasım		13:38		818

				12 Pazar		6:11		6:27		7:53		13:03		15:36		17:52		19:23		14:01				Aralık		14:13		853

				13 Pazartesi		6:10		6:27		7:53		13:03		15:37		17:53		19:24		14:00

				14 Salı		6:10		6:27		7:53		13:04		15:38		17:54		19:25		13:58

				15 Çarşamba		6:10		6:27		7:52		13:04		15:39		17:55		19:26		13:57

				16 Perşembe		6:10		6:26		7:52		13:04		15:40		17:56		19:27		13:55

				17 Cuma		6:10		6:26		7:51		13:05		15:41		17:58		19:28		13:53

				18 Cumartesi		6:09		6:26		7:51		13:05		15:42		17:59		19:29		13:52

				19 Pazar		6:09		6:26		7:51		13:05		15:43		18:00		19:30		13:50

				20 Pazartesi		6:09		6:25		7:50		13:06		15:44		18:01		19:31		13:48

				21 Salı		6:08		6:25		7:49		13:06		15:45		18:02		19:32		13:47

				22 Çarşamba		6:08		6:24		7:49		13:06		15:46		18:03		19:33		13:45

				23 Perşembe		6:08		6:24		7:48		13:06		15:47		18:04		19:34		13:44

				24 Cuma		6:07		6:24		7:48		13:07		15:48		18:05		19:35		13:42

				25 Cumartesi		6:07		6:23		7:47		13:07		15:49		18:06		19:36		13:40

				26 Pazar		6:06		6:22		7:46		13:07		15:50		18:08		19:37		13:38

				27 Pazartesi		6:06		6:22		7:46		13:07		15:51		18:09		19:38		13:36

				28 Salı		6:05		6:21		7:45		13:07		15:52		18:10		19:39		13:34

				29 Çarşamba		6:04		6:21		7:44		13:08		15:53		18:11		19:40		13:32

				30 Perşembe		6:04		6:20		7:43		13:08		15:53		18:12		19:41		13:30

				31 Cuma		6:03		6:19		7:42		13:08		15:54		18:13		19:41

				Feb-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Cumartesi		6:02		6:19		7:42		13:08		15:55		18:15		19:42		13:26

				2 Pazar		6:02		6:18		7:41		13:08		15:56		18:16		19:43		13:24

				3 Pazartesi		6:01		6:17		7:40		13:08		15:57		18:17		19:44		13:22

				4 Salı		6:00		6:16		7:39		13:08		15:58		18:18		19:45		13:20

				5 Çarşamba		5:59		6:16		7:38		13:08		15:59		18:19		19:46		13:18

				6 Perşembe		5:58		6:15		7:37		13:09		16:00		18:20		19:47		13:16

				7 Cuma		5:57		6:14		7:36		13:09		16:01		18:21		19:48		13:14

				8 Cumartesi		5:57		6:13		7:35		13:09		16:02		18:23		19:49		13:11

				9 Pazar		5:56		6:12		7:34		13:09		16:03		18:24		19:50		13:09

				10 Pazartesi		5:55		6:11		7:33		13:09		16:04		18:25		19:51		13:06

				11 Salı		5:54		6:10		7:31		13:09		16:04		18:26		19:52		13:04

				12 Çarşamba		5:53		6:09		7:30		13:09		16:05		18:27		19:53		13:02

				13 Perşembe		5:52		6:08		7:29		13:09		16:06		18:28		19:54		13:00

				14 Cuma		5:51		6:07		7:28		13:09		16:07		18:29		19:55		12:58

				15 Cumartesi		5:50		6:06		7:27		13:09		16:08		18:30		19:56		12:56

				16 Pazar		5:48		6:05		7:26		13:08		16:09		18:31		19:57		12:53

				17 Pazartesi		5:47		6:04		7:24		13:08		16:09		18:33		19:58		12:50

				18 Salı		5:46		6:03		7:23		13:08		16:10		18:34		19:59		12:48

				19 Çarşamba		5:45		6:01		7:22		13:08		16:11		18:35		20:00		12:45

				20 Perşembe		5:44		6:00		7:20		13:08		16:12		18:36		20:01		12:43

				21 Cuma		5:43		5:59		7:19		13:08		16:13		18:37		20:02		12:41

				22 Cumartesi		5:41		5:58		7:18		13:08		16:13		18:38		20:03		12:38

				23 Pazar		5:40		5:56		7:16		13:08		16:14		18:39		20:04		12:36

				24 Pazartesi		5:39		5:55		7:15		13:08		16:15		18:40		20:05		12:34

				25 Salı		5:37		5:54		7:14		13:07		16:15		18:41		20:06		12:31

				26 Çarşamba		5:36		5:53		7:12		13:07		16:16		18:42		20:07		12:29

				27 Perşembe		5:35		5:51		7:11		13:07		16:17		18:43		20:08		12:27

				28 Cuma		5:33		5:50		7:10		13:07		16:18		18:44		20:09		5:16

				Mar-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Cumartesi		5:32		5:48		7:08		13:07		16:18		18:45		20:10		12:22

				2 Pazar		5:31		5:47		7:07		13:07		16:19		18:46		20:11		12:19

				3 Pazartesi		5:29		5:46		7:05		13:06		16:19		18:47		20:12		12:17

				4 Salı		5:28		5:44		7:04		13:06		16:20		18:48		20:13		12:14

				5 Çarşamba		5:26		5:43		7:02		13:06		16:21		18:49		20:14		12:12

				6 Perşembe		5:25		5:41		7:01		13:06		16:21		18:50		20:15		12:09

				7 Cuma		5:23		5:40		6:59		13:05		16:22		18:52		20:16		12:06

				8 Cumartesi		5:22		5:38		6:58		13:05		16:22		18:53		20:17		12:03

				9 Pazar		5:20		5:37		6:56		13:05		16:23		18:53		20:18		12:02

				10 Pazartesi		5:19		5:35		6:55		13:05		16:24		18:54		20:19		11:59

				11 Salı		5:17		5:34		6:53		13:04		16:24		18:55		20:20		11:57

				12 Çarşamba		5:16		5:32		6:52		13:04		16:25		18:56		20:21		11:54

				13 Perşembe		5:14		5:31		6:50		13:04		16:25		18:57		20:22		11:52

				14 Cuma		5:13		5:29		6:49		13:04		16:26		18:58		20:24		11:49

				15 Cumartesi		5:11		5:27		6:47		13:03		16:26		18:59		20:25		11:47

				16 Pazar		5:09		5:26		6:46		13:03		16:27		19:00		20:26		11:44

				17 Pazartesi		5:08		5:24		6:44		13:03		16:27		19:01		20:27		11:42

				18 Salı		5:06		5:23		6:43		13:02		16:27		19:02		20:28		11:39

				19 Çarşamba		5:04		5:21		6:41		13:02		16:28		19:03		20:29		11:37

				20 Perşembe		5:03		5:19		6:40		13:02		16:28		19:04		20:30		11:34

				21 Cuma		5:01		5:18		6:38		13:02		16:29		19:05		20:31		11:32

				22 Cumartesi		4:59		5:16		6:37		13:01		16:29		19:06		20:32		11:29

				23 Pazar		4:58		5:14		6:35		13:01		16:30		19:07		20:33		11:27

				24 Pazartesi		4:56		5:13		6:34		13:01		16:30		19:08		20:34		11:24

				25 Salı		4:54		5:11		6:32		13:00		16:30		19:09		20:35		11:21

				26 Çarşamba		4:53		5:09		6:30		13:00		16:31		19:10		20:36		11:19

				27 Perşembe		4:51		5:08		6:29		13:00		16:31		19:11		20:37		11:16

				28 Cuma		4:49		5:06		6:27		12:59		16:31		19:12		20:38		11:14

				29 Cumartesi		4:47		5:04		6:26		12:59		16:32		19:13		20:39		11:11

				30 Pazar		4:46		5:02		6:24		12:59		16:32		19:14		20:41		11:09

				31 Pazartesi		4:44		5:01		6:23		12:59		16:33		19:15		20:42		4:45

				 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayram Namazı Vakti: 07:12																0:00

				Apr-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Salı		4:42		4:59		6:21		12:58		16:33		19:15		20:43		11:05

				2 Çarşamba		4:41		4:57		6:20		12:58		16:33		19:16		20:44		11:02

				3 Perşembe		4:39		4:56		6:18		12:58		16:33		19:17		20:45		11:00

				4 Cuma		4:37		4:54		6:17		12:57		16:34		19:18		20:46		10:57

				5 Cumartesi		4:35		4:52		6:15		12:57		16:34		19:19		20:47		10:55

				6 Pazar		4:33		4:50		6:14		12:57		16:34		19:20		20:48		10:52

				7 Pazartesi		4:32		4:49		6:12		12:57		16:35		19:21		20:50		10:50

				8 Salı		4:30		4:47		6:11		12:56		16:35		19:22		20:51		10:47

				9 Çarşamba		4:28		4:45		6:09		12:56		16:35		19:23		20:52		10:45

				10 Perşembe		4:26		4:43		6:08		12:56		16:35		19:24		20:53		10:42

				11 Cuma		4:25		4:42		6:06		12:55		16:36		19:25		20:54		10:40

				12 Cumartesi		4:23		4:40		6:05		12:55		16:36		19:26		20:56		10:37

				13 Pazar		4:21		4:38		6:03		12:55		16:36		19:27		20:57		10:35

				14 Pazartesi		4:19		4:36		6:02		12:55		16:36		19:28		20:58		10:33

				15 Salı		4:18		4:35		6:01		12:54		16:37		19:28		20:59		10:31

				16 Çarşamba		4:16		4:33		5:59		12:54		16:37		19:29		21:00		10:29

				17 Perşembe		4:14		4:31		5:58		12:54		16:37		19:30		21:02		10:26

				18 Cuma		4:12		4:29		5:56		12:54		16:37		19:31		21:03		10:24

				19 Cumartesi		4:10		4:28		5:55		12:54		16:38		19:32		21:04		10:22

				20 Pazar		4:09		4:26		5:54		12:53		16:38		19:33		21:05		10:19

				21 Pazartesi		4:07		4:24		5:52		12:53		16:38		19:34		21:07		10:17

				22 Salı		4:05		4:23		5:51		12:53		16:38		19:35		21:08		10:15

				23 Çarşamba		4:04		4:21		5:50		12:53		16:38		19:36		21:09		10:12

				24 Perşembe		4:02		4:19		5:48		12:53		16:39		19:37		21:11		10:10

				25 Cuma		4:00		4:18		5:47		12:52		16:39		19:38		21:12		10:08

				26 Cumartesi		3:58		4:16		5:46		12:52		16:39		19:39		21:13		10:06

				27 Pazar		3:57		4:14		5:45		12:52		16:39		19:40		21:14		10:03

				28 Pazartesi		3:55		4:13		5:43		12:52		16:39		19:41		21:16		10:01

				29 Salı		3:53		4:11		5:42		12:52		16:40		19:42		21:17		9:59

				30 Çarşamba		3:52		4:09		5:41		12:52		16:40		19:42		21:18		4:18

				May-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Perşembe		3:50		4:08		5:40		12:52		16:40		19:43		21:20		9:56

				2 Cuma		3:48		4:06		5:39		12:51		16:40		19:44		21:21		9:53

				3 Cumartesi		3:47		4:05		5:37		12:51		16:40		19:45		21:22		9:51

				4 Pazar		3:45		4:03		5:36		12:51		16:41		19:46		21:24		9:49

				5 Pazartesi		3:44		4:02		5:35		12:51		16:41		19:47		21:25		9:47

				6 Salı		3:42		4:00		5:34		12:51		16:41		19:48		21:26		9:45

				7 Çarşamba		3:41		3:59		5:33		12:51		16:41		19:49		21:28		9:43

				8 Perşembe		3:39		3:57		5:32		12:51		16:41		19:50		21:29		9:41

				9 Cuma		3:37		3:56		5:31		12:51		16:42		19:51		21:30		9:39

				10 Cumartesi		3:36		3:54		5:30		12:51		16:42		19:52		21:32		9:37

				11 Pazar		3:35		3:53		5:29		12:51		16:42		19:53		21:33		9:35

				12 Pazartesi		3:33		3:51		5:28		12:51		16:42		19:53		21:34		9:34

				13 Salı		3:32		3:50		5:27		12:51		16:42		19:54		21:36		9:32

				14 Çarşamba		3:30		3:49		5:26		12:51		16:43		19:55		21:37		9:31

				15 Perşembe		3:29		3:47		5:26		12:51		16:43		19:56		21:38		9:29

				16 Cuma		3:27		3:46		5:25		12:51		16:43		19:57		21:39		9:27

				17 Cumartesi		3:26		3:45		5:24		12:51		16:43		19:58		21:41		9:25

				18 Pazar		3:25		3:43		5:23		12:51		16:43		19:59		21:42		9:23

				19 Pazartesi		3:24		3:42		5:22		12:51		16:44		20:00		21:43		9:22

				20 Salı		3:22		3:41		5:22		12:51		16:44		20:00		21:44		9:21

				21 Çarşamba		3:21		3:40		5:21		12:51		16:44		20:01		21:46		9:19

				22 Perşembe		3:20		3:39		5:20		12:51		16:44		20:02		21:47		9:18

				23 Cuma		3:19		3:38		5:20		12:51		16:45		20:03		21:48		9:16

				24 Cumartesi		3:18		3:37		5:19		12:51		16:45		20:04		21:49		9:14

				25 Pazar		3:17		3:36		5:18		12:51		16:45		20:04		21:50		9:14

				26 Pazartesi		3:16		3:35		5:18		12:52		16:45		20:05		21:52		9:12

				27 Salı		3:15		3:34		5:17		12:52		16:45		20:06		21:53		9:11

				28 Çarşamba		3:14		3:33		5:17		12:52		16:46		20:07		21:54		9:09

				29 Perşembe		3:13		3:32		5:16		12:52		16:46		20:07		21:55		9:09

				30 Cuma		3:12		3:31		5:16		12:52		16:46		20:08		21:56		9:07

				31 Cumartesi		3:11		3:30		5:15		12:52		16:46		20:09		21:57		3:51

				Jun-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Pazar		3:10		3:29		5:15		12:52		16:47		20:09		21:58		9:06

				2 Pazartesi		3:09		3:29		5:15		12:53		16:47		20:10		21:59		9:04

				3 Salı		3:09		3:28		5:14		12:53		16:47		20:11		22:00		9:03

				4 Çarşamba		3:08		3:27		5:14		12:53		16:47		20:11		22:01		9:03

				5 Perşembe		3:07		3:27		5:14		12:53		16:48		20:12		22:02		9:02

				6 Cuma		3:07		3:26		5:14		12:53		16:48		20:13		22:02		9:00

				7 Cumartesi		3:06		3:26		5:13		12:53		16:48		20:13		22:03		9:00

				8 Pazar		3:06		3:25		5:13		12:54		16:48		20:14		22:04		8:59

				9 Pazartesi		3:05		3:25		5:13		12:54		16:49		20:14		22:05		8:59

				10 Salı		3:05		3:25		5:13		12:54		16:49		20:15		22:05		8:58

				11 Çarşamba		3:05		3:24		5:13		12:54		16:49		20:15		22:06		8:58

				12 Perşembe		3:04		3:24		5:13		12:54		16:49		20:16		22:07		8:57

				13 Cuma		3:04		3:24		5:13		12:55		16:50		20:16		22:07		8:57

				14 Cumartesi		3:04		3:24		5:13		12:55		16:50		20:16		22:08		8:57

				15 Pazar		3:04		3:24		5:13		12:55		16:50		20:17		22:08		8:56

				16 Pazartesi		3:04		3:24		5:13		12:55		16:50		20:17		22:09		8:56

				17 Salı		3:04		3:24		5:13		12:55		16:50		20:17		22:09		8:56

				18 Çarşamba		3:04		3:24		5:13		12:56		16:51		20:18		22:09		8:55

				19 Perşembe		3:04		3:24		5:13		12:56		16:51		20:18		22:10		8:55

				20 Cuma		3:04		3:24		5:13		12:56		16:51		20:18		22:10		8:56

				21 Cumartesi		3:04		3:24		5:14		12:56		16:51		20:18		22:10		8:56

				22 Pazar		3:05		3:24		5:14		12:57		16:52		20:19		22:10		8:55

				23 Pazartesi		3:05		3:25		5:14		12:57		16:52		20:19		22:11		8:55

				24 Salı		3:05		3:25		5:14		12:57		16:52		20:19		22:11		8:56

				25 Çarşamba		3:06		3:25		5:15		12:57		16:52		20:19		22:11		8:56

				26 Perşembe		3:06		3:26		5:15		12:57		16:52		20:19		22:11		8:56

				27 Cuma		3:06		3:26		5:15		12:58		16:53		20:19		22:10		8:57

				28 Cumartesi		3:07		3:27		5:16		12:58		16:53		20:19		22:10		8:57

				29 Pazar		3:08		3:27		5:16		12:58		16:53		20:19		22:10		8:58

				30 Pazartesi		3:08		3:28		5:17		12:58		16:53		20:19		22:10		3:41

				 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayram Namazı Vakti: 06:04																0:00

				Jul-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Salı		3:09		3:28		5:17		12:58		16:53		20:19		22:10		8:59

				2 Çarşamba		3:10		3:29		5:18		12:59		16:53		20:19		22:09		8:59

				3 Perşembe		3:10		3:30		5:18		12:59		16:54		20:19		22:09		9:00

				4 Cuma		3:11		3:31		5:19		12:59		16:54		20:19		22:09		9:00

				5 Cumartesi		3:12		3:31		5:19		12:59		16:54		20:18		22:08		9:02

				6 Pazar		3:13		3:32		5:20		12:59		16:54		20:18		22:08		9:02

				7 Pazartesi		3:14		3:33		5:20		12:59		16:54		20:18		22:07		9:03

				8 Salı		3:15		3:34		5:21		13:00		16:54		20:18		22:07		9:03

				9 Çarşamba		3:16		3:35		5:21		13:00		16:54		20:17		22:06		9:05

				10 Perşembe		3:17		3:36		5:22		13:00		16:54		20:17		22:05		9:06

				11 Cuma		3:18		3:37		5:23		13:00		16:54		20:17		22:05		9:06

				12 Cumartesi		3:19		3:38		5:23		13:00		16:54		20:16		22:04		9:08

				13 Pazar		3:20		3:39		5:24		13:00		16:54		20:16		22:03		9:09

				14 Pazartesi		3:21		3:40		5:25		13:00		16:54		20:15		22:02		9:10

				15 Salı		3:22		3:41		5:25		13:01		16:54		20:15		22:01		9:11

				16 Çarşamba		3:23		3:42		5:26		13:01		16:54		20:14		22:00		9:13

				17 Perşembe		3:24		3:43		5:27		13:01		16:54		20:14		21:59		9:14

				18 Cuma		3:26		3:45		5:28		13:01		16:54		20:13		21:58		9:15

				19 Cumartesi		3:27		3:46		5:28		13:01		16:54		20:12		21:57		9:17

				20 Pazar		3:28		3:47		5:29		13:01		16:54		20:12		21:56		9:18

				21 Pazartesi		3:29		3:48		5:30		13:01		16:54		20:11		21:55		9:20

				22 Salı		3:31		3:49		5:31		13:01		16:54		20:10		21:54		9:22

				23 Çarşamba		3:32		3:51		5:32		13:01		16:54		20:10		21:53		9:22

				24 Perşembe		3:33		3:52		5:32		13:01		16:53		20:09		21:52		9:24

				25 Cuma		3:35		3:53		5:33		13:01		16:53		20:08		21:51		9:26

				26 Cumartesi		3:36		3:54		5:34		13:01		16:53		20:07		21:49		9:28

				27 Pazar		3:37		3:56		5:35		13:01		16:53		20:06		21:48		9:30

				28 Pazartesi		3:39		3:57		5:36		13:01		16:53		20:05		21:47		9:31

				29 Salı		3:40		3:58		5:36		13:01		16:53		20:05		21:46		9:32

				30 Çarşamba		3:41		4:00		5:37		13:01		16:52		20:04		21:44		9:34

				31 Perşembe		3:43		4:01		5:38		13:01		16:52		20:03		21:43		3:57

				Aug-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Cuma		3:44		4:02		5:39		13:01		16:52		20:02		21:41		9:38

				2 Cumartesi		3:45		4:04		5:40		13:01		16:51		20:01		21:40		9:40

				3 Pazar		3:47		4:05		5:41		13:01		16:51		20:00		21:39		9:42

				4 Pazartesi		3:48		4:06		5:42		13:01		16:51		19:59		21:37		9:43

				5 Salı		3:49		4:07		5:42		13:01		16:50		19:58		21:36		9:45

				6 Çarşamba		3:51		4:09		5:43		13:00		16:50		19:56		21:34		9:48

				7 Perşembe		3:52		4:10		5:44		13:00		16:50		19:55		21:33		9:50

				8 Cuma		3:54		4:11		5:45		13:00		16:49		19:54		21:31		9:52

				9 Cumartesi		3:55		4:13		5:46		13:00		16:49		19:53		21:30		9:54

				10 Pazar		3:56		4:14		5:47		13:00		16:48		19:52		21:28		9:56

				11 Pazartesi		3:58		4:15		5:48		13:00		16:48		19:51		21:26		9:57

				12 Salı		3:59		4:17		5:48		13:00		16:47		19:49		21:25		10:00

				13 Çarşamba		4:00		4:18		5:49		12:59		16:47		19:48		21:23		10:02

				14 Perşembe		4:02		4:19		5:50		12:59		16:46		19:47		21:22		10:04

				15 Cuma		4:03		4:20		5:51		12:59		16:46		19:46		21:20		10:06

				16 Cumartesi		4:04		4:22		5:52		12:59		16:45		19:44		21:18		10:09

				17 Pazar		4:05		4:23		5:53		12:59		16:45		19:43		21:17		10:11

				18 Pazartesi		4:07		4:24		5:54		12:58		16:44		19:42		21:15		10:13

				19 Salı		4:08		4:25		5:55		12:58		16:43		19:40		21:13		10:15

				20 Çarşamba		4:09		4:27		5:55		12:58		16:43		19:39		21:12		10:17

				21 Perşembe		4:11		4:28		5:56		12:58		16:42		19:38		21:10		10:19

				22 Cuma		4:12		4:29		5:57		12:57		16:41		19:36		21:08		10:22

				23 Cumartesi		4:13		4:30		5:58		12:57		16:41		19:35		21:07		10:24

				24 Pazar		4:14		4:32		5:59		12:57		16:40		19:34		21:05		10:26

				25 Pazartesi		4:16		4:33		6:00		12:57		16:39		19:32		21:03		10:29

				26 Salı		4:17		4:34		6:01		12:56		16:39		19:31		21:01		10:31

				27 Çarşamba		4:18		4:35		6:02		12:56		16:38		19:29		21:00		10:33

				28 Perşembe		4:19		4:36		6:02		12:56		16:37		19:28		20:58		10:35

				29 Cuma		4:21		4:38		6:03		12:55		16:36		19:26		20:56		10:38

				30 Cumartesi		4:22		4:39		6:04		12:55		16:35		19:25		20:54		10:40

				31 Pazar		4:23		4:40		6:05		12:55		16:35		19:23		20:53		4:37

				Sep-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Pazartesi		4:24		4:41		6:06		12:54		16:34		19:22		20:51		10:45

				2 Salı		4:25		4:42		6:07		12:54		16:33		19:20		20:49		10:48

				3 Çarşamba		4:26		4:43		6:08		12:54		16:32		19:19		20:47		10:49

				4 Perşembe		4:28		4:44		6:08		12:53		16:31		19:17		20:46		10:52

				5 Cuma		4:29		4:46		6:09		12:53		16:30		19:16		20:44		10:54

				6 Cumartesi		4:30		4:47		6:10		12:53		16:29		19:14		20:42		10:57

				7 Pazar		4:31		4:48		6:11		12:52		16:28		19:13		20:40		10:59

				8 Pazartesi		4:32		4:49		6:12		12:52		16:28		19:11		20:39		11:02

				9 Salı		4:33		4:50		6:13		12:52		16:27		19:10		20:37		11:04

				10 Çarşamba		4:34		4:51		6:14		12:51		16:26		19:08		20:35		11:06

				11 Perşembe		4:35		4:52		6:14		12:51		16:25		19:07		20:33		11:08

				12 Cuma		4:36		4:53		6:15		12:51		16:24		19:05		20:32		11:11

				13 Cumartesi		4:37		4:54		6:16		12:50		16:23		19:03		20:30		11:14

				14 Pazar		4:39		4:55		6:17		12:50		16:22		19:02		20:28		11:16

				15 Pazartesi		4:40		4:56		6:18		12:50		16:21		19:00		20:27		11:19

				16 Salı		4:41		4:57		6:19		12:49		16:20		18:59		20:25		11:21

				17 Çarşamba		4:42		4:58		6:20		12:49		16:19		18:57		20:23		11:23

				18 Perşembe		4:43		4:59		6:20		12:49		16:18		18:56		20:21		11:25

				19 Cuma		4:44		5:00		6:21		12:48		16:17		18:54		20:20		11:28

				20 Cumartesi		4:45		5:01		6:22		12:48		16:16		18:52		20:18		11:31

				21 Pazar		4:46		5:02		6:23		12:48		16:14		18:51		20:16		11:33

				22 Pazartesi		4:47		5:03		6:24		12:47		16:13		18:49		20:15		11:36

				23 Salı		4:48		5:04		6:25		12:47		16:12		18:48		20:13		11:38

				24 Çarşamba		4:49		5:05		6:26		12:46		16:11		18:46		20:11		11:41

				25 Perşembe		4:50		5:06		6:27		12:46		16:10		18:44		20:10		11:44

				26 Cuma		4:51		5:07		6:28		12:46		16:09		18:43		20:08		11:45

				27 Cumartesi		4:52		5:08		6:28		12:45		16:08		18:41		20:06		11:48

				28 Pazar		4:53		5:09		6:29		12:45		16:07		18:40		20:05		11:50

				29 Pazartesi		4:54		5:10		6:30		12:45		16:06		18:38		20:03		11:53

				30 Salı		4:55		5:11		6:31		12:44		16:05		18:37		20:02		5:23

				Oct-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Çarşamba		4:56		5:12		6:32		12:44		16:04		18:35		20:00		11:58

				2 Perşembe		4:57		5:13		6:33		12:44		16:03		18:34		19:58		12:00

				3 Cuma		4:58		5:14		6:34		12:43		16:01		18:32		19:57		12:03

				4 Cumartesi		4:59		5:15		6:35		12:43		16:00		18:30		19:55		12:06

				5 Pazar		4:59		5:16		6:36		12:43		15:59		18:29		19:54		12:08

				6 Pazartesi		5:00		5:17		6:37		12:43		15:58		18:27		19:52		12:11

				7 Salı		5:01		5:18		6:38		12:42		15:57		18:26		19:51		12:12

				8 Çarşamba		5:02		5:19		6:38		12:42		15:56		18:24		19:49		12:15

				9 Perşembe		5:03		5:20		6:39		12:42		15:55		18:23		19:48		12:17

				10 Cuma		5:04		5:21		6:40		12:41		15:54		18:21		19:46		12:20

				11 Cumartesi		5:05		5:21		6:41		12:41		15:53		18:20		19:45		12:22

				12 Pazar		5:06		5:22		6:42		12:41		15:52		18:19		19:43		12:24

				13 Pazartesi		5:07		5:23		6:43		12:41		15:50		18:17		19:42		12:27

				14 Salı		5:08		5:24		6:44		12:40		15:49		18:16		19:41		12:29

				15 Çarşamba		5:09		5:25		6:45		12:40		15:48		18:14		19:39		12:32

				16 Perşembe		5:10		5:26		6:46		12:40		15:47		18:13		19:38		12:34

				17 Cuma		5:11		5:27		6:47		12:40		15:46		18:11		19:37		12:37

				18 Cumartesi		5:12		5:28		6:48		12:40		15:45		18:10		19:35		12:39

				19 Pazar		5:13		5:29		6:49		12:39		15:44		18:09		19:34		12:41

				20 Pazartesi		5:13		5:30		6:50		12:39		15:43		18:07		19:33		12:44

				21 Salı		5:14		5:31		6:51		12:39		15:42		18:06		19:31		12:46

				22 Çarşamba		5:15		5:32		6:52		12:39		15:41		18:05		19:30		12:48

				23 Perşembe		5:16		5:33		6:53		12:39		15:40		18:03		19:29		12:51

				24 Cuma		5:17		5:34		6:54		12:39		15:39		18:02		19:28		12:53

				25 Cumartesi		5:18		5:34		6:55		12:39		15:38		18:01		19:27		12:55

				26 Pazar		5:19		5:35		6:56		12:38		15:37		18:00		19:26		12:57

				27 Pazartesi		5:20		5:36		6:57		12:38		15:36		17:58		19:24		13:00

				28 Salı		5:21		5:37		6:58		12:38		15:35		17:57		19:23		13:02

				29 Çarşamba		5:22		5:38		6:59		12:38		15:34		17:56		19:22		13:05

				30 Perşembe		5:23		5:39		7:01		12:38		15:33		17:55		19:21		13:07

				31 Cuma		5:24		5:40		7:02		12:38		15:32		17:54		19:20		6:06

				Nov-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Cumartesi		5:25		5:41		7:03		12:38		15:32		17:52		19:19		13:12

				2 Pazar		5:26		5:42		7:04		12:38		15:31		17:51		19:18		13:14

				3 Pazartesi		5:27		5:43		7:05		12:38		15:30		17:50		19:17		13:16

				4 Salı		5:27		5:44		7:06		12:38		15:29		17:49		19:16		13:18

				5 Çarşamba		5:28		5:45		7:07		12:38		15:28		17:48		19:16		13:20

				6 Perşembe		5:29		5:46		7:08		12:38		15:27		17:47		19:15		13:22

				7 Cuma		5:30		5:47		7:09		12:38		15:27		17:46		19:14		13:24

				8 Cumartesi		5:31		5:48		7:10		12:38		15:26		17:45		19:13		13:26

				9 Pazar		5:32		5:49		7:11		12:38		15:25		17:44		19:12		13:28

				10 Pazartesi		5:33		5:49		7:12		12:38		15:25		17:43		19:12		13:31

				11 Salı		5:34		5:50		7:14		12:39		15:24		17:43		19:11		13:32

				12 Çarşamba		5:35		5:51		7:15		12:39		15:23		17:42		19:10		13:34

				13 Perşembe		5:36		5:52		7:16		12:39		15:23		17:41		19:09		13:36

				14 Cuma		5:37		5:53		7:17		12:39		15:22		17:40		19:09		13:38

				15 Cumartesi		5:38		5:54		7:18		12:39		15:21		17:39		19:08		13:40

				16 Pazar		5:39		5:55		7:19		12:39		15:21		17:39		19:08		13:41

				17 Pazartesi		5:40		5:56		7:20		12:39		15:20		17:38		19:07		13:43

				18 Salı		5:40		5:57		7:21		12:40		15:20		17:37		19:07		13:45

				19 Çarşamba		5:41		5:58		7:22		12:40		15:19		17:37		19:06		13:46

				20 Perşembe		5:42		5:59		7:23		12:40		15:19		17:36		19:06		13:48

				21 Cuma		5:43		6:00		7:24		12:40		15:18		17:35		19:05		13:51

				22 Cumartesi		5:44		6:01		7:26		12:41		15:18		17:35		19:05		13:52

				23 Pazar		5:45		6:01		7:27		12:41		15:18		17:34		19:05		13:54

				24 Pazartesi		5:46		6:02		7:28		12:41		15:17		17:34		19:04		13:55

				25 Salı		5:47		6:03		7:29		12:42		15:17		17:33		19:04		13:57

				26 Çarşamba		5:48		6:04		7:30		12:42		15:17		17:33		19:04		13:58

				27 Perşembe		5:49		6:05		7:31		12:42		15:17		17:33		19:04		13:59

				28 Cuma		5:49		6:06		7:32		12:42		15:16		17:32		19:03		14:01

				29 Cumartesi		5:50		6:07		7:33		12:43		15:16		17:32		19:03		14:02

				30 Pazar		5:51		6:08		7:34		12:43		15:16		17:32		19:03		6:28

				Dec-25																0:00

				Tarih		İmsâk		Sabâh		Güneş		Öğle		İkindi		Akşam		Yatsı		0:00

				1 Pazartesi		5:52		6:08		7:35		12:44		15:16		17:32		19:03		14:04

				2 Salı		5:53		6:09		7:36		12:44		15:16		17:31		19:03		14:06

				3 Çarşamba		5:54		6:10		7:37		12:44		15:16		17:31		19:03		14:07

				4 Perşembe		5:54		6:11		7:38		12:45		15:16		17:31		19:03		14:08

				5 Cuma		5:55		6:12		7:39		12:45		15:16		17:31		19:03		14:08

				6 Cumartesi		5:56		6:12		7:39		12:46		15:16		17:31		19:03		14:09

				7 Pazar		5:57		6:13		7:40		12:46		15:16		17:31		19:03		14:10

				8 Pazartesi		5:57		6:14		7:41		12:46		15:16		17:31		19:03		14:11

				9 Salı		5:58		6:15		7:42		12:47		15:16		17:31		19:03		14:12

				10 Çarşamba		5:59		6:15		7:43		12:47		15:16		17:31		19:03		14:13

				11 Perşembe		6:00		6:16		7:44		12:48		15:16		17:31		19:04		14:13

				12 Cuma		6:00		6:17		7:44		12:48		15:17		17:32		19:04		14:13

				13 Cumartesi		6:01		6:18		7:45		12:49		15:17		17:32		19:04		14:14

				14 Pazar		6:02		6:18		7:46		12:49		15:17		17:32		19:04		14:15

				15 Pazartesi		6:02		6:19		7:47		12:50		15:17		17:32		19:05		14:15

				16 Salı		6:03		6:19		7:47		12:50		15:18		17:33		19:05		14:15

				17 Çarşamba		6:04		6:20		7:48		12:51		15:18		17:33		19:06		14:15

				18 Perşembe		6:04		6:21		7:48		12:51		15:18		17:33		19:06		14:16

				19 Cuma		6:05		6:21		7:49		12:52		15:19		17:34		19:06		14:16

				20 Cumartesi		6:05		6:22		7:50		12:52		15:19		17:34		19:07		14:16

				21 Pazar		6:06		6:22		7:50		12:53		15:20		17:35		19:07		14:16

				22 Pazartesi		6:06		6:23		7:51		12:53		15:20		17:35		19:08		14:16

				23 Salı		6:07		6:23		7:51		12:54		15:21		17:36		19:08		14:15

				24 Çarşamba		6:07		6:24		7:51		12:54		15:21		17:36		19:09		14:16

				25 Perşembe		6:08		6:24		7:52		12:55		15:22		17:37		19:10		14:15

				26 Cuma		6:08		6:25		7:52		12:55		15:23		17:38		19:10		14:15

				27 Cumartesi		6:08		6:25		7:53		12:56		15:23		17:38		19:11		14:15

				28 Pazar		6:09		6:25		7:53		12:56		15:24		17:39		19:11		14:14

				29 Pazartesi		6:09		6:26		7:53		12:57		15:25		17:40		19:12		14:13

				30 Salı		6:09		6:26		7:53		12:57		15:25		17:40		19:13		14:14

				31 Çarşamba		6:10		6:26		7:54		12:58		15:26		17:41		19:13





		

				2024

				ENERJİ TÜKETİM																						İnşaat Alanı						SET DEĞERİ

				AY		ELEKTRİK		860		DOĞALGAZ		8250		DİZEL		10200		BENZİN		10400		TOPLAM				AY		m²				AY		m²

						KW		TEP		Sm3		TEP		LT		TEP		LT		TEP		TEP

				OCAK		344,966.73		29.67		188,437.00		155.46		849.23		0.87		23.13		0.02		186.02				OCAK		166,461.00				OCAK		0.0011175

				ŞUBAT		278,829.73		23.98		134,707.00		111.13		820.61		0.84		96.03		0.10		136.05				ŞUBAT		166,461.00				ŞUBAT		0.0008173

				MART		295,581.64		25.42		117,678.00		97.08		975.82		1.00		33.00		0.03		123.53				MART		166,461.00				MART		0.0007421

				NİSAN		241,167.14		20.74		11,593.00		9.56		815.04		0.83		444.76		0.45		31.59				NİSAN		166,461.00				NİSAN		0.0001898

				MAYIS		278,299.53		23.93		9,468.00		7.81		2,199.81		2.24		1,038.78		1.06		35.05				MAYIS		166,461.00				MAYIS		0.0002105

				HAZİRAN		283,814.58		24.41		6,095.00		5.03		1,365.46		1.39		600.00		0.61		31.44				HAZİRAN		166,461.00				HAZİRAN		0.0001889

				TEMMUZ		309,711.01		26.64		5,468.00		4.51		1,036.66		1.06		771.86		0.79		32.99				TEMMUZ		166,461.00				TEMMUZ		0.0001982

				AĞUSTOS		294,696.77		25.34		5,182.00		4.28		829.78		0.85		629.89		0.64		31.11				AĞUSTOS		166,461.00				AĞUSTOS		0.0001869

				EYLÜL		298,258.52		25.65		7,569.00		6.24		1,096.42		1.12		781.08		0.80		33.81				EYLÜL		166,461.00				EYLÜL		0.0002031

				EKİM		316,936.99		27.26		56,162.00		46.33		3,741.95		3.82		57.79		0.06		77.47				EKİM		166,461.00				EKİM		0.0004654

				KASIM		336,702.61		28.96		149,852.00		123.63		1,203.81		1.23		328.00		0.33		154.15				KASIM		166,461.00				KASIM		0.0009260

				ARALIK		376,144.75		32.35		167,504.00		138.19		4,573.49		4.66		79.70		0.08		175.29				ARALIK		166,461.00				ARALIK		0.0010530

				TOPLAM		3,655,110.00		314.34		859,715.00		709.26		19,508.08		19.90		4,884.02		4.98		1,048.48				TOPLAM		166,461.00				TOPLAM		0.0062987

				PROJE KAZANIMLARI																												PROJE DATA GİRİŞ

				PROJE		PROJE ADI				UYGULAMA BÖLÜMÜ				ENERJİ KAYNAĞI		TASARRUF MİKTARI		BİRİM		TEP KATSAYISI		TEP MİKTARI		FAYDA ORANI								Kullanılan Enerji Kaynakları				TEP BİRİM ÇEVİRME

				1		Kazanların Brülör Ayarlarının Yapılması				Üniversite Genel				Doğalgaz		8,473.00		Sm³		0.000825		6.99		0.67%								SIRA		KAYNAK		KCAL		TÜKETİM		BİRİM		TEP

				2		Araştırma Lab. Binasının Kazanının Değiştirilmesi				Araştırma Lab. Binası				Doğalgaz		13,525.00		Sm³		0.000825		11.16		1.06%								1		Elektrik		860		1		KW		0.000086

				3		Araştırma Lab. Kazan Otomasyonu Kurulması				Araştırma Lab. Binası				Doğalgaz		5,410.00		Sm³		0.000825		4.46		0.43%								2		LPG		11000		1		m³		0.0011

				4		Personel Bilinçlendirme Eğitimleri				Üniversite Genel				Elektrik		36,551.00		KW		0.000086		3.14		0.30%								3		Dizel		10200		1		Ton		0.00102

				5		Personel Bilinçlendirme Eğitimleri				Üniversite Genel				Doğalgaz		8,597.00		Sm³		0.000825		7.09		0.68%								4		Benzin		10400		1		Lt		0.00104

				6																												5		Doğalgaz		8250		1		Sm³		0.000825

				7																												6		Fuel Oil		10000		1		Lt		0.001

				8																												7		LNG		9380		1		m³		0.000938

																						32.85		0.63%		3.13%  TOPLAM

						PROJE KAZANIMLARI

						KAYNAK		ORAN		TEP

						Elektrik		0.30%		3.14

						LPG		0.00%		0.00

						Dizel		0.00%		0.00

						Doğalgaz		2.83%		29.70

						Benzin		0.00%		0.00

						Fuel Oil		0.00%		0.00

						LNG		0.00%		0.00

						TOPLAM		3.13%		32.85

				Enerji Hedef Tablosu ve Grafiği

				2024		MEVCUT TÜKETİM		PROJE KAZANIM		MEVCUT SET (TEP/m²)		HEDEF SET (TEP/m²)

				OCAK		186.02		2.74		1.12E-3		1.11E-3

				ŞUBAT		136.05		2.74		8.17E-4		8.08E-4

				MART		123.53		2.74		7.42E-4		7.33E-4

				NİSAN		31.59		2.74		1.90E-4		1.80E-4

				MAYIS		35.05		2.74		2.11E-4		2.01E-4

				HAZİRAN		31.44		2.74		1.89E-4		1.79E-4

				TEMMUZ		32.99		2.74		1.98E-4		1.89E-4

				AĞUSTOS		31.11		2.74		1.87E-4		1.77E-4

				EYLÜL		33.81		2.74		2.03E-4		1.93E-4

				EKİM		77.47		2.74		4.65E-4		4.56E-4

				KASIM		154.15		2.74		9.26E-4		9.16E-4

				ARALIK		175.29		2.74		1.05E-3		1.04E-3

				TOPLAM		1,048.48		32.85		6.30E-3		6.18E-3





		



ENERJİ TÜRLERİNE GÖRE PROJE KAZANIM ORANLARI



		



MEVCUT SET (TEP/m²)

HEDEF SET (TEP/m²)

MEVCUT TÜKETİM VE HEDEF TÜKETİM ANALİZİ



		

				KURULUŞ GENEL																								TARİH		2025								HDD + CDD								HDD

				MEVCUT DURUM																																		Çoklu R		0.9924817276						Çoklu R		0.987350257

				AY		ENERJİ TÜKETİMİ (TEP)		İNŞAAT ALANI		HDD		CDD		ÖĞRENCİ SAYISI		İ.D.5		İ.D.6		İ.D.7		İ.D.8		İ.D.9		İ.D. 10		İ.D. 11		İ.D. 12								R Kare		0.9850199796						R Kare		0.97486053

				OCAK		168.39		166,461		426		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Ayarlı R Kare		0.9816910862						Ayarlı R Kare		0.972346583

				ŞUBAT		185.24		166,461		500		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Standart Hata		8.5599754817						Standart Hata		10.519997377

				MART		94.46		166,461		222		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0								Gözlem		12						Gözlem		12

				NİSAN		81.03		166,461		198		0		21,857		0		0		0		0		0		0		0		0

				MAYIS		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0								ANOVA

				HAZİRAN		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0										df		SS		MS		F		Anlamlılık F

				TEMMUZ		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0								Regresyon		2		43363.0864044161		21681.5432022081		295.9001251054		0.000000006163

				AĞUSTOS		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0								Fark		9		659.4586222307		73.2731802479

				EYLÜL		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0								Toplam		11		44022.5450266468

				EKİM		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0

				KASIM		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0										Katsayılar		Standart Hata		t Stat		P-değeri		Düşük %95		Yüksek %95		Düşük 95,0%		Yüksek 95,0%

				ARALIK		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0								Kesişim		15.174383473		5.5439802497		2.7370919068		0.0229565552		2.6330288406		27.7157381053		2.6330288406		27.7157381053

				TOPLAM		529.13		166,461		1,346		0		21,857																								HDD		0.3917266056		0.0195709653		20.0157018308		0.000000009		0.3474540063		0.4359992049		0.3474540063		0.4359992049

				SET		0.00317869																																CDD		0.1754376743		0.0710105244		2.4705869424		0.0355360347		0.014800708		0.3360746407		0.014800708		0.3360746407

				REGRESYONDAN GELEN REFERANSLAR

						Kesişim		İNŞAAT ALANI		HDD		CDD		ÖĞRENCİ SAYISI		İ.D.5		İ.D.6		İ.D.7		İ.D.8		İ.D.9		İ.D. 10		İ.D. 11		R.TEP		FARK		CUSUM

				OCAK		15.174383473		0		166.8755339703		0		0		0		0		0		0		0		0		0		182.0499174432		-13.66		-13.66

				ŞUBAT		15.174383473		0		195.863302782		0		0		0		0		0		0		0		0		0		211.037686255		-25.79		-39.45

				MART		15.174383473		0		86.9633064352		0		0		0		0		0		0		0		0		0		102.1376899082		-7.67		-47.13

				NİSAN		15.174383473		0		77.5618679017		0		0		0		0		0		0		0		0		0		92.7362513746		-11.71		-58.83

				MAYIS		15.174383473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

				HAZİRAN		15.174383473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

				TEMMUZ		15.174383473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

				AĞUSTOS		15.174383473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

				EYLÜL		15.174383473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

				EKİM		15.174383473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

				KASIM		15.174383473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

				ARALIK		15.174383473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00

				SET												ENRÇ												CUSUM

				SPESİFİK ENERJİ TÜKETİM												ENERJİ REFERANS ÇİZGİSİ												KÜMÜLATİF TOPLAM

				AY		SET		VERİM ANALİZİ								TÜKETİM		REFERANS		FARK		DURUM		YUZDESİ				KÜMÜLATİF		DURUM		GELİŞİM		YÜZDESİ				Top.Tük.		Top.Ref.

				OCAK		0.0010115862		0.9989884138								168.39		182.0499174432		-13.6602614432		VERİMLİ		7.50%				-13.66		VERİMLİ		25.79		7.50%				168.389656		182.04991744323394

				ŞUBAT		0.0011128428		0.9988871572								185.24		211.037686255		-25.792767255		VERİMLİ		12.22%				-39.45		VERİMLİ		7.67		10.04%				353.634575		393.08760369820453

				MART		0.0005674831		0.9994325169								94.46		102.1376899082		-7.6738939082		VERİMLİ		7.51%				-47.13		VERİMLİ		11.71		9.52%				448.098371		495.22529360638066

				NİSAN		0.0004867825		0.9995132175								81.03		92.7362513746		-11.7059573746		VERİMLİ		12.62%				-58.83		VERİMLİ		0.00		10.01%				529.128665		587.9615449810206

				MAYIS		0		0								-		0		0		0		0.00%				0.00		0

				HAZİRAN		0		0								-		0		0		0		0.00%				0.00		0

				TEMMUZ		0		0								-		0		0		0		0.00%				0.00		0

				AĞUSTOS		0		0								-		0		0		0		0.00%				0.00		0

				EYLÜL		0		0								-		0		0		0		0.00%				0.00		0

				EKİM		0		0								-		0		0		0		0.00%				0.00		0

				KASIM		0		0								-		0		0		0		0.00%				0.00		0

				ARALIK		0		0								-		0		0		0		0.00%				0.00		0

				ENERJİ TÜKETİMLERİ										ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN ENERJİ TÜKETİMLERİ (TEP/Kişi) SET

				AY/YIL		Elektrik		Doğalgaz		Dizel		Benzin		İNŞAAT ALANI		Elektrik		Doğalgaz		Dizel		Benzin

				OCAK		34.09		134.30		-		-		21,857		0.001560		0.006145		0.000000		0.000000

				ŞUBAT		33.09		152.15		-		-		21,857		0.001514		0.006961		0.000000		0.000000

				MART		30.31		64.16		-		-		21,857		0.001387		0.002935		0.000000		0.000000

				NİSAN		28.00		53.03		-		-		21,857		0.001281		0.002426		0.000000		0.000000

				MAYIS		-		-		-		-		21,857		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000

				HAZİRAN		-		-		-		-		21,857		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000

				TEMMUZ		-		-		-		-		21,857		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000

				AĞUSTOS		-		-		-		-		21,857		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000

				EYLÜL		-		-		-		-		21,857		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000

				EKİM		-		-		-		-		21,857		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000

				KASIM		-		-		-		-		21,857		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000

				ARALIK		-		-		-		-		21,857		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000

				TOPLAM		125.48		403.65		0.00		0.00		21,857		0.005741		0.018468		0.000000		0.000000
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