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GÜNDEM MADDELERİ

Enerji Yönetim Ekibi tarafından 24.06.2025 Tarihinde Enerji Yönetim Sistemi Toplantısı yapılmıştır.

Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir;
1. Mevcut enerji tüketimine ait ölçüm sonuçları (3 aylık),
2. Enerji tüketimini etkileyen değişkenler,
3. Son 3 aya ait enerji performansı,
4. Enerji kullanım ve tüketiminin analizi,
5. Önemli enerji kullanım ve tüketim alanlarının belirlenmesi,
6. Enerji performansını iyileştirme fırsatları,
7. Gelecekteki enerji kullanımı ve tüketimine ait tahminler
8. Enerji performans göstergesi/göstergeleri
9. Enerji referans çizgisi,
10. Amaçlar
11. Hedefler
12. Aksiyon planları
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1. Mevcut enerji tüketimine ait ölçüm sonuçları (3 aylık);
2024 yılı tüketimler ve 2025 yılına ait 3 aylık tüketim verilerimiz YILLIK ENERJİ TAKİP FORMU ile izlemesi sağlanmıştır. Toplam enerji tüketim miktarları tablodaki gibidir.

	ÜNİVERSİTE ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜKETİMLERİ

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TÜKETİM
	ELEKTRİK (kWh)
	DOĞALGAZ (Sm3)
	DİZEL (Lt)
	BENZİN (Lt)
	

	
	2024
	2025 
	2024
	2025 
	2024
	2025 
	2024
	2025 

	OCAK
	344.967
	350.841
	188.437
	162.790
	849
	754
	23
	32

	ŞUBAT
	278.830
	339.249
	134.707
	184.429
	821
	816
	96
	102

	MART
	295.582
	306.856
	117.678
	77.768
	976
	898
	33
	45

	NİSAN
	241.167
	
	11.593
	
	815
	
	445
	

	MAYIS
	278.300
	
	9.468
	
	2.200
	
	1.039
	

	HAZİRAN
	283.815
	
	6.095
	
	1.365
	
	600
	

	TEMMUZ
	309.711
	
	5.468
	
	1.037
	
	772
	

	AĞUSTOS
	294.697
	
	5.182
	
	830
	
	630
	

	EYLÜL
	298.259
	
	7.569
	
	1.096
	
	781
	

	EKİM
	316.937
	
	56.162
	
	3.742
	
	58
	

	KASIM
	336.703
	
	149.852
	
	1.204
	
	328
	

	ARALIK
	376.145
	
	167.504
	
	4.573
	
	80
	

	TOPLAM
	3.655.110
	996.946
	859.715
	424.987
	19.508
	2.468
	4.884
	179

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	


	TEP TABLOSU
	ELEKTRİK (kWh)
	DOĞALGAZ (Sm3)
	DİZEL (Lt)
	BENZİN (Lt)

	
	2024
	2025
	2024
	2025
	2024
	2025
	2024
	2025

	OCAK
	29,67
	30,17
	155,46
	134,30
	0,87
	0,77
	0,02
	0,03

	ŞUBAT
	23,98
	29,18
	111,13
	152,15
	0,84
	0,83
	0,10
	0,11

	MART
	25,42
	26,39
	97,08
	64,16
	1,00
	0,92
	0,03
	0,05

	NİSAN
	20,74
	
	9,56
	
	0,83
	
	0,46
	

	MAYIS
	23,93
	
	7,81
	
	2,24
	
	1,08
	

	HAZİRAN
	24,41
	
	5,03
	
	1,39
	
	0,62
	

	TEMMUZ
	26,64
	
	4,51
	
	1,06
	
	0,80
	

	AĞUSTOS
	25,34
	
	4,28
	
	0,85
	
	0,66
	

	EYLÜL
	25,65
	
	6,24
	
	1,12
	
	0,81
	

	EKİM
	27,26
	
	46,33
	
	3,82
	
	0,06
	

	KASIM
	28,96
	
	123,63
	
	1,23
	
	0,34
	

	ARALIK
	32,35
	
	138,19
	
	4,66
	
	0,08
	

	TOPLAM
	314,34
	85,74
	709,26
	350,61
	19,90
	2,52
	5,08
	0,19
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2. Önemli enerji kullanım ve tüketim alanlarının belirlenmesi;

	BÖLÜMLER
	T. ORANI
	ÖEK DURUMU

	ISITMA 
	69,99%
	ÖEK

	İKLİMLENDİRME
	3,89%
	DEĞİL

	AYDINLATMA
	14,95%
	ÖEK

	SULAMA SİSTEMİ
	3,22%
	DEĞİL

	OFİS CİHAZLARI
	4,42%
	DEĞİL

	SOSYAL TESİS
	3,69%
	DEĞİL

	JENERATÖR
	0,05%
	DEĞİL

	UPS
	5,80%
	ÖEK

	ARAÇLAR
	1,37%
	DEĞİL

	TOPLAM
	100,00%
	 



GENEL ANALİZ (2024)
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GENEL ANALİZ (2025-3 ay)
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2. Enerji kullanımı ve tüketimini önemli oranda etkileyen performans göstergeleri;
Veriler, enerji performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Elektrik, Doğalgaz, Dizel ve Benzin tüketim verilerine göre her ay veriler kayıt altına alınır. 2025 yılı içinde ilk 3 aylık enerji tüketim verileri yıllık enerji takip formunda belirtilmektedir.
İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme proseslerini sürdürmek için gereken verilerin belirlenmiş sıklıklarla düzenli olarak kayıt altına alınması kuruluşumuz açısından önemlidir.

3. Enerji performansını iyileştirme fırsatları;
Enerji performansındaki iyileşmeyi göstermek için bir EnRÇ oluşturulmuştur. Enerji performansındaki iyileşme, karşılık gelen EnRÇ’ye göre EnPG değerlerinde zaman içerisinde meydana gelen iyileşmeler göstermektedir.

4. Gelecekteki enerji kullanımı ve tüketimine ait tahmin;

2024 yılında enerji tüketim tahmini, 2024 yılında yapılan analizler ve etütler sonucu belirlenmiştir. Enerji tüketimini azaltmak için brülör ayarlarının yapılması,  yalıtım kayıplarının giderilmesi, personel enerji verimliliği bilinci kazandırılarak ve basınçlı hava kayıp kaçaklarının giderilmesi ile  %3,13 oranında iyileşme sağlanabileceği hedeflenmiştir.
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[image: A graph with a red line

AI-generated content may be incorrect.]
Yapılacak olan projeler neticesinde 2024 yılında tüketilen 1.048,58 TEP enerji tüketimi, 2025 yılında 1.015,76 TEP enerji tüketimine düşmesi hedeflenmektedir. İlk 3 aylık toplam enerji tüketimi 439,06 TEP’tir.
5. Enerji performans göstergesi/göstergeleri;
Kuruluşumuzda Enerji Performans Göstergelerinin niteliği metrekareye karşılık olarak ifade edilmiştir.
Metrekare başına düşen enerji tüketimi 0,002692 TEP olmuştur. 
Metrekare başına düşen Elektrik enerjisi tüketimi 0,000582 TEP olmuştur.
Metrekare başına düşen Doğalgaz enerjisi tüketimi 0,002094 TEP olmuştur.
Metrekare başına düşen Akaryakıt enerjisi tüketimi 0,000016 TEP olmuştur.

6. Enerji referans çizgisi;
2025 yılı ilk 3 aylık elektrik, doğalgaz, dizel ve benzin tüketimleri için referans çizgisi belirlenmiştir.
[image: ]
7. Amaçlar;
Firmamız, ISO 50001 enerji yönetim sisteminin hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile sistemin amaçlarını tekrar gözden geçirmiş olup toplantıda belirlenen amaçlar aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.
· Enerjiyi etkin kullanarak enerji tüketimini azaltmak, dolayısıyla maliyetleri düşürmek,
· Enerji konuları arasında iyi bir iletişim sağlamak,
· Enerji kullanım yöntemleri için etkin izleme, raporlama ve yönetim stratejileri geliştirmek ve uygulamak,
· AR-GE çalışmaları ile enerji yatırımlarından geri dönüşümleri arttırmak için yeni ve daha iyi yollar aramak,
· Tüm personel ve öğrencilerin enerji yönetim programı ile ilgilenmelerini ve onun bir parçası olmalarını sağlamak, 
· Enerji teminindeki kısıtlayıcı etkileri veya kesintileri azaltmak,
· Enerji verimliliği konusunda eğitimler düzenlemek,

8. Hedefler;
Firmamız, ISO 50001 enerji yönetim sisteminin hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile toplantıda belirlenen hedefler aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır;
· Kuruluşta enerji yoğunluğu ve enerji kayıplarını azaltmak,
· Kuruluş enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu fabrika sistemi oluşturmak,
· Enerji verimli hizmetin piyasa dönüşümünü sağlamak,
· Elektrik iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak, enerji kayıplarını ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak,
· Metrekare başına düşen enerji maliyetini veya tüketimini düşürmek.
9.  Aksiyon planları;
[image: ]
3 aylık periyotlar halinde yıl içerisinde alınan aksiyon ve sonuçları kayıt altına alınmaktadır.



                                                                                                                                             24.06.2025
                                                                                                                                             EKİP LİDERİ

	Hazırlayan
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	Kalite Sistem Onayı
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TARİH 2024

AY

ENERJİ 

TÜKETİMİ (TEP)

İNŞAAT ALANI HDD CDD ÖĞRENCİ SAYISI İ.D.5 İ.D.6 İ.D.7 İ.D.8 İ.D.9 İ.D. 10 İ.D. 11 İ.D. 12

OCAK 186,02 166.461 415 0 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

ŞUBAT  136,05 166.461 332 0 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

MART 123,53 166.461 295 0 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

NİSAN 31,60 166.461 63 1 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

MAYIS 35,07 166.461 73 0 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

HAZİRAN 31,45 166.461 0 96 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

TEMMUZ 33,01 166.461 0 118 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

AĞUSTOS 31,12 166.461 0 106 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

EYLÜL 33,83 166.461 8 19 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

EKİM 77,47 166.461 142 0 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

KASIM 154,15 166.461 341 0 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

ARALIK 175,29 166.461 425 0 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 1.048,58 166.461 2.094 340 21.857

SET 0,00629927

KURULUŞ GENEL
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İNŞAAT ALANI HDD CDD ÖĞRENCİ SAYISI İ.D.5 İ.D.6 İ.D.7 İ.D.8 İ.D.9 İ.D. 10 İ.D. 11 İ.D. 12
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