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· Saha kontrol listesi; enerji tüketen ekipmanlar, önemli enerji kullanım alanları ve tüm bölümleri üzerinden etkin bir kontrol anlayışı oluşması için hazırlanmıştır.
· Saha kontrolleri her ay yapılacaktır.
· Yapılan kontrol sonucu eksiklikler giderilmesi için YGG toplantılarında sunulacaktır.
· Alınacak önlemler dahilinde iyileştirme faaliyetlerinde gösterilecektir.

	SORU
	EVET
	HAYIR
	AÇIKLAMA

	Öğle tatilinde ve akşam saatlerinde elektrikli cihazlar kapalı mıydı?
	
	
	

	Akşam saatlerinde bilgisayarlar kapalı mıydı?
	
	
	

	Çalışılmayan saatlerde aydınlatmanın kapalı mıydı?
	
	
	

	Öğle tatilinde ve akşam saatlerinde klimalar kapalı mıydı?
	
	
	

	Klima ayarları / oda termostatı (yaz en az 24ºC, kış en fazla 26ºC) doğru ayarlanmış mıydı?
	
	
	

	Tüm enerji tüketen cihazların bakımları yapılmış mıydı?
	
	
	

	Tüm enerji tüketimlerini ölçen cihazların kalibrasyonları /doğrulamaları yapılmış mıydı?
	
	
	

	Tüm enerji tüketimlerini ölçen cihazlar iyi ve çalışır durumda mıydı?
	
	
	

	Kazan brülör teknik servisi periyodik olarak takip ediliyor mu?
	
	
	

	Aylık yük asansörü muayene ediliyor mu ? 
	
	
	

	Jeneratör teknik bakımı yapılıyor mu ? 
	
	
	

	Doğal ışık varken ışıklar kapalı mıydı?
	
	
	

	Kalorifer peteklerinin önünde mobilya ya da başka bir ekipman var mıydı?
	
	
	

	Aktif olarak ısıtılan ve soğutulan odalarda açık pencere veya kapı var mıydı?
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