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	4 KURULUSUN BAGLAMI



	

	ISO 50001:2018
STANDARDININ ŞARTLARI
	OBJEKTİF DELİLLER
	SONUÇ

	4.
4.1.
	KURULUŞUN BAĞLAMI
Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
Amacı ile ilgili ve EnYS’nin amaçlanan çıktısına/çıktılarına ulaşabilme ve enerji performansını iyileştireme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususlar belirlenmiş mi?
· İklim değişikliğinin kuruluş üzerindeki etkisi belirlenmiş mi?
· İklim değişikliğinin tedarik, satın alma, altyapı, müşteri ihtiyaçları üzerine etkisi değerlendirilmiş mi?
· İklim Değişikliğinin 10 sene içerisinde kurumda yaratabileceği etki değerlendirilmiş mi?
· İklim değişikliği etkileri risk ve fırsatlarda ortaya konmuş mu?
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	4.2
	İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
Kuruluş, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etkisi veya potansiyel etkisinden dolayı, aşağıdakileri belirlemiş mi?
a) Enerji performansı ve EnYS ile ilgili tarafları;
b) İlgili taraflarla ilgili gereklilikleri;
c) Belirlenmiş ihtiyaç ve beklentilerden hangilerine EnYS içerisinde yer verildiği belirlenmiş mi?
· Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartlara ve diğer şartlara erişim imkânına sahip mi
· Bu gerekliliklerinin enerji verimliliğine, enerji kullanımına ve enerji tüketimine nasıl uygulandığı belirlenmiş mi
· Bu gerekliliklerin göz önünde bulundurulması sağlanmış mı
· Tabi olduğu yasal şartları ve diğer şartları belirli aralıklarla gözden geçirmiş mi
· İklim değişikliğinden kaynaklanan beklentiler belirlenmiş mi?
· Türkiye 2053 Karbon Nötr hedefine uygun gereksinimler belirlenmiş mi?
· Karbon Nötr beklentisini karşılamak için uygun adımlar atılmışmı ?
	
	





 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	4.3
	Enerji yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
Kapsamı oluşturabilmek için EnYS’nin sınırları ve uygulanabilirliği belirlemiş mi?
EnYS’nin kapsamı belirlenirken, aşağıda belirtilenler göz önünde bulundurulmuş mu?
a) Dış ve iç hususlar; 
b) 4.2’de atıfta bulunulan gereklilikler
Kapsam ve sınırlar çerçevesinde kendi enerji verimliliğini, enerji kullanımını ve enerji tüketimini kontrol edebilme yetkisine sahip olmasını sağlamalıdır. Kapsam ve sınırlar çerçevesinde bir enerji tipi dışarıda bırakılmamalıdır.
EnYS’nin kapsamı ve sınırları dokümante edilmiş bilgi olarak tutulmuş mu?
	
	


 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	4.4

	Enerji yönetim sistemi 
EnYS uygulanıp, sürdürülüyor mu ve ihtiyaç duyulan prosesler ve bu proseslerin etkileşimleri dâhil olmak üzere sürekli iyileştirmelidir
	 
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	









	Bölüm No/Adı	
	5 LIDERLIK



	Standart Maddeleri
	ISO 50001:2018
STANDARDININ ŞARTLARI
	OBJEKTİF DELİLLER
	SONUÇ

	5
5.1
	[bookmark: _bookmark12]Liderlik
Liderlik ve taahhüt
[bookmark: _bookmark13]EnYS’nin etkililiği ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesi açısından liderlik ve bağlılık göstermiş mi?
a) EnYS kapsamı ve sınırlarının oluşturulmasını sağlayarak
b) Enerji politikasının, amaçlarının ve enerji hedeflerinin (bk. 6.2) oluşturulmasını ve kuruluşun stratejik yönü ile uyumlu olmasını sağlayarak
c) EnYS gerekliliklerinin, kuruluşun iş proseslerine entegre olmasını sağlayarak;
d) Faaliyet planlarının onaylanmasını ve uygulanmasını sağlayarak
e) EnYS için gerekli kaynakların mevcut olmasını sağlayarak
f) Etkili enerji yönetiminin ve EnYS gerekliliklerine uygunluğun önemini duyurarak
g) EnYS’nin, amaçlanan çıktıları vermesini sağlayarak
h) Enerji performansı ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesini destekleyerek
i) Bir enerji yönetimi ekibinin oluşturulmasını sağlayarak
j) EnYS’nin etkililiğine ve enerji performansının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere insanları yönlendirerek ve destekleyerek
k) Diğer yönetim görevlerinin, kendi alanlarında liderliklerini göstermelerine destek olarak
l) EnPG’nin/EnPG’lerin, enerji performansını uygun şekilde temsil etmesini sağlayarak
m) EnYS’yi ve EnYS kapsamı ve sınırları çerçevesindeki enerji performansını etkileyen değişiklikleri tanımlayacak ve bu değişiklikleri ele alacak proseslerin oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlayarak
	
	












 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	5.2

	Enerji Politikası
Üst yönetim, 
a) kuruluşun amacına uygun; 
b) amaçların ve enerji hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunan
c) amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlama taahhüdü içeren; 
d) enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılama taahhüdü içeren; 
e) enerji performansının ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesi taahhüdü içeren; 
f) enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyen;
g) Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini destekleyen bir enerji politikası oluşturmuş mu?

	
	




 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	5.2
	Enerji politikası, 
· Dokümante edilmiş bilgi şeklinde bulunuyor mu
· Kuruluş içerisinde duyurulmuş mu
· Uygun görüldüğü şekilde, ilgili tarafların erişimine açılmış mı
· Düzenli aralıklarla gözden geçirilip gerektiğinde güncellenmiş mi
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	5.3
	Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar
Üst yönetim, ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlemiş mi? Kuruluş içerisinde duyurulmuş mu?
Üst yönetim enerji yönetim ekibine aşağıda belirtilenler için sorumluluk ve yetki vermiş mi?
a) EnYS’nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi; 
b) EnYS’nin, bu dokümanın gerekliliklerine uygunluğunun sağlanması; 
c) enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için faaliyet planlarının uygulanması; 
d) EnYS’nin performansına ve enerji performansının iyileştirilmesine ilişkin üst yönetime düzenli aralıklarla rapor verilmesi; 
e) EnYS uygulamaları ve kontrolünün etkili olmasını sağlamaya yönelik gerekli kriter ve yöntemlerin belirlenmesi	

	
	




 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz
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	6 PLANLAMA



	Standart Maddeleri
	ISO 50001:2018
STANDARDININ ŞARTLARI
	OBJEKTİF DELİLLER
	SONUÇ

	6
6.1
6.1.1
	PLANLAMA
Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri 
Kuruluş, enerji yönetim sistemini planlarken, Madde 4,1’de atıf yapılan hususları, Madde 4,2’de atıf yapılan şartları ve aşağıdakilere atıfta bulunması gereken risk ve fırsatların tayinini değerlendirmiş mi?
a) EnYS’nin, enerji performansı iyileştirmesi dâhil istenen sonuçları gerçekleştirebileceğine dair güvence vermek
b) İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak
c) EnYS’nin ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak
	.
	

 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.1.2
	Kuruluş aşağıdakileri planlamış mı?
a) Risk ve fırsatları belirleme faaliyetlerini,
b) Aşağıdakileri nasıl yapacağını:
1) Faaliyetleri EnYS'ye ve enerji performansı proseslerine entegre ederek uygulama,
2) bu faaliyetlerin etkililiğini değerlendirme.
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.2
6.2.1

	Amaçlar, enerji hedefleri ve bunlara ulaşmanın planlanması 
İlgili fonksiyon ve seviyede amaçlar belirlenmiş mi, enerji hedefleri belirlenmiş mi?
Amaçlar ve enerji hedefleri
a) Enerji politikasıyla tutarlı olmalıdır 
b) Ölçülebilir olmalıdır (uygulanabilir ise); 
c) Uygulanabilir gereklilikleri dikkate almalıdır; 
d) ÖEK’leri göz önünde bulundurmalıdır; 
e) Enerji performansını iyileştirme fırsatlarını dikkate almalıdır; 
f) İzlenmelidir; 
g) Duyurulmalıdır; 
h) Uygun olduğunda güncellenmelidir.
	
	


 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.2.2
	Enerji amaçları dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza ediyor mu?
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz







	6.2.3
	Amaçlar ve enerji hedefleri nasıl gerçekleştireceği planlanırken, aşağıdakileri içeren faaliyet planları oluşturulmuş mu ve sürdürülüyor mu?
a) Ne yapılacağı,
b) Ne tür kaynaklar gerekeceği,
c) Kimin sorumlu olacağı,
d) Ne zaman tamamlanacağı,
e) Enerji performansının iyileştirilmesinin doğrulanması için kullanılacak yöntem/yöntemler dâhil, sonuçlarının nasıl değerlendirileceği
	
	

 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.3
	Enerji gözden geçirmesi
Enerji gözden geçirmesi geliştirilip, uygulanıyor mu?
1) Ölçüm ve diğer verilere bakarak enerji kullanımı ve tüketimi analiz ediliyor mu?
a) Enerjinin mevcut çeşitlerini tanımlamalı 
b) Geçmişteki ve mevcut enerji kullanımı/kullanımları ve tüketimini değerlendirmeli
2) Analize dayalı olarak ÖEK’ler tanımlanmış mı
3) Her bir ÖEK için;
a) İlgili değişkenleri belirlemeli; 
b) Mevcut enerji performansını belirlemeli; 
c) ÖEK’leri etkileyen veya değiştiren kontrolü altında çalışan kişiyi/kişileri tanımlamalı;
4) Enerji performansının iyileştirilmesi için fırsatları belirlemiş ve önceliklendirilmiş mi
5) Gelecekteki enerji kullanımını/kullanımlarını ve enerji tüketimi tahmini yapılmış mı?
	
	


 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.3.1
	Enerji gözden geçirmesi; tesisler, donanım, sistemler veya enerji kullanan proseslerde meydana gelen büyük değişikliklerde yapılacaklara ek olarak belirli aralıklarda güncellenmiş mi
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.3.2
	Enerji gözden geçirmesini geliştirmek için kullanılan yöntemler ve ölçütler dokümante edilmiş bilgi olarak tutulup bunların sonuçları da dokümante edilmiş bilgi olarak saklanıyor mu
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.4
	Enerji performansı göstergeleri
Aşağıdaki EnPG ler belirlenmiş mi;
a) Enerji performansını ölçmek ve izlemek için uygun olanlar; 
b) Enerji performansı gelişimini göstermesini sağlayanlar
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.4.1
	EnPG’leri belirleme ve güncelleme yöntemi dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza ediliyor mu?
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.4.2
	EnPG değerleri gözden geçirilip, uygun durumlarda ilgili EnRÇ ’ler ile karşılaştırılıyor mu
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.4.3
	EnPG değerlerine ait dokümante edilmiş bilgileri muhafaza ediliyor mu?
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz





	6.5
	6.5 Enerji referans çizgisi
Uygun bir zaman dilimini dikkate alarak enerji gözden geçirmesinden/geçirmelerinden gelen bilgiyi kullanarak EnRÇ oluşturulmuş mu
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.5.1

	İlgili değişkenlerin enerji performansını önemli derecede etkilediğini gösteren veriler varsa EnPG değerlerinin ve bunlara karşılık gelen EnRÇ’lerin normalleşmesini sağlanıyor mu
	
	Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.5.2
	EnRÇ ’ler aşağıdaki durumlardan biri veya daha fazla olması durumunda revize edilmiş mi
a) EnPG(ler) kuruluşun enerji performansını artık yansıtmıyorsa; 
b) statik faktörlerde büyük değişiklikler olmuşsa; 
c) önceden belirlenmiş bir yönteme göre.
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.6
	6.6 Enerji verilerinin toplanmasının planlanması
Enerji performansını etkileyen çalışmaların önemli karakteristikleri planlı aralıklarla tanımlanıp, ölçülüp, izlenip, analiz ediliyor mu?
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.6.1
	Ölçüm ve izleme donanımına uygun bir enerji veri toplama planı tanımlanıp ve uygulanıyor mu
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.6.2
	Plan, önemli karakteristikleri izlemek için gerekli veriyi belirleyip, verinin nasıl ve hangi sıklıkta toplanacağı-ve tutulacağını gösteriyor mu
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.6.3
	Toplanacak veri (veya uygunsa ölçüm ile elde edilecek veri) ve tutulan dokümante edilmiş bilgi aşağıdakileri içeriyor mu?
a) ÖEK’lere ait değişkenler; 
b) ÖEK’ler ve kuruluşa ilişkin enerji tüketimi; 
c) ÖEK’lere ilişkin çalışma kriterleri; 
d) uygunsa, statik faktörler; 
e) faaliyet planlarında belirtilen veriler
	
	

 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.6.4
	Enerji veri toplama planı önceden tanımlı aralıklarda uygun biçimde gözden geçirilip, güncelleniyor mu?
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.6.5
	Önemli karakteristiklerinin ölçülmesi için kullanılan donanım doğru ve tekrarlanabilir veri sağlıyor mu?
	
	  Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	6.6.6
	Ölçme, izleme ve diğer doğruluk ve tekrar edebilirlik oluşturma araçları hakkında dokümante edilmiş bilgi tutuluyor mu?
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz
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	7 DESTEK



	Standart Maddeleri
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	OBJEKTİF DELİLLER
	SONUÇ

	7
7.1
	DESTEK
Kaynaklar /Genel
Enerji performansının ve EnYS’nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları belirleyip ve sağlanıyor mu?
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	7.2
	Yetkinlik
a) Kontrolü altında iş yapan, enerji performansını ve EnYS’ yi etkileyen işleri yapan kişilerin gerekli yetkinlikleri belirlenmiş mi
b) Bu kişilerin, uygun eğitim, öğretim, beceri veya tecrübe temelinde yetkin olması sağlanıyor mu?
c) Uygulanabilir olduğunda, gerekli yetkinliği kazanmak için gerekli faaliyetlerde bulunup ve gerçekleştirilen faaliyetlerin etkililiği değerlendiriliyor mu?
d) Yetkinliğin kanıtı olarak uygun dokümante edilmiş bilgiyi saklayıp muhafaza ediliyor mu?
	
	
 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	7.3
	Farkındalık
İş yapan kişiler, aşağıda belirtilenlere ilişkin farkındalığa sahip olmalıdır
a) enerji politikası 
b) amaçların ve enerji hedeflerinin başarılması EnYS’ nin etkililiğine olan katkıları ve iyileştirilmiş enerji performansının faydaları
c) enerji performansı bağlamında faaliyetlerinin veya davranışlarının etkisi
d) EnYS gerekliliklerine uymamanın etkileri
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	7. 4
	İletişim
EnYS ile ilgili iç ve dış iletişimler belirlenmiş mi?
a) Neyin ileteceği;
b) Ne zaman iletileceği
c) Kiminle iletişime geçileceği
d) Nasıl iletileceği
e) Kimin ileteceği
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	7.4.1
	Çalışan herkesin EnYS ve enerji performansı hakkında görüş bildirebileceği ve iyileştirme önerebileceği bir proses oluşturulmuş mu
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	7.4.2
	Önerilen iyileştirmelere ait dokümante edilmiş bilgiler muhafaza ediliyor mu?
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz






















	7. 5
	Dokümante edilmiş bilgi
Genel
Kuruluşun EnYS’si aşağıdakileri içeriyor mu?
a) Bu dokümanın gerektirdiği dokümante edilmiş bilgi;
b) Kuruluş tarafından belirlenen, EnYS’nin etkinliği ve enerji performansının gelişimini göstermek için gerekli olan dokümante edilmiş bilgi
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	
	7.5.2 Oluşturma ve güncelleme
Dokümante edilmiş bilgiyi oluştururken ve güncellerken, aşağıdakilerin uygun bir şekilde yapılmasını sağlanmış mı?
a) Tanımlama ve açıklama
b) Format (ör. dil, yazılım sürümü, şekiller) ve ortam (ör. kâğıt, elektronik ortam)
c) Uygunluk ve yeterlilik için gözden geçirme ve onaylama
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	
	7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü
EnYS’nin ve bu dokümanın gerektirdiği dokümante edilmiş bilgi, aşağıdakileri sağlamak için kontrol ediliyor mu?
a) bilginin ihtiyaç duyulduğu yer ve zamanda erişilebilir ve kullanıma uygun olması
b) bilginin yeterli oranda korunması (ör. gizliliğin kaybı, uygun olmayan kullanım veya bütünlük kaybına karşı)
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz

	
	Dokümante edilmiş bilginin kontrolü için kuruluş, uygulanabilir olduğu ölçüde aşağıdaki faaliyetler ele alınmış mı?
· Dağıtım, erişim, geri alma ve kullanma;
· Okunaklılığın korunması dâhil olmak üzere depolama ve koruma; değişikliklerin kontrolü (ör. sürüm kontrolü);
· muhafaza ve elden çıkarılması.
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz
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	8 OPERASYON



	Standart Maddeleri
	                                    50001:2018
STANDARDININ ŞARTLARI
	OBJEKTİF DELİLLER
	SONUÇ

	
8.1
	Operasyon
Operasyonel planlama ve kontrol
Kuruluş, 6.2’de belirlenen faaliyetleri hayata geçirmek ve gereklilikleri yerine getirmek için gerekli olan
ÖEK’lerine ilişkin (bk. 6.3) prosesleri aşağıdakiler vasıtasıyla planlamalı, uygulamalı ve kontrol etmelidir: 
a) Olmaması durumunda, amaçlanan enerji performansından önemli bir sapmaya sebep olacak; tesislerin, donanımın, sistemlerin ve enerji kullanan işlemlerin etkili biçimde çalışması ve bakımı dahil olmak üzere proseslere ilişkin kriterleri oluşturulmuş mu?
b) İlgili kriterleri kuruluşun kontrolü altında çalışan ilgili kişiye/ kişilere iletilmiş mi?
c ) Oluşturulan kriterlere uygun olarak tesislerin, donanımın, sistemlerin ve enerji kullanan proseslerin çalışması ve bakımı dâhil, kriterlere göre prosesleri kontrol edilmiş mi?
d ) proseslerin planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak için gereken ölçüde dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza edilmiş mi?
Planlı değişiklikleri kontrol etmeli ve plansız değişikliklerin sonuçlarını, olumsuz etkileri azaltmak için gerekli tedbirleri alarak gözden geçirilmiş mi?
Kuruluş, dışarıya yaptırılan ÖEK’ler ve ÖEK’lerine ilişkin proseslerin kontrol edilmiş mi? 
	
	








 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz





	8.2
	Tasarım
Planlanan veya beklenen çalışma ömrü boyunca enerji performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek yeni, değiştirilmiş ve yenilenmiş tesislerin, donanımın, sistemlerin ve enerji kullanan proseslerin tasarımında performans artırma fırsatlarını ve çalışma kontrollerini dikkate alınmış mıdır?
Uygulanabilir olduğunda, enerji performans değerlendirme sonucu şartname, tasarım ve satın alma faaliyetlerine dâhil edilmiş midir?
Kuruluş, enerji performansına ait tasarım faaliyetlerinin dokümante edilmiş bilgisini muhafaza edilmiş midir?
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	8.3
	Tedarik
Kuruluş, kendi enerji performansı üzerinde önemli etkiye sahip olması beklenen enerji kullanan ürünleri, donanımı ve hizmetleri satın alırken planlanan veya beklenen çalışma ömrü boyunca enerji performansını değerlendirmek için kriterler oluşturulmuş mu?
ÖEK’ler üzerinde etkisi olan veya olabilecek enerji kullanan ürünler, donanım ve hizmetler satın alınırken, kuruluş, enerji performansının satın almadaki değerlendirme kriterlerinden biri olduğunu tedarikçilere bildirmiş midir?
Uygulanabilir olduğunda, kuruluş aşağıdakiler için şartları belirlemeli ve iletmelidir:
a) tedarik edilen donanım ve hizmetlerin enerji performansının sağlanması;
b) enerji satın alımı
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	Bölüm No/Adı	
	9 PERFORMANS DEGERLENDIRME



	Standart Maddeleri
	ISO 50001:2018
STANDARDININ ŞARTLARI
	OBJEKTİF DELİLLER
	SONUÇ

	9
9.1
9.1.1
	Enerji performansı ve EnYS’nin izlenmesi, ölçümü, analizi ve değerlendirilmesi
Kuruluş enerji performansı ve EnYS için aşağıdakileri belirlenmiş mi?
a) en azından aşağıda verilen önemli karakteristikler dâhil neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiği:
1) amaçlar ve enerji hedeflerini tutturmada faaliyet planlarının etkililiği;
2) EnPG(ler);
3) ÖEK’lerin çalışması;
4) gerçekleşen ile beklenen enerji tüketimi kıyaslanması;
b) uygulanabilir olduğu ölçüde, geçerli sonuçlar elde etmek için izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri:
c) izleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirileceği;
d) izleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analiz edileceği ve değerlendirileceği.
Kuruluş, enerji performansını ve EnYS’nin etkililiğini değerlendirilmiş midir?
Enerji performansındaki artış EnPG değerlerinin karşılık gelen EnRÇ(ler) kıyaslanması ile değerlendirilmiş midir?
Kuruluş, enerji performansındaki önemli sapmaları incelemeli ve bunlara karşı harekete geçilmiş midir?
Kuruluş, bu inceleme ve harekete geçmenin sonuçlarına dair dokümante edilmiş bilgiyi tutulmuş mudur?
Kuruluş, izleme ve ölçmenin sonuçlarına dair dokümante edilmiş uygun bilgiyi muhafaza edilmiş midir?
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	9.1.2
	Yasal şartlara ve diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesi
Kuruluş, planlanan aralıklarda, enerji verimliliği, enerji kullanımı, enerji tüketimi ve EnYS’lere ilişkin olarak yasal ve diğer şartlara olan uygunluğunu değerlendirilmiş mi?
Kuruluş, uygunluk ve alınan önlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesine ait dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza edilmiş mi? 
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	9.2
	Yasal şartlara ve diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesi
Kuruluş, planlanan aralıklarda, enerji verimliliği, enerji kullanımı, enerji tüketimi ve EnYS’lere ilişkin olarak yasal ve diğer şartlara olan uygunluğunu değerlendirmiş midir?
 Kuruluş, uygunluk ve alınan önlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesine ait dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza edildi mi?
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	9.2
9.2.1
	İç tetkik
9.2.1 Kuruluş, EnYS’nin aşağıdakileri karşılayıp karşılamadığına dair bilgi edinmek için planlı aralıklarla EnYS’nin iç tetkikini yapmış mı?
a) enerji performansını artırıldı mı?
b) aşağıdakilere uygun mudur?
 kuruluşun kendi EnYS’ sine dair gereklilikleri;
 kuruluş tarafından oluşturulan enerji politikası (bk. 5.2), amaçlar ve enerji hedefleri (bk. 6.2);
 bu dokümanın gereklilikleri;
c) etkili biçimde uygulanması ve sürdürülmesi yapılmış mı?
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	9.2.2
	Kuruluş,
a) ilgili proseslerin önemi ve daha önceki tetkiklerin sonuçlarını dikkate alan, sıklık, yöntemler, sorumluluklar, planlama gereklilikleri ve raporlama dâhil bir tetkik programını/programlarını planlamalı, uygulamalı ve sürdürmüş müdür?
b) tetkik kriteri ve her bir tetkikin kapsamını belirlemiş midir?
c) denetçileri seçmeli ve tetkik sürecinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamış mıdır?
d) tetkik sonuçlarının ilgili yönetimine raporlanmış mıdır?
e) 10.1 ve 10.2’ye göre uygun faaliyetlerde bulunmuş mudur?
f) tetkik programı ve tetkik sonuçlarının uygulanmasına kanıt olarak dokümante edilmiş bilgileri muhafaza edilmiş mi?
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	9.3
9.3.1
	Yönetimin gözden geçirmesi
 Üst yönetim, uygunluğunun devamı, yeterliliği, etkinliği ve kuruluşun stratejik yönü ile
uyumluluğunu sağlamak amacıyla kuruluşun EnYS’ sini planlı aralıklarda gözden geçirilmiş midir?
	
	 Yeterli

 Geliştirilmeli

 Yetersiz







	9.3.2
	Yönetimin gözden geçirmesi aşağıdakileri dikkate alınmış mıdır? :
a) önceki yönetim gözden geçirmelerinde ele alınan faaliyetlerin durumu;
b) EnYS’lere ilişkin iç ve dış hususlar ile bunlara bağlı riskler ve fırsatlardaki değişiklikler;
c) aşağıdaki hususlarla ilgili gidişat dahil olmak üzere, EnYS performansına dair bilgi:
1) uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler;
2) izleme ve ölçüm sonuçları;
3) tetkik sonuçları;
4) yasal şartlara ve diğer şartlara dair uygunluk değerlendirme sonuçları;
d) yetkinlikle ilgili olanlar dahil sürekli iyileşmeye ilişkin fırsatlar;
e) enerji politikası.
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	9.3.3
	Yönetimin gözden geçirmesine sunulan enerji performansı girdileri aşağıdakileri içermekte midir?
— amaçlar ve enerji hedeflerinin ne düzeyde karşılandığı;
— EnPG’ ler dâhil, izleme ve ölçme sonuçlarına göre enerji performansı ve enerji performans
İyileştirilmesi;
— faaliyet planlarının durumu.
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	9.3.4
	Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları, sürekli iyileşme fırsatlarına ilişkin kararları ve aşağıdakiler dâhil olmak üzere EnYS’ deki tüm değişiklik ihtiyaçlarını içeriyor mu?
Enerji performansını artırma fırsatları; 
b) enerji politikası;
c) EnPG(ler) veya EnRÇ(ler);
d) amaçlar, enerji hedefleri, faaliyet planları veya diğer EnYS unsurlar ile tutturulamamışsa yapılacak
Faaliyetler;
e) iş prosesleri ile entegrasyonu artırma fırsatları;
f) kaynakların tahsisi;
g) yetkinlik, farkındalık ve iletişimin artırılması;
Kuruluş, yönetimin gözden geçirmesi sonuçlarının kanıtı olacak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza edilmiş midir?
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	Bölüm No/Adı	
	10 İYİLEŞTİRME



	Standart Maddeleri
	ISO 9001:2018
STANDARDININ ŞARTLARI
	OBJEKTİF DELİLLER
	SONUÇ

	10
10.1
	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
Bir uygunsuzluk tespit edildiğinde kuruluş,
a ) uygunsuzluğa tepki vermiş mi?, uygulanabildiğinde ;
1) uygunsuzluğu kontrol altına almış mı? ve düzeltmek için tedbirler alınmış mı? 
2) uygunsuzluğun sonuçlarını ele alınmış mıdır?;
b) aşağıdakilerin yapılması ile, uygunsuzluğun tekrar meydana gelmemesi veya başka bir yerde oluşmaması için sebeplerinin ortadan kaldırılması amacıyla faaliyet ihtiyacı değerlendirilmekte midir?:
1) uygunsuzluğun gözden geçirilmesi;
2) uygunsuzluğun sebeplerinin belirlenmesi;
3) benzer uygunsuzlukların var olup olmadığının veya meydana gelme olasılığının belirlenmesi;
c) ihtiyaç duyulan tüm faaliyetleri uygulamalıdır;
d) gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkililiğini gözden geçirmelidir;
e) gerekli olduğu durumda EnYS’de değişiklikler yapmış mı?
Düzeltici faaliyetler, karşılaşılan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmuş mu?
Kuruluş, aşağıdakilere dair dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmiş midir?
— uygunsuzlukların ve akabinde gerçekleştirilen faaliyetlerin niteliği;
— düzeltici faaliyetlerin sonuçları
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	10.2

	Sürekli iyileştirme
Kuruluş, EnYS’nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkililiğini sürekli iyileştirilmiş mi? Kuruluş enerji performans iyileştirmesinin sürekliliğini göstermiş midir?
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