## PLAN
|  | ENERJİ VERİ TOPLAMA FORMU | [8 empty] | Doküman No |  | ENYS-FRM-008
[11 empty] | İlk Yayın Tarihi |  | 2025-05-09
[11 empty] | Revizyon Tarihi |  | -
[11 empty] | Revizyon No |  | 0
[11 empty] | Sayfa Sayısı |  | 2/2
Enerji Kaynakları |  | Veri Sıklığı | Veri Kaynağı | Birimi | Veri Alma Zamanı | Sorumlu |  | Statik Faktörler | Baz Yıl Enerji Tüketimi | AÇIKLAMA
ELEKTRİK |  | Aylık | Faturalar | kWh | Ay/Yıl | Enerji Yöneticisi |  | ÜNİVERSİTE | 41.44
DOĞALGAZ |  | Aylık | Faturalar | Sm³ | Ay/Yıl | Enerji Yöneticisi |  | ÜNİVERSİTE | 28.45
DİZEL |  | Aylık | Faturalar | Lt | Ay/Yıl | Enerji Yöneticisi |  | ÜNİVERSİTE | 15.12
BENZİN |  | Aylık | Faturalar | Lt | Ay/Yıl | Enerji Yöneticisi |  | ÜNİVERSİTE | 7.5
ÖEK ALANI |  | Enerji Kaynağı | Ölçüm Cihazları | Ölçüm Birimi | İlgili Değişkenler |  | Kullanılabilir Cihazlar |  | Veri Alma Zamanı | Statik Faktör | Sorumlular | Baz Yıl Enerji Tüketimi | ÖEK Oranı
ISITMA |  | Elektrik + Doğalgaz | Fatura, Sayaç | Kwh, Sm³ | HDD + CDD |  | Debimetre, Sayaç, Analizör |  | Ay/Yıl | Kazan Dairesi | Enerji Yöneticisi | 729.09 | 69.99%
AYDINLATMA |  | Elektrik | Fatura, Sayaç | Kwh | GECE GÜNDÜZ FARKI |  | Sayaç, Analizör |  | Ay/Yıl | Binalar | Enerji Yöneticisi | 155.77 | 14.95%
UPS |  | Elektrik | Fatura, Sayaç | Kwh | [HDD+CDD]+ AKADEMİK TAKVİM |  | Sayaç, Analizör |  | Ay/Yıl | Binalar | Enerji Yöneticisi | 60.38 | 5.8%
| Hazırlayan |  |  |  |  | Yürürlük Onayı |  |  |  | Kalite Sistem Onayı
| Birim Kalite Temsilcisi |  |  |  |  | Kalite Koordinatör Yardımcısı |  |  |  | Kalite Koordinatörü